Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

Wielgie 80a,87-645 Zbójno

Telefon 054 280 19 08

sosw@golub-dobrzyn.com.pl

Wielgie, dnia 22.07.2020r

SOSW.E.Z.1.2020BR

Zapytanie ofertowe

na przegląd, serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w kotłowni gazowej

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

Postępowanie prowadzone  z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.Z2018r.poz 1986 ze

zm.)na podstawie art.4pkt  8 tej ustawy oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień

w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym, których wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro netto.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

WIELGIE 80a

87-645 ZBÓJNO

NIP:892-12-62-302

e-mail:sosw@golub-dobrzyn.com.pl

Tel:054-280-19-08

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawności technicznej kotłowni gazowej i instalacji solarnej poprzez obsługę serwisową, przeglądy  i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji urządzeń znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej w budynki SOSW w Wielgiem. W kotłowni zamontowane są 3 piece firmy  BRÖTJE  (2x110 kW i 1x 90 kW ).Podgrzewacze c.w.u. 2x1000 litrów firmy SUNEX S. A. model FISH 1000 S2 oraz inne urządzenia wg schematu technologicznego:

Wykonawca ma obowiązek wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyn i urządzeń(DTR).

Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać przegląd, serwis i konserwację urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądów jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. Wszelkie czynności będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

Zakres przeglądu kotłowni gazowej obejmuje w szczególności:

- czyszczenie i sprawdzenie korpusu kotła;

- czyszczenie i sprawdzenie palnika kotła;

- wykonanie analizy spalin z wydrukiem;

- sprawdzenie i ewentualna regulacja automatyki kotła;

- sprawdzenie zabezpieczeń kotła od strony wodnej;

- sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory mieszające itp.);

jeżeli jest zasobnik cwu – sprawdzenie stanu zabezpieczeń antykorozyjnych zasobnika

Zakres prac serwisowych kotłowni gazowej obejmuje w szczególności:

- comiesięczne sprawdzenie ogólnego stanu kotłów, automatyki, zabezpieczeń automatyki,    zabezpieczeń od strony wodnej;

- wykonywanie napraw kotłów (za uprzednią akceptacją zakresu i kosztów kierownika  jednostki);

- wymiana urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory bezpieczeństwa, siłowniki);

- spawanie, gwintowanie i zgrzewanie instalacji ;

- gotowość do stawienia się na wezwanie do awarii w sezonie grzewczym do 6 godzin, poza sezonem grzewczym do 24 godzin;

inne czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu   zamówienia zgodnie z DTR danego urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się:

-wykonania skróconej instrukcji użytkowania kotłowni;

- informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów /konserwacji nieprawidłowościach w pracy urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji do wstępnego oszacowania kosztów naprawy;

-sporządzania protokołów z wykonanych przeglądów i konserwacji przedstawiających w szczególności stan urządzenia i dokonane w ramach odpowiednio przeglądu i konserwacji czynności, a następnie przekazania ich Zamawiającemu.

Każdy przegląd/konserwacja powinien być zakończony stosownym protokołem zawierającym między innymi: opis wykonywanych czynności, określenie stanu urządzeń po przeglądzie/konserwacji, zalecenia do dalszej eksploatacji, wyszczególnienie awarii, których usunięcie podlega gwarancji oraz uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd/konserwację.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia  będzie utrzymywał czynne całą dobę przez cały rok, następujące kanały łączności:

-minimum jeden numer telefonu komórkowego

-minimum jeden adres e-mail

Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń. Czynności przeglądowo-konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez Wykonawcę w koszt usługi. Przegląd, serwis i konserwacja powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem zaleceń producenta urządzenia, a także z zachowaniem przepisów bhp i p-poż.

Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji instalacji/urządzeń w kotłowni gazowej przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie środków i narzędzi.

Wykonawca oprócz comiesięcznych przeglądów zobowiązuje się wykonać obowiązkowy roczny przegląd kotłowni i urządzeń solarnych tzw. duży przegląd do końca września 2020r. oraz tzw. mały przegląd do końca kwietnia 2021r.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia odbywać się będzie w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

4.OPIS SPOSOBU WYLICZANIA CENY

Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty      i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT(jeśli dotyczy).Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie podlega waloryzacji.

W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia możliwa jest osobista  wizyta Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi zapytaniu ofertowemu  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.KRYTERIA OCENY OFERT

Cena 100%

Kryterium cena (C) - 100%

C= cena brutto najniższej oferty dzielona przez cenę brutto badanej ofert pomnożona przez 100

6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ,

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia ,

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacji zamówienia.

7. Przesłanki odrzucenia oferty:

1.Jej treść nie odpowiada treści zapytania.

2.Została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Informacje ogólne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający pozostawia sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie zamawiającego. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o kryterium oceny ofert.

11. Sposób przygotowania oferty:

Oferent przedstawia ofertę na formularzu ofertowym wraz z załącznikami  w zapytaniu

ofertowym na stronie  platformy  zakupowej  Open Nexus.

12. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl, która służy Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu i podległym jednostkom organizacyjnym powiatu

do przeprowadzania zamówień poniżej 30000 euro; Nie należy składać ofert w inny sposób niż platforma zakupowa Open Nexus.

Termin składania ofert 10.08.2020r.do godz.10 00.Po upływie tego terminu nastąpi otwarcie złożonych ofert .Otwarcie  ofert nastąpi bezpośrednio po upływie  terminu składania ofert;

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie za pomocą

platformy Open Nexus lub poprzez e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Bożena Rumińska- 054-280-19-08 , 695746838

14. Ogłoszenie wyników postępowania:

Zawiadomienie o wynikach postępowania Zamawiający umieści na platformie  zakupowej Open Nexus. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z założonymi kryteriami wyboru zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy a w postępowaniu wpłynęło więcej niż jedna oferta,  może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert.

15. Postanowienia końcowe :

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na platformie zakupowej Open Nexus.

Decyzja Zamawiającego o wyborze oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb

odwoławczy.

17. Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć wykonawcy:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Zaakceptowany i zaparafowany na każdej stronie wzór umowy ( załącznik nr 2)

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków( załącznik nr 3)

6. Oświadczenie o braku powiązań( załącznik nr 4)

7. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień (Załącznik Nr5)

8.Zaakceptowaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 6)