Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont oświetlenia

w budynkACH Lubuskiego URZĘDU  Celno-skarbowego

W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. kOSTRZYŃSKIEJ 14”

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

31520000-7   Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

31500000-1   Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45450000-6   Roboty wykończeniowe, pozostałe

ZIELONA GÓRA, MARZEC 2024 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont  oświetlenia wewnętrznego w budynkach  Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. Kostrzyńskiej 14.

- Zakres prac:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności

- demontaż 408 istniejących opraw oświetleniowych,

- dostawę i montaż, w tych samych punktach co zdemontowane oprawy, nowych, wolnych od jakichkolwiek wad lamp z możliwością montażu w zależności od rodzaju poprzedniego demontowanego oświetlenia nastropowo/natynkowo lub wpuszczanego, ze zintegrowanym oświetleniem typu LED, które spełniają wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych wg. normy  PN-EN 12464-1:2022-01,

- prace porządkowe po zakończeniu prac montażowych,

- zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie miejsca montażu,

- odbiór i utylizacja zdemontowanego oświetlenia oraz odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- dobór odpowiedniego natężenia oświetlenia dla montowanych lamp zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- po montażu wykonanie pomiarów oświetlenia spełniający warunki przewidziane w normach ustawowych dla każdego pomieszczenia w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1 miejsca pracy.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z określeniem ilości lamp do wymiany określony został w punkcie 7 poniżej.

- Oprawy oświetleniowe

Specyfikacja opraw oświetleniowych LED do wymiany:

- Oprawa oświetleniowa typu A - biura

- wymiary opraw dł./szer. 60x60cm (+-5cm),

- mocy maksymalnej 40 W (pobieranej z sieci 230V),

- montaż w suficie podwieszanym.

- Oprawa oświetleniowa typu A+ - sala szkoleniowa

- wymiary opraw dł./szer. 60x60cm (+-5cm),

- mocy maksymalnej 40 W (pobieranej z sieci 230V),

- montaż w suficie podwieszanym,

- 18 szt. opraw z zasilaczem DALI,

- Oprawa oświetleniowa typu B - korytarze

- Oprawy wpuszczane w płyty Armstronga o rozmiarze <60x60 cm,

- Oprawa oświetleniowa typu C - toalety

- Oprawy natynkowe, sterowanie opraw poprzez czynniki  mikrofalowe z analizą obecności,

- Oprawa oświetleniowa typu D – klatki schodowe, kuchnie

- wymiary opraw dł./szer. 60x60cm (+-5cm),

- mocy maksymalnej 40 W (pobieranej z sieci 230V),

- montaż natynkowy.

Pozostałe parametry oświetlenia:

- oprawy typu LED,

- mocowania na stropowe oraz montaż w sufitach np. typu Armstrong,

- temperatura barwowa 3000-4000k,

- wysoka skuteczność świetlna około 100-130 lm/w,

- minimalna długość świecenia 50 000h,

- oprawy objęte 5-letnią gwarancją.

- w pomieszczeniach objętych wymianą opraw, zamontowane oprawy  muszą zapewnić wymagane normą PN-EN 12464-1:2022-01,

poziomy natężenia oświetlenia według poniższego zestawienia,

- wskaźnik oddawania barw cri>80,

| L.p. | Pomieszczenie | Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie oświetlenia PN-EN 12464-1:2022-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Korytarze i przedsionki | 200 lx |
|  | Pokoje biurowe | 500 lx |
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 200 lx |
|  | WC | 200 lx |
|  | Pomieszczenia wykładowe | 500 lx |

- wskaźnik oddawania barw cri>80,

- współczynnik mocy cosφ: >0,95,

- temperatura otoczenia: -25 ÷ 35° C,

- do pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń wilgotnych opraw IP 66.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza i umożliwia Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej obiektu oraz wykonanie  obmiarów. W tym celu należy skontaktować się z osobami wskazanymi w SWZ.

- Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

- Przez cały okres prowadzonych prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. Zm).

- Prace montażowe lamp winny być wykonane wyłącznie przez pracowników Wykonawcy posiadających aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1kV.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace montażowe.

- Wszystkie zastosowane materiały do montażu powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.

- Na terenie urzędu możliwe jest wydzielenie miejsca dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

- Nie dopuszcza się pozostawienia pomieszczeń bez opraw oświetleniowych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac montażowych i w przypadku uszkodzenia w trakcie prac montażowych części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt.

- Realizacja prac montażowych będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wybranych egzemplarzy zdemontowanych lamp, części lamp oraz świetlówek.

- Zamawiający ma prawo do zmiany wyznaczonych pomieszczeń, w których będą demontowane i montowane lampy z zachowaniem ilości wymienionych lamp.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do montażu, po podpisaniu umowy Wykonawca dokona pomiarów w celu prawidłowego wykonania zamówienia (podstawowego oraz w ramach prawa opcji), w  terminie 5 dni od zawarcia umowy

- Gwarancja

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli:

- 36 miesięcy gwarancji jakości na zamontowane oprawy i nie krócej niż 50000 godzin na źródła światła  LED liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z deklaracją producenta.

- 36 miesięcy gwarancji jakości na usługę montażu liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności wszystkie dokumenty certyfikowane na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały oraz protokoły pomiarów natężenia oświetlenia- zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Zamawiający wymaga załączenia do protokołu odbioru dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykaz pomieszczeń objętych zamówieniem

| Lp. | Kondygnacja | Numer pomieszczenia | Rodzaj pomieszczenia | Obecnie zamontowana oprawa-typ | Ilość lamp do wymiany | Strop/podwieszany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – BUDYNEK A (część wysoka) |
| 1 | parter | 005 | biuro | A | 2 | P |
| 2 | parter | 006 | biuro | A | 6 | P |
| 3 | parter | 007 | biuro | A | 2 | P |
| 4 | parter | 008 | biuro | A | 4 | P |
| 5 | parter | 009 | biuro | A | 3 | P |
| 6 | parter | 011 | biuro | A | 1 | P |
| 7 | parter | 012 | biuro | A | 3 | P |
| 8 | parter | 013 | biuro | A | 2 | P |
| 9 | parter | 014 | biuro | A | 2 | P |
| 10 | parter | 015 | biuro | A | 3 | P |
| 11 | parter | 017 | biuro | A | 4 | P |
| 12 | parter | 018 | biuro | A | 4 | P |
| 13 | parter | 019 | biuro | A | 4 | P |
| 14 | parter | 020 | biuro | A | 4 | P |
| 15 | parter | 021 | biuro | A | 4 | P |
| 16 | parter | 022 | biuro | A | 4 | P |
| 17 | parter | 023 | biuro | A | 4 | P |
| 18 | parter | 024 | biuro | A | 4 | P |
| 19 | parter | - | kuchnia | D | 1 | S |
| 20 | parter | - | kuchnia (hotel) | D | 2 | S |
| 21 | parter | 1 | toaleta | C | 1 | S |
| 22 | parter | 2 | toaleta | C | 1 | S |
| 23 | parter | 3 | toaleta | C | 1 | S |
| 24 | parter | - | toaleta damska | C | 2 | S |
| 25 | parter | - | toaleta męska | C | 3 | S |
| 26 | parter | - | korytarz | B | 8 | P |
| 27 | 1 piętro | 102 | biuro | A | 3 | P |
| 28 | 1 piętro | 103 | biuro | A | 3 | P |
| 29 | 1 piętro | 104 | biuro | A | 2 | P |
| 30 | 1 piętro | 105 | biuro | A | 2 | P |
| 31 | 1 piętro | 106 | biuro | A | 3 | P |
| 32 | 1 piętro | 107 | biuro | A | 2 | P |
| 33 | 1 piętro | 108 | biuro | A | 3 | P |
| 34 | 1 piętro | 109 | biuro | A | 3 | P |
| 35 | 1 piętro | 110 | biuro | A | 3 | P |
| 36 | 1 piętro | 111 | biuro | A | 1 | P |
| 37 | 1 piętro | 112 | biuro | A | 2 | P |
| 38 | 1 piętro | 113 | biuro | A | 3 | P |
| 39 | 1 piętro | 114 | biuro | A | 3 | P |
| 40 | 1 piętro | 115 | biuro | A | 2 | P |
| 41 | 1 piętro | 116 | biuro | A | 2 | P |
| 42 | 1 piętro | 117 | biuro | A | 2 | P |
| 43 | 1 piętro | 118 | biuro | A | 3 | P |
| 44 | 1 piętro | 120 | biuro | A | 4 | P |
| 45 | 1 piętro | 121 | biuro | A | 4 | P |
| 46 | 1 piętro | 122 | biuro | A | 4 | P |
| 47 | 1 piętro | 123 | biuro | A | 4 | P |
| 48 | 1 piętro | 124 | biuro | A | 4 | P |
| 49 | 1 piętro | 125 | biuro | A | 4 | P |
| 50 | 1 piętro | 126 | biuro | A | 4 | P |
| 51 | 1 piętro | 127 | biuro | A | 4 | P |
| 52 | 1 piętro | - | kuchnia | D | 2 | S |
| 53 | 1 piętro | 101 | ksero | A | 3 | P |
| 54 | 1 piętro | - | Pom. gospodarcze | D | 1 | S |
| 55 | 1 piętro | - | toaleta damska | C | 2 | S |
| 56 | 1 piętro | - | toaleta męska | C | 3 | S |
| 57 | 1 piętro | - | korytarz | B | 10 | P |
| 58 | 2 piętro | 201 | biuro | A | 2 | P |
| 59 | 2 piętro | 202 | biuro | A | 6 | P |
| 60 | 2 piętro | 203 | biuro | A | 3 | P |
| 61 | 2 piętro | 204 | biuro | A | 3 | P |
| 62 | 2 piętro | 205 | biuro | A | 3 | P |
| 63 | 2 piętro | 206 | biuro | A | 3 | P |
| 64 | 2 piętro | 207 | biuro | A | 1 | P |
| 65 | 2 piętro | 209 | biuro | A | 1 | P |
| 66 | 2 piętro | 210 | biuro | A | 2 | P |
| 67 | 2 piętro | 211 | biuro | A | 2 | P |
| 68 | 2 piętro | 212 | biuro | A | 2 | P |
| 69 | 2 piętro | 214 | biuro | A | 4 | P |
| 70 | 2 piętro | 215 | biuro | A | 4 | P |
| 71 | 2 piętro | 216 | biuro | A | 3 | P |
| 72 | 2 piętro | 217 | biuro | A | 3 | P |
| 73 | 2 piętro | 219 | biuro | A | 4 | P |
| 74 | 2 piętro | 220 | biuro | A | 3 | P |
| 75 | 2 piętro | - | kuchnia | D | 1 | S |
| 76 | 2 piętro | - | toaleta damska | C | 2 | S |
| 77 | 2 piętro | - | toaleta męska | C | 3 | S |
| 78 | 0,1,2 piętro | - | kl. schodowe | D | 9 | S |
| Razem | 238 |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – BUDYNEK A (część niska) |
| 1 | parter | 001 | biuro | A | 3 | P |
| 2 | parter | 002 | biuro | A | 3 | P |
| 3 | parter | 003 | biuro | A | 2 | P |
| 4 | parter | 004 | biuro | A | 1 | P |
| 5 | parter | 005 | biuro | A | 2 | P |
| 6 | parter | - | sala odpraw | A | 2 | P |
| 7 | parter | 008 | biuro | A | 3 | P |
| 8 | parter | 007 | biuro | A | 2 | P |
| 9 | parter | - | kuchnia | A | 2 | S |
| 10 | parter | - | pom. próbek | A | 2 | P |
| 11 | parter | 009 | biuro | A | 1 | P |
| 12 | parter | 009A | Pom. przesłuchań | A | 2 | P |
| 13 | parter | - | toaleta (N) | C | 1 | S |
| 14 | parter | - | toaleta – lewa strona | C | 2 | S |
| 15 | parter | - | toaleta damska OC-3 | C A | 3 1 | S P |
| 16 | parter | - | szatnia damska/męska | C A | 3 1 | S P |
| 17 | parter | - | toaleta damska | C | 2 | S |
| 18 | parter | - | toaleta męska | C | 3 | S |
| 19 | parter | - | toaleta damska dla klientów | C | 2 | S |
| 20 | parter | - | toaleta męska dla klientów | C | 3 | S |
| 21 | parter | - | korytarz | A | 5 | P |
| 22 | parter | - | Poczekalnia przed salą odpraw | A | 4 | P |
| 23 | parter | - | hol główny | A | 3 | P |
| 24 | 1 piętro | 11 | biuro | A | 3 | P |
| 25 | 1 piętro | 12 | biuro | A | 3 | P |
| 26 | 1 piętro | 13 | biuro | A | 3 | P |
| 27 | 1 piętro | 14 | biuro | A | 3 | P |
| 28 | 1 piętro | 15 | biuro | A | 3 | P |
| 29 | 1 piętro | 17 | biuro | A A | 2 1 | P S |
| 30 | 1 piętro | 18 | biuro | A | 1 | P |
| 31 | 1 piętro | 20 | biuro | A | 1 | P |
| 32 | 1 piętro | 21 | biuro | A | 3 | P |
| 33 | 1 piętro | - | sala konferencyjna | A+ | 18 | P |
| 34 | 1 piętro | - | serwerownia | A | 2 | P |
| 35 | 1 piętro | - | Pom. techniczne 1 | A | 1 | P |
| 36 | 1 piętro | - | kuchnia | A | 2 | S |
| 37 | 1 piętro | - | Toaleta za drzwiami INF | C | 2 | S |
| 38 | 1 piętro | - | Toaleta męska | C | 2 | S |
| 39 | 1 piętro | - | Toaleta (N) | C | 1 | S |
| 40 | 1 piętro | - | Toaleta damska | C | 4 | S |
| 41 | 1 piętro | - | korytarz | B | 11 | P |
| 42 | parter/1 piętro | - | Klatka schodowa przy OC | D | 2 | S |
| Razem | 126 |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – BUDYNEK B |
| 1 | parter | 1 | biuro | A | 5 | P |
| 2 | parter | 2 | biuro | A | 3 | P |
| 3 | parter | - | szatnia męska | A | 3 | P |
| 4 | parter | 4 | biuro | A | 3 | P |
| 5 | parter | - | kuchnia | A | 3 | P |
| 6 | parter | 6 | biuro | A | 3 | P |
| 7 | parter | - | szatnia damska | A | 1 | P |
| 8 | parter | - | szatnia damska z łazienką | C | 2 | S |
| 9 | parter | - | szatnia męska | A | 1 | P |
| 10 | parter | - | Szatnia męska z łazienką | C | 2 | S |
| 11 | parter | - | Pom. GZD | A | 2 | P |
| 12 | parter | - | Toaleta dla niepełnosprawnych | C | 1 | S |
| 13 | parter | - | Pomieszczenie techniczne GZD | C | 2 | S |
| 14 | parter | 10 | Pomieszczenie techniczne | A | 3 | P |
| 15 | parter | - | korytarz | A | 6 | P |
| Razem | 40 |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – BUDYNEK D |
| 1 | parter | - | biuro | A | 4 | S |
| Razem | 4 |

Objaśnienia tabeli:

s- strop,

p- sufit podwieszany/kaseton.