## cz.1 -sprz.jedn.użytku
17/SMJU/2024 część nr 1 zamówienia : drobny sprzęt jednorazowego użytku
Formularz cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | Producent | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość szt./op. | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, rozmiary 6 -22. |  |  | szt. | 1300
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci |  |  | szt. | 300
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków |  |  | szt. | 30
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dorosłych długość powyżej 150 cm |  |  | szt. | 3500
5 | Cewnik Foley rozmiar 10 -22 |  |  | szt. | 450
6 | Dren do tlenu , długość min. 2,1 m |  |  | szt. | 600
7 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dorosłych, do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl,podłoże z pianki PE rozm.50-57 x 34-5, pakowane a` 50 sztuk. |  |  | op. | 7000
8 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dzieci,do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl, podłoże z pianki PE rozm. 30-36x 30, pakowane a` 50 sztuk. |  |  | op. | 150
9 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla noworodków, do monitorowania długookresowego, podłoże z pianki, złącze zatrzaskowe, rozm.fi 24, pakowane a` 50 sztuk. |  |  | op. | 10
10 | Gruszka do odsysania z miękkim końcem rozm. 2 (dla noworodka) |  |  | szt. | 50
11 | Igła j.u. 0,5x25 x 100 szt. |  |  | op. | 30
12 | Igła j.u. 0,6x25-30 x 100 szt. |  |  | op. | 30
13 | Igła j.u. 0,7x30 x 100 szt. |  |  | op. | 100
14 | Igła j.u. 0,8x40 x 100 szt. |  |  | op. | 170
15 | Igła j.u. 0,9x40 x 100 szt. |  |  | op. | 60
16 | Igła j.u. do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem bocznym, 1,2x30-40 x 100 szt. |  |  | op. | 700
17 | Jałowy opatrunek włókninowy, do mocowania wkłuć obwodowych rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm, posiadający nacięcie na kaniulę, zopatrzony w włokninową warstwę chłonną i włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadające zaokrąglone brzegi oraz pokryty klejem akrylowym, niepylące.Nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Opakowanie fabryczne zawierające 50 sztuk. |  |  | op. | 1400
18 | Kaniula do wkłuć centralnych |  |  | szt. | 2
19 | Korki jednorazowego użutku do kaniul |  |  | szt. | 1000
20 | Kranik trójdrożny jałowy. |  |  | szt. | 250
21 | Kranik trójdrożny jałowy z przedłużaczem (6cm- 10 cm). |  |  | szt. | 800
22 | Łączniki do tlenu – obrotowe, kątowe, karbowane, (układ otwarty T) |  |  | szt. | 200
23 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) , typ Miller, rozmiar 0. |  |  | szt. | 70
24 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa, zapakowana dodatkowo w ochronny pokrowiec, możliwość założenia łyżki na rękojeść bez usuwania pokrowca, typ Miller, rozmiar 1. |  |  | szt. | 70
25 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 2. |  |  | szt. | 150
26 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 3. |  |  | szt. | 350
27 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) ,typ Macintosh, rozmiar 4. |  |  | szt. | 350
28 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 24G 0,7 x 19 mm (kolor żółty) przepływ 13 ml/min |  |  | szt. | 250
29 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 26G 0,6x 19 mm (kolor fioletowy) przepływ 13 ml/min |  |  | szt. | 250
30 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.cewnik wykonany poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę w celu ochrony przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po uzyciu igły. Kaniula posiadająca przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem, minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została wykonana umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Rozmiary: 22Gx 25 mm, przepływ 36 ml/min;20Gx 25mm, przepływ65ml/min; 20G x 33mm, przepływ 61ml/min; 18G x 33mm, przepływ 103ml/min; 18G x 45mm, przepływ96ml/min; 17Gx 45 mm, przepływ 128ml/min, 16GX50mm, przepływ 196ml/min, 14Gx50mm, przepływ 343ml/min. |  |  | szt. | 74000
31 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1 dla dzieci o wadze <5kg |  |  | szt. | 50
32 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1.5 dla dzieci o wadze: 5 kg-10 kg |  |  | szt. | 50
33 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2- dla dzieci o wadze 10-20kg |  |  | szt. | 50
34 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2.5 dla dzieci o wadze:20 kg -30 kg |  |  | szt. | 50
35 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW,rozm. 3 dla osób o wadze 30-50kg |  |  | szt. | 50
36 | Maska krtaniowa j. u.wykonana z medycznego PCW,rozm. 4 dla osób o wadze 50 -70 kg |  |  | szt. | 60
37 | Maska krtaniowa j.u. rozm. wykonana z medycznego PCW,rozm. 5 dla osób o wadze 70 - 100 kg |  |  | szt. | 60
38 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, jednorazowa, z drenem odłączalnym , rozmiar L, długość maski 11-13 cm |  |  | szt. | 2000
39 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, jednorazowa, z drenem odłączalnym , rozmiar XL, długość maski 14-16 cm |  |  | szt. | 2000
40 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, rozmiar L długość maski 11-13cm |  |  | szt. | 1000
41 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, rozmiar XL długość maski 14-16cm. |  |  | szt. | 2000
42 | Maska tlenowa dla dzieci , jednorazowa, z drenem odłączalnym, rozmiar M, długość maski: 8-10 cm |  |  | szt. | 300
43 | Maska tlenowa dla dzieci , jednorazowa, z drenem odłączalnym, rozmiar S, długość maski: 6-8cm |  |  | szt. | 100
44 | Maska tlenowa dla dzieci do wysokich stężeń tlenu jednorazowa, z drenem odłączalnym , Rozmiar M, długość maski 8-10 cm |  |  | szt. | 300
45 | Maska tlenowa dla dzieci do wysokich stężeń tlenu jednorazowa, z drenem odłączalnym , Rozmiar S, długość maski 6-8cm |  |  | szt. | 100
46 | Maski z nebulizatorem dla dorosłych, z drenem odłączalnym, rozmiar XL długość maski 14-16 cm |  |  | szt. | 3000
47 | Maski z nebulizatorem dla dorosłych, z drenem odłączalnym, rozmiar L, długość maski 11-13 cm |  |  | szt. | 1000
48 | Maski z nebulizatorem dla dzieci, z drenem odłączalnym, rozmiar S długość maski 6-8 cm |  |  | szt. | 300
49 | Maski z nebulizatorem dla dzieci, z drenem odłączalnym, rozmiar M, długość maski 8 -10 cm |  |  | szt. | 700
50 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła :21 G, średnica 0,8 mm,ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4 mm, pakowany po 200 szt. |  |  | op. | 260
51 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła: 21 -23G, średnica 0,8 mm, ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany po 200 szt. |  |  | op. | 80
52 | Pinceta j/raz.użytku, sterylna |  |  | szt. | 300
53 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bezftalanowy |  |  | szt. | 350
54 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego ( VFE ) wynoszącą minimum 99,99964%, filtr płynu 15 µm. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  | szt. | 37000
55 | Przyrząd do szybkiego przetaczania |  |  | szt. | 100
56 | Rurka Guedel 1 |  |  | szt. | 150
57 | Rurka Guedel 2 |  |  | szt. | 350
58 | Rurka Guedel 3 |  |  | szt. | 350
59 | Rurka Guedel o rozmiarach : 0, 00, 000 |  |  | szt. | 220
60 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm. 2 |  |  | szt. | 50
61 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.2,5 |  |  | szt. | 50
62 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,0 |  |  | szt. | 50
63 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,5 |  |  | szt. | 50
64 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,0 |  |  | szt. | 50
65 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,5 |  |  | szt. | 50
66 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 5,0 |  |  | szt. | 80
67 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.5,5 |  |  | szt. | 80
68 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,0 |  |  | szt. | 100
69 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,5 |  |  | szt. | 100
70 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,0 |  |  | szt. | 300
71 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,5 |  |  | szt. | 400
72 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 8,0 |  |  | szt. | 400
73 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.8,5 |  |  | szt. | 200
74 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,0 |  |  | szt. | 60
75 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,5 |  |  | szt. | 30
76 | Sterylne paski do zamykania ran - Steri Strip lub równoważne, rozm. 6 x 75 mm x 3 paski |  |  | szt. | 200
77 | Sterylne paski do zamykania ran - Steri Strip lub równoważne, rozm. 12 x 100 mm x 6 pasków |  |  | szt. | 100
78 | Strzykawka j.u. 10ml czytelna skala rozszerzona do min. 12 ml,cyfry umieszczone bocznie na skali. Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. Pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 280
79 | Strzykawka j.u. 20ml czytelna skala rozszerzona do min. 24 ml,cyfry umieszczone bocznie na skali. Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. Pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 190
80 | Strzykawka j.u. 2ml czytelna skala oznaczona cyframi co 1ml, rozszerzona do min. 3 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali. Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. Pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 200
81 | Strzykawka j.u. 5ml , czytelna skala rozszerzona do min. 6 ml,cyfry umieszczone bocznie na skali.Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 220
82 | Strzykawka j.u.cewnikowa JANET, typu luer, 100ml. |  |  | szt. | 150
83 | Strzykawka perfuzyjna do pomp strzykawkowych, sterylna, z końcówką Luer Lock oraz prostopadłym wycięciem na tłoku,z dobrze czytelną, niezmywalną skalą,szczelna, pojemność 50 ml |  |  | szt. | 250
84 | Zaciskacz do pępowiny sterylny. |  |  | szt. | 200
85 | Zestaw do drenażu opłucnej |  |  | szt. | 5
86 | Zgłębnik żołądkowy nr. 18,20 |  |  | szt. | 150
87 | Żel do EKG 250 g lub 250 ml |  |  | szt. | 150
88 | Żel do USG 500 g lub 500 ml |  |  | szt. | 100
89 | Żel znieczulający do cewnikowania, zawierający lidokainę 2%, w jednorazowych, sterylnych ampułkostrzykawkach o pojemności 11 ml. |  |  | szt. | 450
90 | Żelowe urządzenie nadkrtaniowe, jednorazowego użytku, wyposażone w: nienadmuchiwany mankiet, mankiet gastryczny, zintegrowany bloker zgryz, stabilizator położenia w jamie ustnej. Rozmiary: 1,1.5,2, 2.5 ,3,4,5 |  |  | szt. | 1100
91 | Kaniula bezpieczna bez portu bocznego oraz bez skrzydełek bocznych, głębokiego dostępu, umożliwiająca założenie wkłucia pod kontrolą USG.Kaniula wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. 4 paski kontrastujące w rtg. Rozmiar 18G,długość 64 mm |  |  | szt. | 100 | 1 |  | 100
92 | Opatrunek z przezroczystej folii, przeznaczony do dostabilizacji cewnika i ochrony miejsca podawania infuzji dożylnej. Opatrunek wykonany z wodoodpornej folii z nacięciem o dużej przepuszczalności powietrza i pary wodnej minimum 14000 g/m²/24 godz. Opatrunek wyposażony w metkę i 2 paskami mocujące, posiada wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Rozmiar opatrunku 7cm x 9 cm. Opakowanie zbiorcze 100szt |  |  | op. | 10
93 | Dren w kształcie litery Y, posiadający dwie dwukierunkowe zastawki bezigłowe umozliwiajace podanie leku bezpośrednio za pomoca strzykawki i lini infuzyjnej, przezroczysta obudowa. Zintegrowane z dwoma drenami łaczącymi się w jedna linię infuzyjną – długość drenu 12 cm. Do stosowania do kaniul obwodowych i aparatów do przetoczeń płynów . |  |  | szt. | 100
94 | Dren do odsysania pola operacyjnego lejek-lejek 200-210 cm średnica wewnętrzna 7 mm,na jednym końcu dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem |  |  | szt. | 100
95 | Sterylny zestaw do głowicy USG, zawierający osłonę głowicy o wymiarach 15x61 cm oraz saszetkę ze sterylnym żelem do USG |  |  | szt. | 120
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.2-rurki krtaniowe
17/SMJU/2024 część nr 2 zamówienia: Rurki krtaniowe i zestawy do konikotomii
Formularz cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku, dwukanałowa, z portem do sondy żołądkowej, z dwoma mankietami uszczelniającymi i jednym przewodem do napełniania obu mankietów.Do rurki dołączona strzykawka z wyskalowanymi dla danego rozmiaru objętościami oraz autozgryzak z tasiemkami mocującymi.Rozmiary : 0 - 5 |  | szt. | 350
2 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych (kaniula rozm. 4.0 mm) |  | szt. | 20
3 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci (kaniula rozm. 2.0 mm) |  | szt. | 20
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.3 sprzęt taktyczny
17/SMJU/2024 część nr. 3 zamówienia - sprzęt taktyczny
Formularz cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gaza hemostatyczna do tamowania krwotoków, jałowa, z dodatkiem środka hemostatycznego,szerokość min.6 cm, długość min.1,5 m.Składana w "rolkę" lub w opakowanie w formie "z" ,pakowana hermetycznie.Gaza nie wymagająca specjalych warunków przechowywania - stabilność w różnych warunkach atomsferycznych.Instrukacja na opakowaniu. Wymagana rekomendacja Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number). |  | szt. | 100
2 | Taktyczna opaska zaciskowa, służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych.Konstrukcja jednoczęściowa. Możliwość zastosowania na kończynie górnej i dolnej. System zamykania zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem , długość opaski min.95 cm, szerokość min.4cm.Kolor pomarańczowy.Wyznaczone miejsce na opasce do zapisania godziny założenia opaski.Opaska ma posiadać rekomendację Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number). |  | szt. | 100
3 | Opatrunek indywidualny uciskowy, typ izraelski, o wymiarach 15cm x 4,5 m, z kompresem 15cmx18 cm, wyposażony w klamrę wspomagającą ucisk oraz zapinkę mocującą |  | szt | 100
4 | Igła do odbarczania odmy prężnej, jednorazowa, rozmiar 14GA 3,25IN,bez DEHP, lateksu, PVC pakowana w opakowanie typu papier- folia |  | szt | 100
5 | Igła do odbarczania odmy prężnej, jednorazowa, rozmiar 14GA 3,25IN pakowana w jednorazowe etui |  | szt | 50
6 | chusteczka dekontaminacyjna do neutralizacji gazu pieprzowego, nasączona środkiem neutralizującym gazy typu CN, CS, OC. Chusteczka o wymiarach 14-18 x 13-16 cm, pakowana w pojedynczą saszetkę. |  | szt | 400
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.4-filtry oddechowe
17/SMUJ/2024 część nr 4 zamówienia : filtry oddechowe i akcesoria do ssaków
Formularz cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków OB 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 4,5 mm, zewnętrzna 6,5 mm |  | szt. | 20
2 | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków OB 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 5,5 mm, zewnętrzna 7,5 mm |  | szt. | 20
3 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków OB. 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 8 mm, zewnętrzna stopniowana od 10,5 do 13,5 mm |  | szt. | 20
4 | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem Zeiner Rescue Plus |  | szt. | 20
5 | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem LSU Laerdal |  | szt. | 10
6 | Łącznik schodkowy do ssaka |  | szt. | 170
7 | Przewód ssący ( rura pacjenta ) jednorazowego użytku. Długość 150-210 cm, z końcówką na cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. |  | szt. | 650
8 | Filtr p/bakt, p/wirusowy dziecięcy (mini), zakres pojemności oddech. 90 - 300 ml |  | szt. | 150
9 | Filtr p/bakt, p/wirusowy elektrostatyczny, z nawilżaczem i wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o wadze do 3.5 kg, zakres pojemności oddech. od 35 do 100 lub więcej ml |  | szt. | 50
10 | Filtr p/bakt. p/wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym 100 %, objętość 35 ml, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu |  | szt. | 1200
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.5-resuscytatory
17/SMJU/2024 część nr.5 zamówienia - resuscytatory jednorazowe
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | ilość par / opakowań | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Worek samorozprężalny dla dorosłych, jednorazowego użytku wykonany z PCV, wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml, rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa 5 , zawór ciśnieniowy 60cmH2O, dostępny w wersji z portem do zaworu PEEP i portem do manometru,opakowanie kartonik z opisem w języku polskim. |  | szt. | 900
2 | Worek samorozprężalny dla dziec, jednorazowego użytku wykonany z PCV, wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml, rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa 2, zawór ciśnieniowy 40 cm H 2 O, opakowanie kartonik z opisem w języku polskim |  | szt. | 70
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.6-rękawice medyczne
17/SMJU/2024 część nr.6 zamówienia - rękawice medyczne
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | ilość par / opakowań | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców. Grubość pojedynczej ścianki palca max 0,13 mm. Poziom AQL 1.0. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z norma ASTM F 1670. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczone oznakowania: nazwą producenta/wytwórcy, nazwa, rodzaj i rozmiar rękawic, data produkcji, numer serii, data przydatności do użycia, oznakowanie CE, poziom AQL, kraj pochodzenia -zgodne z normą EN ISO 15223-1Rozmiary S, M, L, XL. |  | op. | 9100
2 | Rękawice lateksowe chirurgiczne, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, obustronnie polimeryzowane. Długość min. 295 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0.22 mm - 0.24 mm. Poziom AQL max 0.65. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia- folia. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM 1670. .Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczone oznakowania: nazwą producenta/wytwórcy, nazwa, rodzaj i rozmiar rękawic, data produkcji, numer serii, data przydatności do użycia, oznakowanie CE, poziom AQL, kraj pochodzenia - zgodnie z normą EN ISO 15223-1. Pakowane po 1 parze, rozmiary: 6; 7 ; 8 |  | para | 300
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.7-łyżki VS10-S
17/SMJU/2024 część nr.7 zamówienia - Łyżki do videolaryngoskopu VS10-S
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z videolaryngoskopem typ VS-10 -S. Rozmiary 1-4 |  | szt | 200
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.8-łyżki VL 3D
17/SMJU/2024 część nr.8 zamówienia - Łyżki do videolaryngoskopu VL 3D
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z videolaryngoskopem typ VL 3D. Rozmiary 1-4 |  | szt | 500
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.9-łyżki UEVL310D
17/SMJU/2024 część nr 9 zamówienia: łyżki do videolaryngoskopu UEVL310D
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z videolaryngoskopem typ UEVL310D. Rozmiary 1-4 |  | szt | 100
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz. 10 spec. wyroby medyczne
17/SMUJ/2024 część nr 10 zamówienia: specjalistyczne wyroby medyczne
Formularz cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/45mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock |  | szt. | 140
2 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/25mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock |  | szt. | 60
3 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/15mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasowac do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock |  | szt. | 60
4 | Pas do stabilizacji miednicy do stosowania w celu zapewnienia stabilizacji pierścienia miednicy oraz symetrycznego i obwodowego ucisku.Jednorazowego użytku. Uniwersalny rozmiar pasujący zarówno dla dorosłych i dla dzieci. Możliwość stosowania w MRI, RTG, TK |  | szt. | 50
5 | Urządzenie do atomizacji śluzówki nosa, bezlateksowe, mikrobilogicznie czyste. Rozpyla leki o rozmiarze cząsteczki 30-100 μm. Atraumatyczna, miękka końcówka stożkowa o średnicy 4,3 mm. Umożliwia atomizację w zakresie 180°. Urządzenie ze strzykawką o poj. 3 ml. |  | szt. | 300
6 | Rurki nosowo- gardłowe, wykonane z miękkiego materiału wirupren, z regulowanym kołnierzem, sterylne. Rozmiary (średnica wewnętrzna): 6.5 mm., 7.0 mm, 7.5 mm , 8.0mm |  | szt. | 150
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT

## cz. 11 resuscytacja noworodka
17/SMUJ/2024 część nr 11 zamówienia: sprzęt do resuscytacji noworodków
Formularz cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Worek samorozprężalny dla noworodków, jednorazowego użytku, wykonany z materialu SEBS, nie zawierający ftalanów i lateksu, z bezpośrednim podłączeniem do zastawek PEEP, posiadający zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych ( 40cm H2O) oraz złącze do manometru, wyposażony w rezerwuar w postaci drenu ( 100 ml). W zestawie maska j.u. dla noworodka, , posiadająca zawór napełniający mankiet. |  | szt. | 100
2 | Manometr jednorazowego użytku do resuscytatora, przeznaczony do pomiaru ciśnienia podczas wentylacji noworodków, mała objętość przestrzeni martwej, niski opór przepływowy |  | szt. | 100
3 | Jednorazowa zastawka PEEP do resuscytatora jednorazowego, do ciśnienia końcowowydechowego, regulowana w zakresie 0-20cm H2O |  | szt. | 100
4 | Cewnik pępowinowy, jednokanałowy, elastyczny, rozmiar 3,5, długość 38 cm |  | szt. | 100
5 | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Rozmiar 50cmx38cm. |  | szt. | 100
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT