382.DN.9.2021							Torzym, 02.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.9.2021, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 02.06.2021r. w piśmie nr 382.DN.9.2021 (9_Wyjaśnienia treści SWZ) na pytanie nr 2 informujemy, że nasze pytanie zostało opublikowane bez formatowania, w szczególności bez wykreśleń mających na celu usunięcie zapisu określającego limit ciśnienia 350 PSI oraz usunięcie wymogu oferowania ostrza typu Spike.

W obecnym brzmieniu Zamawiający dopuszcza zestawy zawierające jednocześnie ostrze typu Spike oraz

złącze szybkiego napełniania „J”.

W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zad. 19, poz. 3 :

zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami

NEMOTO SMART SHOT ALPHA: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 375 PSI

bez trójnika i zaworku zwrotnego + złącze szybkiego napełniania „J”

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w zad. 19, poz. Nr 3: zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO SMART SHOT ALPHA: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 375 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + złącze szybkiego napełniania „J”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu