## pakiet nr 1
PAKIET NR 1 - NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE
L.p. | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Przewidywana ilość zamówienia (SASZETEK) na okres 12 miesięcy | Nazwa nici | Kod nici | cena netto za 1 saszetkę | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Nici syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, wchłaniajace się między 60-90 dniem od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 50% przez minimum początkowe 13 dni od zaimplantowania
1. | 2/0 | 70 cm | 22 mm | 1/2 koła | okragła | 36
2. | 0 | 70 cm | 30 mm | 1/2 koła | okragła | 36
3. | 3/0 | 70 cm | 22 mm | 1/2 koła | okragła | 36
4. | 0 | 90 cm | 40 mm wzmocniona | 1/2 koła | okragła | 36
5. | 1 | 90 cm | 40 mm wzmocniona | 1/2 koła | okragła | 36
6. | 2 | 90 cm | 48 mm | 1/2 koła | okrągła | 72
Nici syntetyczne, monofilamentowe z Poliglekapron 25 wchłaniajace się między 90-120 dniem od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 40-30% przez minimum początkowe 13 dni od zaimplantowania
7. | 3/0 | 70-75 cm | 22 mm | 1/2 koła | okragła | 108
8. | 3/0 | 70 cm | 26 mm czarna | 1/2 koła | okragła | 36
9. | 2/0 | 70-75 cm | 22 mm | 1/2 koła | okragła | 108
10. | 0 | 90 cm | 40 mm wzmocniona | 1/2 koła | okragła | 72
11. | 1 | 90 cm | 40 mm wzmocniona | 1/2 koła | okragła | 36
12. | 2 | 90 cm | 48 mm | 1/2 koła | okrągła | 276
Nici syntetyczne, monofilamentowe z polidioksanonu, wchłaniające się między 180-220 dniem od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 70% przez minimum poczatkowe 14 dni od zaimplantowania.
13. | 4/0 | 90 cm | 17 mm | 1/2 koła | okrągła | 24
14. | 3/0 | 70-75cm | 20-22 mm | 1/2 koła | okrągła | 84
15. | 3/0 | 70-75cm | 22 mm | 1/2 koła | okrągła | 36
16. | 2/0 | 70-75cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła | 36
17. | 1 | 90 cm | 40 mm | 1/2 koła | okrągła | 36
18. | 1 | 70-75cm | 31mm | typu J | okragła z krótkim tnącym końcem | 24
19. | 2 | 90 cm | 48-50 mm | 1/2 koła | okrągła | 36
Nici syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, wchłaniajace się około 56 dni od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 50% przez minimum poczatkowe 6 dni od zaimplantowania.
20. | 3/0 | 45 cm | 19 mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 72
21. | 3/0 | 70 cm | 19 mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca mikrograwerowana igła z precyzyjnym zakończeniem | 144
Nici syntetyczne, monofilamentowe z poli-4 -hydroksbutyrat, wchłaniające się od 13-36 miesiący od zaimplantowania, potrzymujące tkanke w 50% przez minimum początkowe 210 dni od zaimplantowania.
22. | 1 | 150 cm pętla | 40 mm wzmocniona | 1/2 koła | okrągła | 96
Nici syntetyczne z poliglaktyny 910, powlekane poliglaktyną i stearynianem wapnia, wchłaniajace się między 56-70 dniem od zaimplantowania, podtrzymujace tkankę w 40-50% przez minimum początkowe 21 dni od zaimplantowania.
23. | 3/0 | 70-75 cm | 25-26 mm | 1/2 koła | okragła | 468
24. | 3/0 | 140-150 cm | podwiązka |  |  | 36
25. | 2/0 | 70-75 cm | 26 mm | 1/2 koła | okragła | 828
26. | 2/0 | 140-150 cm | podwiązka |  |  | 36
27. | 0 | 140-150 cm | podwiązka |  |  | 36
28. | 0 | 70-75 cm | 26 mm | 1/2 koła | okragła | 984
29. | 1 | 90cm | 40mm | 1/2 koła | okragła wzmocniona | 180
30. | 1 | 70-75 cm | 45 mm | 1/2 koła | okragła | 216
31. | 1 | 70-75 cm | 48 mm | 1/2 koła | okragła | 72
32. | 1 | 90cm | 48 mm | 1/2 koła | okragła wzmocniona | 120
33. | 1 | 140-150 cm | podwiązka |  |  | 36
34. | 2 | 90 cm | 48 mm | 1/2 koła | okragła | 804
35. | 2 | 70-75 cm | 45 mm | 1/2 koła | okragła | 96
Nici syntetyczne z poliglaktyny 910, plecione, powlekane wchłaniające się do 42 dni od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 50% przez poczatkowe 5 dni od zaimplantowania.
36. | 1 | 90 cm | 40 mm wzmocniona | 1/2 koła | okrągła | 1248
Razem wartość pakietu:
Wymagania:
- | nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły
- | opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą
- | opis rodzaju nici w języku polskim na opakowaniu zbiorczym
- | w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim
- | wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie
- | w razie wątpliwości Zamawiający wezwie Oferenta do dostarczenia bezzwrotnych próbek do każdej pozycji na potwierdzenie spełnienie wymaganych parametrów
- | w pozycjach z igłą okragłą wymaga się igieł spłaszczonych i rowkowanych - minimalizujacuh rotacje igły w imadle

## pakiet nr 2
PAKIET NR 2 - NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE
L.p. | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Przewidywana ilość zamówienia (SASZETEK) na okres 12 miesięcy | Nazwa nici | Kod nici | cena netto za 1 saszetkę | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Nić syntetyczna, monofilamentowa z poliamidu
1. | 5/0 | 45 cm | 16mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 144
2. | 4/0 | 75 cm | 19mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 540
3. | 3/0 | 90 cm | 19mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 2772
4. | 2/0 | 75 cm | 24-26mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 1452
5. | 1/0 | 75 cm | 24mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca lub tnąca | 708
6. | 1 | 75 cm | 39mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 264
7. | 2 | 90 cm | 90mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 12
Nić syntetyczna, monofilamentowa z polipropylenu
8. | 3/0 | 75 cm | 22 mm | 1/2 koła | okrągła | 36
9. | 2/0 | 75 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła | 36
Nić syntetyczna, pleciona z polietylenu teraftalatu, powlekana polibutylatem
10. | 3/0 | 90 cm | 2x26 mm | 1/2 koła | okrągła | 24
11. | 3/0 | 75 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła | 72
12. | 2/0 | 75 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła | 24
Nić syntetyczna, pleciona z poliestru, niepowlekana
13. | 2 | 75 cm | 30 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | 36
Razem wartość pakietu:
Wymagania:
- | nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły
- | opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą
- | opis rodzaju nici w języku polskim na opakowaniu zbiorczym
- | w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim
- | wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie
- | wymaga się w przypadku szwów monofilamentowych opakowań zmniejszajacych pamięć szwu tzn. nici nawiniętych na okragło na plastikowa tackę
- | w razie wątpliwości Zamawiający wezwie Oferenta do dostarczenia bezzwrotnych próbek do każdej pozycji na potwierdzenie spełnienie wymaganych parametrów

## pakiet nr 3
PAKIET NR 3 - NICI SYNTETYCZNE
L.p. | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Przewidywana ilość zamówienia (SASZETEK) na okres 12 miesięcy | Nazwa nici | Kod nici | cena netto za 1 saszetkę | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Nić syntetyczna, monofilamentowa z polipropylenu
1. | 5/0 | 75cm | 20mm | 1/2 koła | okrągła | 48
2. | 6/0 | 75cm | 2x13mm | 3/8 koła | okrągła | 144
3. | 7/0 | 60cm | 2x6mm | 3/8 koła | okrągła | 96
4. | 8/0 | 45cm | 2x6mm | 3/8 koła | okrągła | 72
5. | 10/0 | 15CM | 5mm | 3/8 koła | okrągła | 72
Razem wartość pakietu:
Wymagania:
- | nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły
- | opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą
- | opis rodzaju nici w języku polskim na opakowaniu zbiorczym
- | w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim
- | wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie
- | wymaga się w przypadku szwów monofilamentowych opakowań zmniejszajacych pamięć szwu tzn. nici nawiniętych na okragło na plastikowa tackę
- | w razie wątpliwości Zamawiający wezwie Oferenta do dostarczenia bezzwrotnych próbek do każdej pozycji na potwierdzenie spełnienie wymaganych parametrów

## pakiet nr 4
PAKIET NR 4 - PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Nr katalogowy | Producent | cena netto za 1 sztukę/op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jałowy stapler skórny z 35 zszywkami powlekanymi teflonem o wymiarach staplera 6,9x4,2 mm, op. 6 szt. |  | 402
2. | Rozszywcz wielorazowy do staplera ze stali nierdzewnej, op. 1 szt. |  | 2
3. | Rozszywcz jednorazowy do staplera ze stali nierdzewnej, op. 10 sztuk |  | 10
4. | Wosk kostny 2,95 g |  | 120
Silikonowe tasiemki retrakcyjne, nieprzepuszczalne dla promieni RTG w różnych kolorach i średnicach
5. | średnica 1-1,5 mm niebieski | 2x45 cm | 48
6. | średnica 2-2,5 mm żółty | 2x45 cm | 48
Razem wartość pakietu:
Wymagania:
- | opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą
- | opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym
- | w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim
- | wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie
- | w razie wątpliwości Zamawiający wezwie Oferenta do dostarczenia próbek do każdej wątpiwej pozycji na potwierdzenie spełnienie wymaganych parametrów