Zielonka, dnia 07.08.2024 r.

Nr sprawy: ZP/22/24/D8/B2/16/002/05

Dotyczy dostawy: „Zestawu aparatów pomiarowych DMA i TMA”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, działając 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ :

- Zamawiający w Załączniku Nr 1 Wymagania techniczne „Akcesoria i cechy dodatkowe aparatu TMA” dokonuje zmiany zapisu z „Holdery ze stali nierdzewnej: compression/penetration, expansion” na „Holdery kwarcowe: compression/penetration, expansion”.

- W związku z naniesioną zmianą Zamawiający w celu usunięcia rozbieżności anuluje załącznik Nr 1 (Wymagania techniczne), 
i wprowadza nowy Załącznik Nr 1 po zmianie (Wymagania techniczne).

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

A. B.

07.08.2024 r.