Załącznik nr 1 do

szacowania wartości zamówienia nr DAG.260.20.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd techniczny aparatury Banku Mleka Kobiecego**

Przegląd techniczny:

1. analizatora składu mleka kobiecego (HMA) Miris S/N: AAS 201300655
2. pasteryzatora SteriFeed S/N: RW15927A

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* czyszczenie HMA zgodnie z zaleceniami producenta,
* przeprowadzenie autotestów (HMA)
* kalibrację HMA zgodnie z zaleceniami producenta,
* badania funkcjonalne oraz pomiar parametrów wyjściowych,
* sprawdzenie i wymianę (w razie konieczności) uszczelek i magnesów pasteryzatora, sprawdzenie stopnia dokręcenia nakrętek
* sprawdzenie poprawności działania pomp, węży, zaworów i nagrzewnicy pasteryzatora,
* kalibrację pasteryzatora zgodnie z wymogami producenta,
* testy funkcjonalne obu urządzeń.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. W przypadku konieczności wymiany części lub modułów urządzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, wpisem do paszportu technicznego oraz umieszczeniem na obudowie nalepki kontrolnej. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.