Nr. Postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.13.2023

 Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art.275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) składamy ofertę na:

**CZĘŚĆ 1: Pionowy autoklaw elektryczny parowy, z wytwornicą pary**

**Dane Wykonawcy**

Nazwa: …………………………………

Siedziba: …………………………………

Województwo: …………………………………

Osoba reprezentująca: …………………………………

Numer NIP: …………………………………

Numer REGON: …………………………………

e-mail: …………………………………

Numer telefonu: …………………………………

**W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane pozostałych Wykonawców i zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych. Dane pozostałych Wykonawców:**

**Dane Wykonawcy**

Nazwa: …………………………………

Siedziba: ………………………………….

Województwo: …………………………………

Osoba reprezentująca: …………………………………

Numer NIP: …………………………………

Numer REGON: …………………………………

e-mail: …………………………………

Numer telefonu: …………………………………

**Niezbędne pełnomocnictwo/a należy załączyć do oferty.**

Do bieżącego kontaktu upoważniamy: ……………………………………………

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): ……………………………

1. Stosownie do Specyfikacji Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości określonej poniżej:

netto w wysokości ………………………………………..(słownie: ……………………………………….. )

wg stawki podatku VAT ………… %,

co stanowi wartość brutto w wysokości ……………………………………….. (słownie: ……………………………………….. )

Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

1. Pozacenowe kryteria oceny ofert.

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETR:** | **OFEROWANY:** |
| Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pktpow. 12 miesięcy – 24 miesięcy włącznie – 20 pktpow. 24 miesięcy - 40 pkt | Oferowany termin gwarancji ……….. miesięcy. |

UWAGA:

Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym żadnego z powyższych wariantów Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje wymagany zapisami SWZ termin gwarancji 12 miesięcy. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie uznana za ważną i zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego.

1. Zobowiązujemy się wykonać dostawę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z instalacją i przeprowadzeniem szkolenia w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2023r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się związani określonymi w dokumentacji postępowania wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami.
3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SWZ wzorem, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego

1) w przypadku wyboru przedmiotowej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest/są:

………………………………………………………………………………………………

2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy są:

a) ……………………… tel.…………………… e-mail…………………..…..

b) ……………………… tel.…………………… e-mail……………………....

 6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych w osobnym pliku zatytułowanym „……….…………………………………...”, który zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1233) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne**.** W pliku zostały zastrzeżone następujące dokumenty:

1. ........................................................
2. ........................................................

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………..

**(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiając powyżej uzasadnienie lub dołączając uzasadnienie w sposób umożliwiający jego udostępnienie).**

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ zamówienie powierzymy podwykonawcom\*, \*(niewłaściwe skreślić)

Podwykonawcom wykonanie zamówienia zostanie powierzone w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(jeśli dotyczy)

8.Czy Wykonawca prowadzi:

☐ Jednoosobową dzielność gospodarczą

☐ Mikroprzedsiębiorstwo

☐ Małe przedsiębiorstwo

☐ Średnie przedsiębiorstwo

☐ Inne

9. Oświadczamy, że wybór oferty:

 NIE BĘDZIE

 BĘDZIE

skutkował powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do………………………(należy podać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania), których wartość bez kwoty podatku wynosi ………….. zł[[1]](#footnote-1)

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)

11.Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert

12. W okresie gwarancji zapewniamy wsparcie techniczne i merytoryczne pod nr telefonu …………………… ,e-mail: ………………….

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................

Jednocześnie wskazujemy następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się już w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................

 Oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem osobistym/podpisem zaufanym przez:

 ………………………………………………………………………………………………

Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.13.2023 Załącznik nr 2 do SWZ

 **Wykonawca:**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:**

**NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)**

**Formularz przedmiotowy /składane wraz z ofertą/**

**CZĘŚĆ 1: Pionowy autoklaw elektryczny parowy, z wytwornicą pary**

**Określone parametry w Tabeli 1 mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

**Tabela 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | **OFEROWANE** |
| Oferowany produkt to pionowy autoklaw elektryczny, parowy z wytwornicą pary *…………………………..*Producent: …………………….. ( pełna nazwa, strona www.)Model: …………………………. nr katalogowy : ……………………Rok produkcji: …………………………  |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE:**  |
| 1. Pojemność komory sterylizacyjnej: 135 l (+/- 20%)
 | *wypełnić:**1. Pojemność komory sterylizacyjnej: ……. l*  |
| 1. Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 1240mm (zamknięty)/1710mm (otwarty) - wysokość 750 mm - szerokość 750 mm – głębokość
 | *wypełnić:**2. Wymiary zewnętrzne:* *wys…… (zamknięty)/….. (otwarty) mm* *szer.… mm* *gł… mm*  |
| 1. Wymiary komory: średnica: 500 mm (+/- 20%)wysokość: 800 mm (+/- 20%)
 | *wypełnić:**3.Wymiary komory:* *średnica: ….. mm* *wysokość: …..mm*  |
| 1. Materiał komory, rama, panele zewnętrzne i rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej
 |
| 1. Wymagana temperatura sterylizacji 121ºC oraz 134ºC
 |
| 1. Drzwi posiadające uszczelki, automatycznie blokowanepo aktywacji cyklu sterylizacji
 |
| 1. Sonda z czujnikiem do kontroli i monitorowania temperatury komory
 |
| 1. Sterylizator parowy jest skonfigurowany z podgrzewanym elektrycznie generatorem pary
 |
| 1. System sterowania za pomocą ekranu dotykowego
 |
| 1. Rodzaj sterylizowanych materiałów: stałe żaroodporne (m.in. szkło, plastik, papier), płyny, w tym płyny zamknięte w probówkach
 |
| 1. Podłączenia mediów (woda, prąd)
 |
| 1. Możliwość zaprogramowania przez użytkownika cykli do sterylizacji ciał stałych, pożywek hodowlanych, szkła laboratoryjnego oraz cyklu serwisowego
 |
| 1. Zawory typu pneumatycznego
 |
| 1. Minimalne ciśnienie robocze: 2,8 bar
 | *wypełnić:**14. Minimalne ciśnienie robocze: …. bar* |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** |
| 1. Demineralizator zasilający urządzenie w oczyszczoną wodę wodociągową
 |
| 1. Kosz załadowczy stalowy pełny, okrągły, do układania sterylizowanych materiałów w stosy
 |
| 1. Zintegrowana z urządzeniem drukarka do dokumentacji temperatury i ciśnienia
 |
| 1. Oprogramowanie wgrane w urządzenie, pozwalające na śledzenie oraz sterowanie cyklami
 |
| **WYMAGANE DOKUMENTY:** |
| 1. Pełna dokumentacja dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.
 |
| 1. Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG
 |
| 1. Urządzenie posiada wszystkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. oraz spełnia wszystkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
 |
| 1. Dokumenty gwarancyjne
 |
| 1. Pełna dokumentacja techniczna urządzenia (zawierającą m.in.: instrukcję obsługi i postępowania w sytuacjach awaryjnych)
 |
| **SZKOLENIE:** |
| 1. Szkolenie personelu w zakresie obsługi w dniu instalacji i uruchomienia.
2. Odbiór urządzenia po przeprowadzonym szkoleniu pracowników oraz odebraniu dokumentów UDT.
 |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA:** |
| 1. Wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego aparatury w ramach gwarancji po każdym roku od daty instalacji, w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego a w ostatnim roku gwarancji, przegląd techniczny w ostatnim miesiącu kończącym gwarancję.
 |
| 1. Transport, wniesienie na Ip, instalacja
 |
| 1. Gwarancja 12 miesięcy
 |

**Tabela 2.**

**Parametry dodatkowo punktowane, stanowiące kryterium oceny ofert.**

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pktpow. 12 miesięcy – 24 miesięcy włącznie – 20 pktpow. 24 miesięcy- 40 pkt | Wykonawca określa w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SWZ |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)

1. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj, w przypadku:

a) wenątrzwspólnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, którym mowa w art.17 ust. 1 pkt.7 ustawy o podatku od towarów i usług

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)