Zestawienie ilości i typów filtrów central wentylacyjnych

| Lp. | Typ i wymiary filtra | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | G4 kieszeniowy ramka 20 mm 450x335x150 | 2 |
| 2 | G4 kieszeniowy 450x490x300 | 8 |
| 3 | G4 kasetowy 572x272x50 | 3 |
| 4 | G4 kieszeniowy ramka 20 mm 592x335x150 | 2 |
| 5 | EU4 592x395x360 | 1 |
| 6 | EU4 ramka 20 mm 592x592x300 | 1 |
| 7 | G4 592x450x100 | 3 |
| 8 | G4 592x905x100 | 8 |
| 9 | Kieszeniowy 490x490x300 | 2 |
| 10 | EU4 kasetowy 592x490x100 | 2 |
| 11 | EU4 kieszeniowy 592x592x360 | 2 |
| 12 | G4 kasetowy 630x330x100 | 4 |
| 13 | G4 kasetowy 630x430x100 | 3 |
| 14 | G4 kasetowy 712x302x50 | 4 |
| 15 | G4 800x590x100 | 2 |
| 16 | G4 900x230x46 | 8 |
| 17 | G4 kasetowy 1080x492x50 | 1 |
| 18 | G4 1430x355x50 | 2 |
| 19 | EU7 Vilavent nr 5888 | 1 |