**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Naprawa i serwis Mobilnego Modułu Stanowiska Dowodzenia (MMSD)**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są kontenery wchodzące w skład Mobilnego Modułu Stanowiska Dowodzenia w ilości:

* Kontener Dowódczo-Sztabowy – 11 kpl.
* Kontener Dowódczo-Socjalny – 5 kpl.
* Kontener techniczny – 3 kpl.
* Kontener MMSD o/p na pojeździe – 4 kpl.

1. Zakres czynności:
2. WEBASTO AIR TOP EVO 5500:
   * Wymiana palników;
   * Wymiana kołków grzewczych;
   * Wymiana filtrów;
   * Sprawdzenie czujników ( wymiana w razie potrzeby);
   * Wymiana rur uzbrojonych przenośników ciepła.
3. Urządzenie osuszające DOS-01:
   * Wymiana rotora;
   * Czyszczenie;
   * Kontrola poprawności działania.
4. Urządzenie Klimatyzacyjne Kontenerowe UKK24:
   * Czyszczenie filtrów;
   * Czyszczenie kanałów wentylacyjnych;
   * Czyszczenie skraplacza;
   * Czyszczenie parownika;
   * Sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji i usunięcie stwierdzonych niesprawności;
   * Uzupełnienie czynnika chłodniczego;
   * Kontrola sprawności działania sterownika;
   * Kontrola sprawności działania układu.
5. Wymiana kaset sterujących podporami hydraulicznymi.
6. Wymiana kaset sterujących rozsuwaniem modułów bocznych kontenera.
7. Wymiana silników sterujących rozsuwaniem modułów wysuwnych kontenera.
8. Miejsce realizacji:

Miejscem realizacji umowy jest Kompleks Wojskowy przy ul. Tynieckiej 45, Kraków. Zamawiający udostępni na czas realizacji usługi pomieszczenie garażowe celem ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

1. Godziny realizacji usługi:

Wykonawca będzie mógł realizować usługę u Zamawiającego w godzinach:

* pn.-czw. od godz. 07.30 do godz. 15.00;
* pt. od godz. 07.30 do godz. 12.00.

1. Gwarancja na usługę nie mniej niż 12 miesięcy.
2. Termin dostarczenia kosztorysu usługi dla 1 kontenera nie dłużej niż 3 dni robocze.