Nr sprawy D25M/251/N/16-37rj/22

Gdynia, dnia 28.06.2022r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy odczynników, parafiny, formaliny, barwników hematologicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 
w 3 lokalizacjach

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 – dotyczy  Pakiet 3. Poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny bez DMSO? Zamawiający opisuje zawartości DMSO poniżej 1% czyli nieznaczną i nieistotną w kwestii plastynacji, którą zapewni jedynie wysokiej jakości parafina, czysta i odpowiednio filtrowana.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie parafiny bez DMSO.

Pytanie nr 2 – dotyczy  Pakiet 3. Poz. 3 i 4

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ostrzy o kącie natarcia 35 st? Każdy mikrotom posiada regulację statywu uchwytu ostrza przynajmniej o 10 stopni, przez co ograniczanie ofert do 34 st nie ma żadnego funkcjonalnego uzasadnienia.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ostrza o kącie natarcia 35st.

Pytanie nr 3 – dotyczy  Pakiet 3. Poz. 5

Czy zamawiający przez 40 op ma na myśli 40 litrów w opakowaniach nie większych niż 1 l?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający traktuje 40 opakowań po 1 litrze  jako łączne zamówienie 40l odczynnika, 
z zastrzeżeniem nie przekraczania objętości pojedynczego opakowania powyżej 1l.

Pytanie nr 4 – dotyczy  Pakiet 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika o pojemności 125 ml?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojemności odczynnika.

Pytanie nr 5 – dotyczy  Pakiet 6 poz. 3

Czy zamawiający zgodzi się aby w pojemniku było 10 ml formaliny?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojemności odczynnika.

Pytanie nr 6 – dotyczy  Pakiet 6 poz. 4

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemnika 60 ml z 30 ml formaliny?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojemności odczynnika.

Pytanie nr 7 – dotyczy  Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoeorwanie pojemnika 150 ml z 90 ml formaliny?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojemności odczynnika.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ  W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej