        Pyrzyce, dnia 13.03.2024 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/24 na: Dostawę implantów ortopedycznych, materiałów medycznych”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 3- śruby

Czy zamawiający dopuści kaniulowaną śrubę kompresyjną samotnącą, samowiercącą-tytanowe śruby Herberta, kaniulowane gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych:
- średnica 2,3mm (długość 10-30 mm) średnica głowy 3,5mm średnica rdzenia 1.75 mm
- średnica 2,9,, (długość 10-34 mm) średnica głowy 3.9 mm średnica rdzenia 1.85 mm.

Odpowiedź- TAK.