Wejherowo, dnia 20.01.2022 r.

D.25C/250/49/2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, SOCZEWEK I NARZĘDZI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DLA ODDZIAŁU OKULISTYKI W LOKALIZACJI WEJHEROWO, znak: D25C/251/N/36-90rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Zadania nr 2 ,Pkt 18 :

Czy zamawiający dopuści nożyczki zagięte 25G ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2, dzierżawa aparatu

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 12 Zamawiający dopuścił aparat nie starszy niż rok produkcji 2019r., w związku z powyższym prosimy o zmianę w „załączniku nr 1 po modyfikacji”  i wykreślenie słowa „fabrycznie nowy”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla słowa „fabrycznie nowy” z załącznika nr 8 do SWZ.

W załączeniu ujednolicona wersja Załącznika nr 8 do SWZ uwzględniająca wszystkie wprowadzone zmiany - dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem