ZP.271.40.2024		                                               Krosno, dnia 19.04.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Zakupy na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej - Zakup zastawu pomiarowego GNSS”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumencie OPC w określił następujące parametry łączności i komunikacji: Moduł 4G LTE, radiomodem UHF, Wi-Fi, USB C, Bluetooth, NFC.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modemu 4G LTE w kontrolerze zamiast w odbiorniku? Z praktycznego punktu widzenia do otrzymania korekty sieciowej lokalizacja modemu karty SIM nie ma znaczenia, natomiast zastosowanie go w kontrolerze posiada dodatkowe zalety tj. możliwość podczytania map satelitarnych online czy też wysyłanie lub odbieranie plików bezpośrednio w terenie poprzez usługę poczty mailowej czy chmury.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modemu 4G LTE w kontrolerze zamiast w odbiorniku.