

UE-01/58/KPO/24 Balice, 13.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup komory klimatycznej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga by wytrząsarka opisana w punkcie 16 specyfikacji była uwzględniona w cenie oferty czyli dostarczona wraz z komorą?”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wymaga również uwzględnienia w ofercie cenowej wytrząsarki opisanej w punkcie 16 specyfikacji, która zostanie dostarczona przez wykonawcę wraz z komorą klimatyczną.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB