Zespół Żłobków Miejskich, 27.10.2022 r.

85-047 Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14,

tel. (52) 322-48-40

fax. (52) 322-48-40.

e-mail:[zzmbyd@wp.pl](mailto:zzmbyd@wp.pl)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe (przesłane drogą elektroniczną) dotyczące: „wykonania remontu toalety personelu koło gabinetu p. kierownik   
w żłobku nr 13 ul. Kasprzaka 5”.

I.1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

W skład remontu toalety wchodzi:

- demontaż umywalki 1szt. i muszli WC 1 szt.,

- likwidacja 1 szt. grzejnika w pomieszczeniu umywalki,

- demontaż 1 szt. grzejnika w pomieszczeniu WC (do ponownego montażu),

- skucie płytek z ścian ok. 10 m2,

- skucie płytek z podłogi ok. 2,2 m2,

- demontaż 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami,

- skrobanie starej farby ze ścian powyżej płytek ok. 10 m2,

- demontaż starej instalacji c.w.u. i z.w.u. oraz kanalizacji,

- demontaż pionu kanalizacyjnego wykonanego z żeliwa,

- ułożenie nowej instalacji wodociągowej zasilającej spłuczkę WC, baterię umywalkową oraz zlewozmywak (w pomieszczeniu obok toalety),

- montaż nowego pionu kanalizacyjnego od podłogi do sufitu z podejściem do umywalki i zlewozmywaka z montażem czyszczaka kanalizacyjnego,

- wykonanie zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych wodoodpornych na stelażu metalowym:

* pionów c.o.,
* pionu kanalizacyjnego wraz z drzwiczkami rewizyjnymi w miejscu czyszczaka kanalizacyjnego,
* zabudowanie szczeliny między pom. socjalnym a toaletą,
* podwieszenie sufitu w celu zakrycia rur c.o.,

- ułożenie płytek na ścianie za umywalką do wysokości 2,2 m (płytki dostarcza inwestor),

- ułożenie płytek na podłodze (płytki dostarcza inwestor),

- ułożenie płytek na ścianie od zlewozmywaka w pom. socjalnym,

- wykonanie gładzi na ścianach bez płytek,

- montaż nowych drzwi łazienkowych białych z korytarza do WC z podcięciem 1 szt.   
( szer. 70 cm lewe),

- wymiana kratek wentylacyjnych 3 szt.,

- pomalowanie ścian i sufitu farbą (kolor uzgodnić z inwestorem),

- pomalować ściany lakierem bezbarwnym do wysokości 2,2 m,

- montaż 1 szt. nowej umywalki z baterią i półpostumentem,

- montaż 1 szt. nowej muszli WC kompakt,

- montaż grzejnika 1 szt. (uprzednio zdejmowany),

- montaż nowych lamp LED 2 szt.

Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję lokalną w wyżej opisanej placówce.

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

2. Termin wykonania do 16.12.2022 r.

3. Warunki płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury.

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami p. Natalia Kostusiak, tel. 785 553 680   
 mail: natalia.kostusiak@zlobkibydgoskie.lo.pl

II. Termin złożenia ofert: platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/zlobki_bydgoskie> do dnia 04.11.2022r. do godz. 12.00

**III. Kryterium oceny ofert:**

**Cena – max 100 pkt**

1)Kryterium nr 1: Cena wskaźnik C – wg poniższego wzoru:

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

C = ­­­­­­­ x 100

Cena badanej oferty

Oferta/y (spośród nieodrzuconych ofert) z najniższą ceną otrzyma/ją maksymalną liczbę pkt. w tym kryterium (tj. 60).

**Uwaga!**

**Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.**

Cenę ryczałtową należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z dokumentami dotyczącymi zamówienia, warunkami zamówienia i akceptuje je oraz, że w razie złożenia oferty najkorzystniejszej zobowiązuje się do realizacji zamówienia we wskazanym terminie i miejscu na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Podpis pracownika ZZM w Bydgoszczy

Natalia Kostusiak

..................................... Zał. nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA**

Nawiązując do zapytania ofertowego przesłanego \* drogą faksową, \*drogą elektroniczną \* lub rozmowy telefonicznej informujemy, że:

Oferujemy „wykonania remontu toalety personelu koło gabinetu p. kierownik   
w żłobku nr 13 ul. Kasprzaka 5”.

a) za cenę netto**:**....................................zł (słownie: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

b)za cenę **brutto:**..................................zł (słownie: …………………………………………..

………………………………………………………………………………………złotych)

1. Termin wykonania zamówienia: …………………………….. r.
2. Okres gwarancji (podać w miesiącach) …………………………..
3. Termin płatności : do 30 dni

2. Oświadczamy,

że dokonałem/liśmy wizji lokalnej i zapoznałem/liśmy się z dokumentami dotyczącymi zamówienia, warunkami zamówienia i akceptuję/emy je oraz, że w razie złożenia oferty najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia we wskazanym terminie i miejscu na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

3. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ...............................................................

pełniący funkcję ................................................................... i osiągalny pod nr tel. ..................................

faxu ....................................... w godz. od ................. do .....................

Oświadczamy

1. Oświadczamy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835).

1. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14   
    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   
   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE *(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu   
   ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………

\*(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

czytelny podpis pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony przez mocodawców