Złącznik nr 11 - Wykaz oferowanych równoważnych maszyn, urządzeń lub wyposażenia i norm

Zamówienie pod nazwą

„Remont, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ujazd, gm. Bobolice” - Nr postępowania - 02/R/PROW/2022/RWiK”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  w Białogardzie

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Białogard

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz, wyżej wskazanego Wykonawcy:

- Oświadczamy, że oferujemy następujące równoważne urządzenia i materiały:

- Wykonawca oświadcza, brak wskazania w Wykazie propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie zobowiązanie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe np. katalogi, opisy (np. charakterystyki techniczne, niemające postaci materiału reklamowego czy promocyjnego, które traktują o danym produkcie), karty katalogowe, specyfikacje techniczne z danymi, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oferując urządzenia i materiały równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały podane w poniższej tabeli spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Konieczne spełnienie poniższych wymogów:

wymiary (gabaryty urządzeń): min i max bez limitów, ale z zapewnieniem, że gabaryty oferowanego urządzenia nie naruszą ogólnie planowanej aranżacji urządzeń i instalacji dla danego obiektu, aby uzyskać wymagane parametry technologiczne oraz aby dostosować je do istniejących i projektowanych obiektów bez zmiany ich istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego (tak aby nie zachodziła konieczność przeprojektowania obiektów), że dane urządzenie mieści się na swoim planowanym stanowisku, zachowane są niezbędne przejścia i dojścia zgodnie z wymogami przepisów bhp i zasadami ergonomii, istnieje dogodność wykonywania  czynności serwisowych, itp.

| - P. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E (obiekt, rodzaj urządzeń, dane techniczne) | Opis równoważności oferowanego urządzenia | Oferowane Urządzenie opis parametrów technicznych dokumentujących zgodność z wymaganymi w SWZ | Typ, Model Producent | Karta katalogowa oraz inne dokumenty zawierające wszystkie parametry równoważności maszyn, urządzeń i wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 1 | Obudowa studni głębinowej LANGE. | Obudowa nadziemna izolowana z ogrzewaniem, zamykana |  |  |  |
| II | ROBOTY WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 1 | Pompa płucząca o parametrach Q = 31,0 m3/h, wysokość podnoszenia do H = 15 m, typ NB 50-200/210 Grundfos | Pompa płucząca pozioma o punkcie pracy Q – minimum 31. m3/h H min 15,0 m |  |  |  |
| III | OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Farba podkładowa typu Epirust | Farba podkładowa pod farbę pokrywającą zbiorniki filtracyjne oraz mieszacz, atest PZH do kontaktu z wodą do celów pitnych |  |  |  |
| 2 | Farba poliuretanowa typu Emapur | Farba poliuretanowa pokrycia wierzchniego pokrywająca zbiorniki filtracyjne oraz mieszacz, atest PZH do kontaktu z wodą do celów pitnych |  |  |  |
| IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 1 | oprawy LED 43W | Oprawa typu dioda elektroluminescencyjna o mocy min 43 W, ma spełnić wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniu min 200 lx |  |  |  |
| 2 | KANIUX S.A. (kat 22601) MAH-LED•40W Stopień efektywności: 99.07.: Strumień świetlny lampy. 3100 Im Strumeń świetlny opraw. 3099 im Moc 40.0 W Skuteczność świetlna 77,5 ImNV Dane kolorymetryczne MAH-LED-40W_ CCT 3000 K. CP.l 70 | Oprawa typu dioda elektroluminescencyjna o mocy min 43 W, ma spełnić wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniu min 200 lx |  |  |  |

Pozostałe wymagania nie wymienione w Kolumnie 3,  przyjąć zgodnie z DP (dokumentacją projektową) i STWiORB (specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych).

- Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z niżej wskazanymi normami równoważnymi:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych poniżej norm.

- Wykonawca w kolumnie „Norma równoważna” zobowiązany jest wskazać zaoferowane rozwiązanie równoważne.

- Wykonawca oświadcza, brak wskazania w Wykazie propozycji zastosowania normy równoważnej oznaczać będzie zobowiązanie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu norm wskazanych w Dokumentacji projektowej

| L.P. | Nazwa własna / norma | Norma równoważna |
| --- | --- | --- |
|  | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| 1 | PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym |  |
| 2 | SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych |  |
| 3 | PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie |  |
| 4 | PN-HD/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |  |
|  | STWiORB |  |
|  | Roboty ziemne |  |
| 1 | PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze |  |
| 2 | PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |  |
| 3 | PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia |  |
|  | Roboty konstrukcyjne żelbetowe |  |
| 1 | PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe |  |
| 2 | PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne |  |
| 3 | PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego |  |
| 4 | BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań |  |
|  | Roboty murowe |  |
| 1 | PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze |  |
| 2 | PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
| 3 | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. |  |
| 4 | PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne |  |
| 5 | PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych |  |
| 6 | PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki |  |
|  | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  |
| 1 | PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2). |  |
|  | Roboty tynkarskie i malarskie |  |
| 1 | PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane |  |
| 2 | PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze |  |
| 3 | PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych |  |
| 4 | PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
| 5 | PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi |  |
|  | Roboty posadzkowe |  |
| 1 | PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. |  |
|  | INSTALACJA TECHNOLOGICZNA, SIECI ZEWNĘTRZNE, STUDNIA GŁĘBINOW |  |
| 1 | PN-81/C-89203 kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV |  |
| 2 | PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
| 3 | PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE |  |
| 1 | PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |  |
| 2 | PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa |  |
| 3 | PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia |  |
| 4 | PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. |  |
| 5 | PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody Płaskie. |  |
| 6 | PN-87/E-90060 PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe |  |
| 7 | PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania |  |
| 8 | PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny |  |