**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia/**

**Formularz cenowy**

**INDYWIDUALNE ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość****Netto**(obliczyć: 5 x 6) | **Stawka****VAT**% | **Kwota****VAT**(obliczyć: 7 x 8) | **Wartość****brutto**(obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Indywidualne zestawy pierwszej pomocy (apteczki taktyczne). Wyposażenie: | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | zestaw | 1 619 |  |  |  |  |  |
| **Opatrunek izraelski:**- wyposażony w sterylny kompres o wymiarach 10 x 18 cm do skutecznej kontroli krwawienie,- umieszczony w hermetycznym opakowaniu,- wyposażony w zamontowaną jest klamrę z tworzywa sztucznego, co zapewnia pewność w zakładaniu opatrunku,- wyposażony w zapinkę uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża,- szerokość min. 10 cm, długość min. 160 cm, - możliwość zastosowania na kończynach oraz ranach brzucha osoby poszkodowanej.- instrukcja w języku polskim, angielskim i ukraińskim. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Bandaż elastyczny 6 cm x 4 m:**- opatrunek z elastycznego bandaża o szerokości 6 cm i 4 metrów długości,- wyposażony w rzep lub zapinkę uniemożliwiającą rozwinięcie bandaża po założeniu,- zapewnia przepuszczalność na powietrze i parę wodną,- niestrzępiące się brzegi bandaża,- rozciągliwość min. 130 %,- wielokrotnego użytku,- zapakowany w pudełko lub folię zgrzewaną celem ochrony przed zabrudzeniem. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 3 | - | - | - | - | - |
| **Bandaż elastyczny 10 cm x 4,5 m:**- opatrunek z elastycznego bandaża o szerokości 10 cm i 4,5 metra długości,- wyposażony w rzep lub zapinkę uniemożliwiającą rozwinięcie bandaża po założeniu,- zapewnia przepuszczalność na powietrze i parę wodną,- niestrzępiące się brzegi bandaża,- rozciągliwość min. 130 %,- wielokrotnego użytku,- zapakowany w pudełko lub folię zgrzewaną celem ochrony przed zabrudzeniem. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 3 | - | - | - | - | - |
| **Bandaż elastyczny 15 cm x 5 m:**- opatrunek z elastycznego bandaża o szerokości 15 cm i 5 metrów długości,- wyposażony w rzep lub zapinkę uniemożliwiającą rozwinięcie bandaża po założeniu,- zapewnia przepuszczalność na powietrze i parę wodną,- niestrzępiące się brzegi bandaża,- rozciągliwość min. 130 %,- wielokrotnego użytku,- zapakowany w pudełko lub folię zgrzewaną celem ochrony przed zabrudzeniem. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 3 | - | - | - | - | - |
| **Opatrunki jednorazowe sterylne 50 mm x 50 mm:**- jałowe kompresy gazowe z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 8 warstwowe,- bawełniane,- przeznaczone do bezpośredniego opatrywania ran,- 50 mm x 50 mm,- pakowane hermetycznie po 3 sztuki w opakowaniu. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 5 | - | - | - | - | - |
| **Opatrunki jednorazowe sterylne 75 mm x 75 mm:**- jałowe kompresy gazowe z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 8 warstwowe,- bawełniane,- przeznaczone do bezpośredniego opatrywania ran,- 75 mm x 75 mm,- pakowane hermetycznie po 3 sztuki w opakowaniu. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 5 | - | - | - | - | - |
| **Staza taktyczna:**- staza powinna być wyposażona w element konstrukcyjny zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu,- system naciągowy stazy składa się z paska obejmującego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót. System powinien pozwalać na płynną regulację siły naciągu,- staza powinna umożliwiać samodzielne założenie jedną ręką na każdej z kończyn,- mocny rzep utrzymujący opaskę po założeniu,- długość ok. 95 cm, szerokość ok. 4 cm,- kolor czarny,- pakowana pojedynczo w foli lub woreczku strunowym,- oznakowana certyfikatem zgodności CE. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Rękawiczki jednorazowe (10 par rozmiar S, 10 par rozmiar L, 10 par rozmiar XL):**- rękawiczki jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe,- dopuszczalny kolor biały, niebieski lub czarny,- testowane pod kątem przepuszczalności wody,- uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie,- wyrób medyczny klasy I,- środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 30 | - | - | - | - | - |
| **Nożyczki ratownicze:**- długość 19 cm,- kolor ostrza i rękojeści: czarny,- bezpieczeństwo użytkowania w postaci tępych końców ostrza,- umożliwiające cięcie ubrań na osobie poszkodowanej,- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej**,****-** jedno cięcie pozwala przeciąć materiał na całej długości ostrza**,**- możliwość sterylizacji,- ergonomiczny kształt uchwytu.- pakowane indywidualnie. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Instrukcja stosowania:**- instrukcja z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poruszająca między innymi tematy takie jak: resuscytacja krążeniowo - oddechowa u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, tamowanie krwawień i krwotoków, zabezpieczania złamań.- zastosowanie piktogramów w treści instrukcji celem jak najszybszego wykonywania procedur medycznych.- język polski, angielski lub ukraiński. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Etui:**- tkanina wodoodporna, łatwa do utrzymania w czystości,- kolor czarny,- zapiana na zamek błyskawiczny, nieprzepuszczający wody,- rozmiar 240 mm x 140 mm x 60 mm- nadruk logo marki Mazowsze, logo WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie oraz napis „Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”. | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | sztukw zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdego produktu spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)