**Zakrzew 27.07.2022r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.1.15.2022**

**Wykonawcy**

**Nazwa postępowania: Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w**

**Gminie Zakrzew**

**Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie nr 138

W związku z niejasnościami pojawiającymi się w różnych zapisach dokumentacji przetargowej, proszę o doprecyzowanie że Zamawiający dopuszcza tylko ładowarki stacjonarne, zgodnie z wcześniejszym wyjaśnieniem w pytaniu nr  17.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w niniejszym postępowaniu dopuszcza tylko ładowarki stacjonarne, solidnie przymocowane do podłoża.**

Pytanie nr 139

Czy zamawiający dopuści zastosowanie czterech punktów ładowania o mocy 40 kW każdy, w obiekcie w miejscowości Wacyn?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

Pytanie nr 140

Proszę o potwierdzenie, że odpowiedź na wcześniej zadane pytanie nr 34 dotyczy również ładowarek.

**Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że odpowiedź na pytanie nr 34 dotyczy zarówno autobusów jak i ładowarek.**

Pytanie nr 141

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 12 i pojawiającymi się w różnych zapisach dokumentacji przetargowej wzmiankami o protokole OCPP, proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie protokołu alternatywnego w stosunku do OCPP, w celu właściwej realizacji funkcji diagnostyczno-serwisowych, wskazanych w dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołu alternatywnego pod warunkiem zainstalowania (w ramach dostawy ładowarek) na komputerze Zamawiającego programu do podglądu i oceny pracy ładowarek i zgrywania błędów.**

**Zatwierdził:**

**Leszek Margas**

**Wójt Gminy Zakrzew**