UMOWNY SEZON GRZEWCZY BĘDZIE TRWAŁ OD 01.10.2023r. DO 30.04.2024r.

Zamawiający może przyspieszyć rozpoczęcie sezonu grzewczego lub przedłużyć jego trwanie.

Zakres czynności obsługowych
wykonywanych przez Wykonawcę przy urządzeniach i instalacjach kotłowni przy
ul. Grodzkiej 1 w Ścinawie

1. Przygotowanie urządzeń i instalacji do uruchomienia.
2. Uruchomienie i zatrzymanie urządzeń i instalacji grzewczych.
3. Okresowa kontrola pracy kotłowni.
- sprawdzanie parametrów pracy kotłowni
-sprawdzanie poprawności działania urządzeń, aparatury pomiarowej i układów regulacyjnych.
4. Sprawdzanie stanu wody w instalacjach i uzupełnianie zładu.
5. Czyszczenie filtrów i odstojników.
6. Ocena czystości spalin wychodzących z komina.
7. Prowadzenie zapisów w książce kotłowni dotyczących stanu i parametrów pracy urządzeń i instalacji oraz ewentualnych nieprawidłowości.
8. Zgłaszanie potrzeb remontowych powstałych w trakcie realizacji Umowy.
9. Utrzymanie w należytym porządku kotłowni oraz instalacji pomocniczych powiązanych technologicznie z kotłownią.
10. Wykonywanie innych czynności wynikających w trakcie prowadzenia ruchu cieplnego, a mieszczących się pod pojęciem obsługi.
11.Zgłaszanie awarii urządzeń i instalacji oraz minimalizowanie ich skutków.
12.Podtrzymywanie procesu spalania w kotłach.
13.Czyszczenie kotłów ze stałych produktów spalania.
14.Rozładunek paliwa dla kotłów.
15.Kontrola pryzmy węglowej.

Wykaz urządzeń i instalacji
w obiekcie kotłowni węglowej przy ul. Grodzkiej 1 w Ścinawie

1. Kotły węglowe
-stalowy kocioł węglowy 60kW: rok produkcji 2000

2. Instalacje centralnego ogrzewania
-rurociągi stalowe
-armatura: termometry szklane, manometry membranowe, zawory grzybkowe
-pompy: pompa Leszno LFP typ 25POr60

3. Instalacja wodociągowa
-rurociąg stalowy
-armatura : zawory grzybkowe
-układ pomiarów:wodomierz
-umywalka

4. Instalacja elektryczna
-gniazda elektryczne 1 szt.
-punkty oświetleniowe 5 szt.