## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy zestawów do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych, wybuchowych, w osteoporozie, w nowotworach, w młodej kości
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych, wybuchowych, w osteoporozie, w nowotworach, w młodej kości: - Zestaw zawierający 2 implanty osadzone na sterylnych, jednorazowych podajnikach, nie wymagających montażu przed implantacją - implanty tytanowe, jednorazowe, owalne, rozprężalne, o średnicach: 4.2, 5.0, 5.8 mm - sterylny komplet jednorazowych narzędzi do implantacji, w tym: 1 igła do trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym i tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula do zaopatrzenia drugiej nasady, przymiar implantu, sterylne podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o pojemnościach 0,9 i 1,5 ml, pakowane osobno - kompozycja cementu do osteoporozy i nowotworu, minimum 54% PMMA i 45%ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 stopni C minimum 10 minut - cement nieprzezierny dla promieniowania RTG - mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym - igły przeznasadowe pakowane osobno o długości 125 mm i średnicach 11 i 13G, ścięte oraz stożkowate Ilość w komisie: 3 rozmiary w komisie | zestaw | 15
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy zestawów wieloosiowych do stabilizacji szczytowo – potylicznej z możliwością przedłużenia do odcinka piersiowego kręgosłupa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
| System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej. System oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron, Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia, Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów, Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm, Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych, Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°, Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm, W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą Materiał: tytan Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną. Zestaw kazdorazowo przesylany na operację. Zestaw składa się z: 2 płytki potyliczne( 1 standardowa , 1 midline ) , 2 pręty, 2 haki, 2 śruby poliaxialne, 6 wkrętów potylicznych, 6 blokerów, 1 łącznik poprzeczny. Zestaw ,,lotny" w ciągu 24 h od momentu zagłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Zestaw składa się z: | 4 zestawy
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1 | płyta potyliczna standard | 4
2 | płyta potyliczna typu midline | 4
3 | pręt | 8
4 | hak | 8
5 | śruba poliaxialna | 8
6 | wkręt potyliczny | 24
7 | bloker | 24
8 | łącznik poprzeczny | 4
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy tytanowych systemów do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
| Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego Wymagania: 1. śruby wieloosiowe z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm z gwintem redukcyjnym o długości 15 mm 2. śruby o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. 3. bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym 4. pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem o średnicy 5,5 i 6mm i długości 30 i 80mm stopniowane co 5mm oraz od 90 do 190mm stopniowane co 10mm oraz pręty proste o długościach 480 i 600mm. 5. igły naprowadzające z trokarem 6. druty Kirschnera z końcówką zaostrzoną i tępą 7. w zestawie retraktor z łopatką o długościach 60-120mm, narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji Zestaw zawiera: 6 śrub, 8 blokerów, 2 pręty, 1 igła, 1 drut kirschnera, 2 śruby augmentacyjne, 2 delivery Zestaw ,,lotny" w ciągu 24 h od momentu zagłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego | 35
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1 | śruba | 210
2 | bloker | 280
3 | pręt | 70
4 | igła | 35
5 | drut Kirschera | 35
6 | śruba augmentacyjna | 70
7 | delivery unit | 70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy zestawów do drenażu komorowego
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do drenażu komorowego: - drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego - dren łączący 185 cm z wkłuciem - komora kroplowa 100ml z filtrem, zatrzaskiem i skalą 1 mm - worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem - dren komorowy do drenażu zewnętrznego ze sztyletem, łącznikiem drenu, zapasowym łącznikiem motylkowym i trokarem; dren przezroczysty, długośc 30cm, średnica wewn./zewn 1.9/3.3mm; perforacja 4 rzędy po 4 otwory Ilość w komisie: 2 zestawy | zestaw | 20
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy pompy baklofenowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
1. | Pompa baklofenowa Wymagania: • programowalna, wszczepialna, tytanowa pompa baklofenowa • możliwość ustawienia dawki i szybkości przepływu • możliwość wykonania pacjentowi badania MR bez konieczności opróżnienia pompy • odporność na przekłucia membrany minimum 500 razy • bateria litowa w napędzie • objętość zbiornika 20 ml lub 40 ml • stabilność baklofenu w pompie do 180 dni • maksymalna szybkość przepływu w granicach 20 ml/24h • minimalna szybkość przepływu od 0-0,05 ml/24h • możliwość całkowitego zatrzymania pompy W zestawie : tunelizator, cewnik i zestaw do uzupełnień | 20
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1 | Pompa baklofenowa Ilość w komisie: 2 sztuki | 20
2 | Tunelizator Ilość w komisie: 2 sztuki | 10
3 | Cewnik Ilość w komisie: 2 sztuki | 10
4 | Zestaw do uzupełnień Ilość w komisie: 20 zestawów | 200 zestawów
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy hybrydowego zestawu stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nie wymagający stosowania dodatkowej stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
| Hybrydowy zestaw stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nie wymagający stosowania dodatkowej stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego Wymagania: Hybrydowa klatka prostopadłościenna z materiału PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki. Ząbkowana powierzchnia implantu, zapobiegająca migracji Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 ma śrubami. Prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej W zestawie narzędzia do implantacji. Instrumentarium do przymocowania ramy z retraktorami i narzędzia dostępowe. Klatki w 3 wielkościach, 3 kąty lordozy i 5 wysokościach Śruby blokujące o średnicy 4mm i długości 15 do 30mm Implanty próbne Syntetyczny substytut przeszczepu kostnego wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła 45S5 w formie pasty z podajnikiem strzykawkowym. Zestaw zawiera: 1 klatka, 4 śruby blokujące, 1 materiał wypełniający 45S5 w formie pasty z podajnikiem strzykawkowym. Instrumentarium do wykonywania zabiegów Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na czas trwania umowy w ramach ceny. Ilość w komisie: 20 zestawów (wszystkie rozmiary dostępne w komisie) | 70
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1 | klatka | 70
2 | śruby blokujące (1op=2szt) | 140 op
3 | Materiał wypełniający 45S5 w formie pasty z podajnikiem strzykawkowym. | 70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy implantu / stabilizatora międzywyrostkowego
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Implant do dystrakcji międzywyrostkowj po dokonaniu wcześniejszej dekompresji. Implant tytanowy, dostępny w rozmiarach od 8 do 16 mm. Implant sprężyty w kształcie litery M, umożliwiający tłumninir dużych przeciążeń osiowych. Możliwość implantacji na wielu poziomach, dzięki specjalnemu ułożeniu skrzydeł blokujących. Skrzydła blokujące odchyone od zewnątrz niewymagające rozchylenia podczas implantacji. Implanty kodowane kolorami. pakowane sterylnie. W zestawie implantypróbne, uchwyt do implantu oraz kleszcze zaciskające skrzydłablokujące. Narzędzia w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. Ilość w komisie: 2 zestawy zawierające wszystkie rozmiary | zestaw | 80
Wartość ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy materiałów hemostatycznych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 5x7,5cm - Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 3-4 min. Czas wchłaniania max. 7-14 dni, pH 2,5-3,5. Potwierdzone w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze in vivo oraz in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram+ i gram- w tym na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Potwierdzone w instrukcji użytkowania przeznaczenie dla neurochirurgii. Opakowanie 12 sztuk Ilość w komisie: 20 op. | op | 50
2. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 2,6x5,1cm - Wchłanialny hemostatyk wykonany z utlenionej regenerowanej celulozy(ORC). Bez dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub zawierającego kolagen. Stosowany jest na sucho. Można go położyć, przytrzymać, owinąć, zamkąć dokładnie lub przyszyć do krwawiącej powierzchni. Nie strzępi się, nie rozrywa i nie przykleja do narzędzi, nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu. Czas hemostazy następuje w przeciągu 3-4 min. Ulega całkowitemu wchłonięciu w przeciągu 7-14 dni. Posiada niskie pH 2,5 – 3,5. Posiada działanie bakteriobójcze in vivo oraz in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram(+) I gram(-), potwierdzone w instrukcji użytkowania. Między innymi takich jak: MRSA,MRSE, VRE, PRSP, E.coli, Klebsiella pneumonie, Listeriamonocytogenes. Należy go przechowywać w suchym miejscu w temperaturze maksymanej 25 stopni. Opakowanie 10 sztuk. Ilość w komisie: 20 op. | op | 50
3. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 7x5x1cm - wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, okres wchłaniania 3-4 tygodnie, czas hemostazy 3-6 min, czas upłynnienia: 3-5 dni rozmiar: 7x5x1cm opakowanie 10 sztuk Ilość w komisie: 6 op. | op | 10
4. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 7x5x0,1cm - wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, okres wchłaniania 3-4 tygodnie, czas hemostazy 3-6 min, czas upłynnienia: 3-5 dni rozmiar: 7x5x0,1cm opakowanie 10 sztuk Ilość w komisie: 6 op. | op | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy implantów cementowych do wertebroplastyki
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
1. | 1) Cement PMMA - czas zastygania cementu 8min • Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszczeniu - konsystencja plasteliny • Cement nieprzezierny dla promieni RTG 2) Zestaw sterylny jednorazowy: Sterylne urządzenie mieszająco - podające z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14ml cementu • Przewód o długości 40cm, giętki zabezpieczający operatora przed oddziaływaniem promieni RTG 3) Igły z trokarem przeznasadowe do podawania cementu kostnego min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy - stożkowe i jednostronnie ścięte 4) Igła do pobierania materiału histopatologicznego z trzonu kręgu • dostępna w rozmiarach: 8G, 10G, 11G, 13G • Zestaw posiadający współosiową igłę biopsyjną z mandrynem i strzykawkę 3cm³ • Zestawy do biopsji kości posiadające obrotowy uchwyt • Komplet: 1 cement, 1 mieszalnik cementu, 1 zestaw do biopsji, igła przeznasadowa (opak 6szt) | 50
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1A | Cement Komis: 2sztuki | 50
1B | Mieszalnik cementu Komis: 2szt | 50
1C | Zestaw do biopsji Komis: 2 szt | 50
1D | Igła przeznasadowa (opak 6szt) Komis: 2op | 50 op
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 9:

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10: Dostawy małoinwazyjnego jednorazowego zestawu do przezskórnej międzystawowej stabilizacji w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Opis produktu: 1. implanty wykonane ze stopu tytanu, fabrycznie zamontowane na podajnikach 2. implanty o klinowym kształcie, wyposażone w kolce stabilizujące w przestrzeni międzystawowej 3. w pakiecie 2 implanty na podajnikach sterylnie pakowane oraz jednorazowe narzędzia umożliwiające przezskórną implantację Zestaw zawiera: 2 implanty Jednorazowe narzędzia do wykonywania zabiegów Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w ramach ceny. Ilość zestawów w komisie: 1 | zestaw | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 10:

## Zadanie 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11: Dostawy implantów odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Wspornik trzonu odcinka szyjnego z biomateriału PEEK • wysokośc wspornika od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm • implant o szerokości 14mm i głębokości 13mm • Podwójny system zabezpieczenia przed wysuwaniem • Możliwość płynnej regulacji wspornika z płytką natrzonową • możliwośc wypełnienia wspornika kością autogenną lub substytutem kości • Jednotacowe instrumentarium • uniwersalny system i zestaw instrumentarium dla wsporników trzonu wykonanych z biomateriału PEEK • Uniwersalne narzędzia instalacyjno - dystrakcyjne wykluczające konieczność wykonywania dodatkowej dystrakcji • Ilość szt w komisie: 1 komplet ze wszystkimi rozmiarami | komplet | 10
2. | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego – biomateriał: stop tytanu Wsuwana międzytrzonowo klatka szyjna dostosowana do poziomu C3-C7, implantowana z dostępu przedniego z możliwością łączenia ze stabilizatorem natrzonowym w postaci profilowanej płytki. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kościozastępczych. Klatka/proteza w przekroju strzałkowym wykonana w 4 odmianach kształtowych: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi lordotycznymi, jednostronnie wypukłymi lordotycznymi dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych trzonów. Stopień skosu 0 i 7 stopni. Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm co 1 mm dla każdej z odmian kształtowych. Posiadająca porowate („wulkaniczne”) powierzchnie od strony blaszek granicznych wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek oraz stwarzające warunki do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) nowej tkanki kostnej. Kształt klatki/protezy w płaszczyźnie czołowej nieregularny, odzwierciedlający zarys trzonów szyjnych, a także pełniący funkcję protekcyjną układu nerwowego poprzez wklęsłości i obłości od strony rdzenia. Podwójny system kotwiczenia/blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej poprzez porowate powierzchnie styku z blaszkami trzonów oraz obustronnie sytuowane płozy z ząbkami przeciwcofnymi zapobiegającymi pooperacyjnej migracji komplet: 1 dysk Ilość w komisie: 5 sztuk | szt | 20
3. | Stabilizacja mięszytrzonowa odcinka szyjnego - biomateriał: PEEK wsuwana klatka szyjna. Implant dostosowany pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Posiadające kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami , zabezpieczajace przed przesuwaniem i dyslokacją po umiwszczeniu w przestrzeni miedzytrzonowej. Zastosowanie wypukłych płaszczyzn pozwalające na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Implant wyposażony w 4 specjalne ,,kolce" tytanowe, pełniące jednocześnie rolę znaczników /markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych , zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania . Protezy w kilku wielkościach wykonania (szerokość, głębokość) obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10 mm. Dyski dostepne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukła, obustronnie wypukłe, płaskie lordotyczne, jednostronnie wypukłe lordotycznie - stopień skosu 7⁰. Pakowany osobno sterylny substytut kości w postaci litego bloczka - walca. Syntetycznt, ceramiczny iresorbowalny materiał do wypełniania ubytków kostnych z czystko fazowego betatrójfosforanu wapnia. Materiał ceramiczny o podwyższonej porowatości, zapewniający optymalne dostosowanie resorbcji do procesu regeneracji kości. Bloczek średnicy 8,5 mm w zakresie od 3 do 6 mm ze skokiem co 1 mm. Ilość w komisie: 3 zestaw zawierający wszystkie rozmiary | zestaw | 40
4. | Stabilizacja międzytrzonowa do ześlizgów w odcinku lędźwiowym, biomateriał: stop tytanu Czopy PLIF wszczepiane z dostępu tylnego. Czopy (spacery, cage) wielopłaszczyznowe, rotacyjne (dystrakcja i rotacja). Konstrukcja uwzględniająca anatomiczne odzwierciedlenia kręgosłupa lędźwiowego (kąt lordozy). Implant wykonany z materiału bioakceptowalnego przez organizm ludzki (stop tytanu). Zbudowany z dwóch współpracujących części. Powierzchnia zewnętrzna posiadająca kształtowe elementy wcinające się w kość (w kierunku przeciwnym do ześlizgu) zapobiegające przesuwaniu i przemieszczaniu się ustabilizowanego w przestrzeni międzytrzonowej czopa. Możliwość repozycji w zakresie od 0 do 9 mm. Typoszereg rozmiarowy implantów w wersji standardowej (cylindryczny) 9÷14 mm o dlugości L=24 mm; oraz w wersji z powierzchnią wypukłą (beczkowaty) 8÷14 mm o długości L=22 mm. Zestaw instrumentarium umożliwiający jednoczesne przesuwanie trzonów i pozycjonowanie stabilizatorów. Z uwagi na charakter stabilizacji zestaw instrumentarium lotny bez możliwości depozytu. Ilość w komisie: 2 sztuki | szt | 5
LP | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
5. | Płytki tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego – biomateriał: stop tytanu Szyjna płytka natrzonowa przeznaczona do stabilizacji kręgosłupa. Dostosowana do poziomu C1-C7, implantowana z dostępu przedniego. Wyposażona w owalne otwory do współpracy z wkrętami szyjnymi oraz obrotowe blokady zabezpieczające przed wycofywaniem wkrętów. Płytka symetryczna, wyprofilowana anatomicznie w przekroju strzałkowym i poprzecznym dla najkorzystniejszego dopasowania do anatomii kręgosłupa szyjnego. Płytka niskoprofilowa o wysokości 1,8 mm (2,3 mm z blokadą) i szerokości 19 mm. Typoszereg rozmiarowy od 20 do 80 mm ze skokiem co 2,5 mm, od 85 do 115 mm ze skokiem co 5 mm. Wkręty szyjne „samowcinające” i „samogwintujące” dostępne w trzech średnicach: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm oraz długościach od 10 do 18 mm ze skokiem co 2 mm. Dynamiczna konstrukcja płytki dzięki owalnym otworom uwzględniającym efekt osiadania. Wyposażona w co najmniej jeden otwór centralny umożliwiający połączenie śrubą z implantem międzytrzonowym. Gniazda wkrętów umożliwiające kątowe, wielopłaszczyznowe sytuowanie. Proces blokowania w pełni odwracalny umożliwiający rewizję bez użycia specjalistycznego instrumentarium. Wkręty o wydłużonej długości zwoju i profilu stożkowym, kodowane kolorystycznie. Wyposażone w gniazda gwiazdowe o zwiększonej wytrzymałości. Komplet: 1 płytka szyjna, 4 wkręty kostne Ilość w komisie: 5 | komplet | 20
| Asortyment | j.m. | ilość j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | Vat (%)
5A | płytka szyjna | szt | 20
5B | wkręty kostne | szt | 80
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 11:

## Zadanie 12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12: Dostawy zestawów do leczenia wodogłowia
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zastawka średniociśnieniowa typu Hakim, z mechanizmem kulkowym; zastawka z przedzbiornikiem w linii zastawki • średnica zastawki 16mm • ciśnienie otwarcia średnie - 110mmH₂O Ilość w komisie: 2szt | szt | 20
2. | Dren dokomorowy, długość 23cm, średnica wewn./zewn. 1.3/2.5mm Ilość w komisie: 2 szt | szt | 20
3. | Dren otrzewnowo-dosercowy, długość 110cm, średnica wewn./zewn. 1,1/2,5mm Ilość w komisie: 2szt | szt | 20
4. | łącznik polipropylenowy prosty, średnica zewn/wewwn 1,9/1,0mm długość 1,5cm Ilość w komisie: 1szt | szt | 5
5. | łącznik polipropylenowy potrójny, średnica zewn/wewn 1,9/1,0mm, długość 1,7cm, szerokość 1,1cm Ilość w komisie: 1szt | szt | 2
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 12:

## Zadanie 13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13: Dostawy implantów do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
1. | Blokowany anatomicznie implant do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego • trzy kąty lordozy (8, 12, 18 stopni) • 4 wysokości stopniowane co 2 mm (8mm, 10mm, 12mm, 14mm) • 2 wielkości (36mm x 29mm oraz 32mm x 24mm) • klatka wykonana w technologii druku 3D, z tytanu komórkowego, porowata • klatka lita, bez konieczności wypełniania substytytem kostnym, bez otworu centralnego na wypełnienie • mocowana do trzonów 2 śrubami blokowanymi z klatce za pomocą samoblokującego się mechanizmu zapadkowego zapobiegającemu migracji śrub • śruby samogwontujące wykonane ze stopu tytanowego o średnicy 5,5mm i długości 20-40mm stopniowane co 5mm • zestaw instrumentarium do implantacji w kontenerze do sterylizacji • Komplet: 1 klatka międzytrzonowa 3D lędźwiowa, 2 śruby mocujące • Ilość w komisie: 1 komplet ze wszystkimi rozmiarami | 30
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1A | klatka międzytrzonowa ALIF | 30
1B | śruba | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 13:

## Zadanie 14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 14: Dostawy cewników epiduralnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Sterowalne cewniki przeznaczone do zewnątrzoponowego podawania leków przeciwbólowych w obrębie dolnej części kręgosłupa • Możliwość minimalnie inwazyjnej dekompresji nerwów rdzeniowych za pomocą zintegrowanego balonu • Nieprzezierny rdzeń wewnętrzny widoczny w śródoperacyjnym monitorowaniu RTG • Specjalna blokowana dżwignia umożliwiająca dwukierunkowe sterowanie cewnikiem • średnica zewnętrzna cewników 1,7mm • długość robocza 300mm • igła dostępowa 14G (1,63mm) • elastyczny prowadnik o średnicy: 0,5mm • sterylne • Zestaw zawiera: cewnik, igła dostępowa, prowadnik | szt | 15
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 14:

## Zadanie 15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15: Dostawy implantów odcinka szyjnego kręgosłupa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
1. | Implant tytanowy, wykonany w technologii 3D printing, posiadający górną i dolną powierzchnię, która zwiększa stabilnośc osadzenia implantu oraz zapobiega jego migracji • może być uzywany oddzielnie lub z dedykowanym systemem ostrzy kotwiczących • Implanty dostepne sa w wysokości od 5 do 10 mm, ze skokiem co 1mm w wymiarach 12x14; 14x14; 14x16; 16x16mm • ostrza wystepują w trzech różnych długościach • Implanty dostępne w dwóch stopniach lordozy 0° oraz 6° • komplet zawiera: klatka tytanowa, ostrza kotwiczące 2 szt • Ilość w komisie: 1 komplet ze wszystkimi rozmiarami | 20
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1A | implant | 20
1B | ostrza | 40
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zestawów |  | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy (wskazuje Wykonawca)
2. | System składający się z klatki z płytką dostepną w trzech rozmiarach 4,5 do 6,5mm • Klatka wykonana z materiału PEEK powlekanego tytanem metodą Ti-spray • płytka wykonana ze stopu tytanu • śruby o średnicy 3,8 i 4,2mm oraz długości 10; 12; 14; 16; 18mm • zestaw zawiera: klatka z płytką 1 szt, śruba 2szt • Ilośc w komisie: 1 komplet ze wszystkimi rozmiarami | 20
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Cena jedn. netto x Ilość/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
2A | klatka z płytką | 20
2B | śruby | 40
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 15: