DANE TECHNICZNE

Realizacja zadania dotyczy ułożenia kostki brukowej na placu magazynowym (materiał Wykonawcy)

Kostka brukowa szara typu domino(teownik) grubość kostki 8 cm wraz z jej ułożeniem, bez krawężników ( w rozbiciu na dwie opcje powierzchni)

- 800 m2

- 150 m2

Zadanie będzie polegać na demontażu oraz utylizacji starych płyt typu JOMB 100 x 750 cm oraz ułożeniu na podłożu betonowym 30 centymetrowym z betonu B 7,5  kostki brukowej, wraz z wykonaniem odwodnienia.

UWAGA : Przed złożeniem oferty wymagane jest wizja na miejscu realizacji  zadania przez składającego ofertę.