Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11

NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/ZPZ/ED/3411/PN-6/19     					Lublin, dnia 18.02.2019 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa płynów do dezynfekcji jamy ustnej, roztworów do ran oraz systemów zamkniętych do podawania leków cytostatycznych – 3 części”

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie nr 16

Dotyczy część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach:

Łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny transfer  leku przez kompatybilny adapter portu igłowego do powszechnie używanych worków infuzyjnych  lub bezpośrednie podanie pacjentowi.

Urządzenie te może być zestawiane z większością konwencjonalnych strzykawek typu Luer Lock, które są wykorzystywane w Państwa szpitalu, co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym niż dedykowana strzykawka z konektorem. Urządzenie jest kompatybilne z innymi elementami systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy część 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach:

Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem Toxi-Guard. System obejmuje wszystkie procedury  począwszy od rekonstytucji do podania leku  pacjentowi w postaci infuzji, bolusa lub przez cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz  udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem Tevadaptor do 7 dni – na co Wykonawca może przedstawić stosowne dokumenty. Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i  20 mm Przyrząd odznaczający się wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz  systemem filtrów Toxi-Guard: filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem się oparów z fiolki. Posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Adapter 20mm pakowany w jednym blistrze z dodatkowym konektorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. Posiadający bezpieczne kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach:

Bezigłowy przyrząd z portem igłowym do  worka infuzyjnego  z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki. Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego kompatybilne z  większością zestawów do podawania leków infuzyjnych typu grawitacyjnego lub pompowego posiadających port igłowy. Posiada zacisk klipsowy, zakończenie typu Twist off oraz zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 12 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy część 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach:

Bezigłowy przyrząd z portem igłowym do  worka infuzyjnego  z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki. Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego kompatybilne z  większością zestawów do podawania leków infuzyjnych typu grawitacyjnego lub pompowego posiadających port igłowy. Posiada zacisk klipsowy , zakończenie typu Twist off oraz zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 12 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy część 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach:

Łącznik zakończony Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leku  ze strzykawki dożylnie, do cewnika i do innych punktów dostępu. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Możliwość przecierania alkoholem. Niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku. Kompatybilne z adapterem strzykawki. Bez Lateksu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy część 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach:

Przyrząd kompatybilny z adapterem strzykawki. Urządzenie wyposażone w końcówkę  do powszechnie używanych cewników oraz cewnika Foleya w bezpiecznym systemie zamkniętym przeznaczone do bezpośredniego podawania leków cytotoksycznych do cewnika pęcherza moczowego. Umożliwia przekształcenie otwartego złącza cewnika w zamknięty system CSTD potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.