Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie przedmiarów zapisanych w formie elektronicznej .ath lub wygenerowanych do .pdf.

Ad.1

Pliki zostały wygenerowane w formacie pdf, jednak ze względu na ich ilość zostały skompresowane programem WinZip. Możliwe jest ściągnięcie bezpłatnego oprogramowania w celu rozpakowania pliku.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie, czy realizacja węzła c.o. oraz przygotowania c.w.u. wchodzi w zakres zamówienia? W dokumentacji brak jest opracowań dot. tego zakresu instalacji.

Ad.2

Realizacja węzła c.o. wchodzi w zakres zamówienia. Projekt w formie pdf w załączniku.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące windy:  
Na rysunku jest szyb o wym. 180 x 250 i winda o kabinie 110 x 210 czyli 1000 kg.  
W treści jest przywołany dźwig mniejszy 630 kg o wym. kabiny 110x140.  
Który wymiar ma być ostatecznie przyjęty do oferty?

Ad.3

Szyb windowy powinien mieć wymiary 180x250 cm z kabiną o wymiarach 110x210 cm