Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZADANIE NR 1

- KUBEK NA MOCZ

– 2000 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Kubek na mocz z tworzywa sztucznego – niesterylny.

- Parametry wymagane:

  - kubek zakręcany wraz z zakrętką,

  - pojemność: min. 60 ml. max. 150 ml.,

  - średnica kubka: min. 5 cm.

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- NARKOTESTY NA MOCZ (testy do identyfikacji narkotyków w moczu)

– 2000 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Testy 5-parametrowe do przeprowadzenia badania próbki moczu osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków:

- amfetamina i substancje pochodne(AMP) /min. methaamfetamina (MET)/,

- kokaina (COC),

- marihuana (THC),

- opiaty (OPI),

- benzodiazepiny.

- Parametry wymagane:

  - test immunochemiczny (immunologiczny).

  - czułości progowe:

    - AMP i pochodne – 1000 mg/ml;

    - COC – 300 mg/ml;

    - OPI – 350 ng/ml;

    - THC – 50 mg/ml;

    - BZO – 300 mg/ml.

  - testy do ujawnienia substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania pobranej próbki moczu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu.

  - każdy test pakowany osobno.

  - test do zakrapiania za pomocą dołączonej do testu pipety,

  - jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max 10 min od momentu naniesienia moczu na test.

  - instrukcja użycia testu w języku polskim.

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- NARKOTESTY NA ŚLINĘ (testy do identyfikacji narkotyków w ślinie)

– 550 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Testy 5-parametrowe do oznaczania obecności niżej wyszczególnionych rodzajów środków odurzających w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny:

    - amfetamina i substancje pochodne(AMP) /min. methaamfetamina (MET),

    - kokaina (COC),

    - marihuana (THC),

    - opiaty(OPI),

    - benzodiazepiny.

- Parametry wymagane:

  - test immunochemiczny (immunologiczny).

  - czułości progowe:

- AMP, MET – 50ng/ml.,

- COC – 20ng/ml.,

- OPI – 40ng/ml.,

- THC – 40ng/ml.,

- BZO – 20ng/ml.

  - test do ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny pobranej od osoby poddanej badaniu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu,

  - każdy test pakowany osobno,

  - jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max.10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na test,

  - instrukcja użycia testu w języku polskim,

  - możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

ZADANIE NR 2

- TESTER do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej – THC

– 150 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej THC – do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy kannabinoidów (marihuana, haszysz, olej haszyszowy) na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.

- Charakterystyka testów:

- analizę można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

- tester ma pozwalać na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

- tester wykonany w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce muszą posiadać odpowiednio dobrane odczynniki,

- procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polegająca na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji 
z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

- wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

- odczynnik neutralizujący musi pozwalać na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

- możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +5oC do +35oC,

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Informacje dodatkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Żandarmerii Wojskowej testerów do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej THC (i innych z grupy  kannabinoidów) 
w ilości 150 szt., w postaci bezpiecznych, zamykanych saszetek z tworzywa sztucznego (wewnątrz saszetek ampułki z odpowiednio dobranymi odczynnikami).

- TESTER do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej – AMP

– 150 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej AMP – do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych amfetaminy (oraz jej pochodnych, np.: metamfetamina, p-metoksyamfetamina, p-metoksymetamfetamina, MDMA czyli exttasy itp.) na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.

- Charakterystyka testów:

  - analizę można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

  - tester ma pozwalać na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

  - tester wykonany w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce muszą posiadać odpowiednio dobrane odczynniki,

  - procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polegająca na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

  - wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

  - odczynnik neutralizujący musi pozwalać na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

  - możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

- 3. Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Informacje dodatkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Żandarmerii Wojskowej testerów do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej amfetaminy (oraz jej pochodnych) w ilości 
150 szt., w postaci bezpiecznych, zamykanych saszetek z tworzywa sztucznego (wewnątrz saszetek ampułki z odpowiednio dobranymi odczynnikami).

- TESTER do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej – MET

– 150 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej MET – do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych metamfetaminy (oraz jej pochodnych.) na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.

- Charakterystyka testów:

- analizę można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

- tester ma pozwalać na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

- tester wykonany w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce muszą posiadać odpowiednio dobrane odczynniki,

- procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polegająca na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

- wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

- odczynnik neutralizujący musi pozwalać na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

- możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

- 3. Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Informacje dodatkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Żandarmerii Wojskowej testerów do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej metamfetaminy (oraz jej pochodnych) w ilości 
150 szt., w postaci bezpiecznych, zamykanych saszetek z tworzywa sztucznego (wewnątrz saszetek ampułki z odpowiednio dobranymi odczynnikami).

- TESTER do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej – BZO

– 150 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej BZO – do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy benzodiazepin (oraz jej pochodnych, tj. leków o działaniu uspokajająco-nasennym i przeciwdrgawkowym, np. diazepam czyli relanium, lorazepam czyli lorafen, chlordiazepoksyd itp.) na podstawie badania przeprowadzonego 
w warunkach polowych.

- Charakterystyka testów:

  - analizę można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

  - tester ma pozwalać na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

  - tester wykonany w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce muszą posiadać odpowiednio dobrane odczynniki,

  - procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polegająca na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji 
z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

  - wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

  - odczynnik neutralizujący musi pozwalać na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

  - możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Informacje dodatkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Żandarmerii Wojskowej testerów do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej z grupy benzodiazepin (oraz jej pochodnych) 
w ilości 150 szt., w postaci bezpiecznych, zamykanych saszetek z tworzywa sztucznego (wewnątrz saszetek ampułki z odpowiednio dobranymi odczynnikami).

ZADANIE NR 3

- TEST PASKOWY DO UJAWNIANIA KRWI

1 op. = 50 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Test paskowy do ujawniania krwi HEMOPHAN (lub równoważny) – do enzymatycznego ujawniania krwi metodą kontaktową (dotykową) w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny (jednego ze składników krwi).

- Wymagane parametry techniczne:

- hermetycznie zamknięte opakowanie zawierające 50 szt. jednowskaźnikowych pasków testowych,

- opakowanie opatrzone numerem serii i datą ważności,

- czułość wykrywalności: od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki,

- testy muszą pochodzić z najnowszej serii produkcyjnej i muszą utrzymywać wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- ZESTAW DO POBIERANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO DNA

– 315 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do pobierania materiału genetycznego DNA – służy do pobierania wymazów z jamy ustnej w celu identyfikacji materiału genetycznego DNA.

- Parametry wymagane – skład zestawu:

- Opakowanie zewnętrzne (nietransparentne) wraz z instrukcją użycia:

- Rękawiczki lateksowe w opakowaniu sterylnym – 1 para.

- Urządzenie do pobierania wymazu „EasiCollect” w opakowaniu sterylnym wraz z kartą FTA;

- Torebka jednorazowa samozamykająca;

- Koperta transportowa „bezpieczna”

- Karta rejestracyjna próbki biologicznej;

- Zestaw 5 kodów paskowych:

- Środek osuszający.

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

UWAGA:

specyfikacja ww. zestawu do pobierania materiału genetycznego jest tożsama do zestawów użytkowanych przez jednostki Policji, gdzie funkcjonariusze Policji po pobraniu od podejrzanego próbki przesyłają ją (odpowiednio opisaną i zabezpieczoną) do Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jedynie w ZB CLKP znajduje się urządzenie do prawidłowego wyprofilowania kodu DNA, który następnie umieszczany jest w bazie DNA.

- PAKIET DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI

– 400 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do pobierania krwi – musi zawierać niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm3 .

- Parametry wymagane – skład zestawu:

- jedna para rękawiczek jednorazowego użytku (rozmiar Medium lub Large),

- opaska uciskowa (staza) – 1 szt.,

- jednorazowe opakowania środka do dezynfekcji skóry. Środek ten nie może zawierać alkoholu (może to być np. roztwór rivanolu),

- jednorazowy, zamknięty przyrząd próżniowy do pobrania krwi,

- instrukcja obsługi w przypadku zastosowania systemu próżniowego pobierania krwi;

- banderole samoprzylepne do zabezpieczenia próbek krwi - po dwie banderole dla każdej 
z fiolek do oklejania korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczenia tekturowego pakietu transportowego,

- pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o zminimalizowanych wymiarach zawierający:

- dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm3 krwi (w każdej z fiolek). Jedna 
z fiolek musi zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Druga natomiast jest bez dodatków. Fiolki muszą być wykonywane z przezroczystego tworzywa sztucznego (lub szkła) o dużej laboratoryjnej czystości oraz muszą być wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia fiolki pustej od fiolki zawierającej antykoagulant i stabilizator,

- protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierającego krew,

- wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowo pobierania krwi,

- opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przez przemieszczaniem fiolek 
i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.

- wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności,

- fiolki do krwi i cały pakiet transportowy muszą być zabezpieczane samoprzylepnymi banderolami, posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, określone w protokole pobrania krwi,

- każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz,

- na opakowaniu transportowym fiolek powinien znajdować się napis:

„UWAGA! Po zamknięciu opieczętować pakiet pieczęcią Żandarmerii Wojskowej”.

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

ZADANIE NR 4

KASETA TESTUJĄCA + PRÓBNIK ŚLINY 
do urządzenia do detekcji narkotyków w ślinie Alere DDS2 
- 80 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Kaseta + próbnik śliny do przenośnego urządzenia Alere DDS2 do detekcji narkotyków i środków odurzających w ślinie – narkotest służący do pobrania próbki śliny w celu detekcji narkotyków 
i środków odurzających w organizmie człowieka przy użyciu urządzenia DDS2 firmy Alere.

- Parametry wymagane:

- kompatybilność  i poprawność działania z urządzeniem firmy Alere DDS2

- w komplecie kaseta + próbnik śliny

- Granice wykrywalności ng/ml:

- Amfetamina 50

- Benzodiazepiny 20

- THC 25

- Opiaty 40

- Metamfetamina 50

- Metadon 15

- Kokaina 30

- kasety testujące  z testerem  z terminem ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostarczenia

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy: Instrukcja użytkowania – w języku polskim.

ZADANIE NR 5

ZESTAW DO ZABEZPIECZENIA MIEJSCA WYPADKU LOTNICZEGO 
- 6 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do zabezpieczania miejsca wypadku lotniczego.

- Parametry wymagane:

- Całość ukompletowania (wyszczególnienie – poniżej) powinno być umieszczone 
w walizce (kufrze) transportowym wykonanym z trwałego tworzywa, zapewniającym bezpieczny transport przedmiotów w niej zawartych (wykluczający możliwość przemieszczania się umieszczonych wewnątrz przedmiotów i materiałów). Kufer ten powinien mieć wzmocnione  rączki służące do jego przenoszenia. Dopuszcza się, aby kufer posiadał kółka transportowe oraz rączkę do ciągnięcia zestawu jako całości.

- W skład zestawu wchodzi:

  - Lampa ostrzegawcza, drogowa, dwustronna, typu LED (diody z nieograniczoną żywotnością). Średnica klosza nie mniej niż 180 mm. Zasilanie: 1 bateria (czas pracy na jednej, w pełni naładowanej baterii: przy świetle stałym – nie mniej niż 800 godzin, przy świetle impulsowym – nie mniej niż 3200 godzin). Kolor światła: żółty. Lampa ze stalowym, skręcanym uchwytem do mocowania na słupku o średnicy 50 mm. Uchwyt do przenoszenia. Tryb pracy: błysk lub światło stałe. Częstotliwość impulsów: 60-70/minutę. Siła światła: nie mniej niż 15-25 kd. Ilość lamp w zestawie – 9 szt.,

  - Bateria do ww. ostrzegawczej, drogowej, dwustronnej lampy LED – 9 szt.

Napięcie: 6V (7-9 Ah). Baterie dedykowane do lamp.

  - Szpilka stalowa do wbijania w ziemię wykonana z pręta o średnicy co najmniej 14 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie. Długość nie mniejsza niż 1200 mm. Z jednej strony zakończona szpicem z drugiej uchwytem – przewleczką do mocowania taśmy ostrzegawczej o szerokości 100 mm. – 100 szt.,

  - Młotek gumowy do wbijania szpilek – 1 szt.

  - Taśma ostrzegawcza biało-czerwona, (opcjonalnie: z napisem „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”), szerokość: 100 mm., długość: 500 m. Taśma na rolce. – 10 szt.,

  - Flara elektroniczna LED – 12 szt. Kolor flary – pomarańczowy. Obudowa flary wykonana 
z poliwęglanu zabezpieczonego dodatkowo silikonem. Wodoodporna oraz odporna na zgniatanie. Ilość diod LED w jednej flarze – nie mniej niż 16 szt. Waga jednej flary – nie więcej niż 250 g. Montaż flary: magnes lub przez zawieszenie (wymagany uchwyt przelotowy do zawieszenia). W komplecie: ładowarka sieciowa 230V oraz ładowarka samochodowa 12-24 V DC/USB. Temperatura pracy: od -40oC do +60oC. Czas pracy: 
w trybie świecenia ciągłego – nie mniej niż 50 godzin na jednym w pełni naładowanym akumulatorze. Tryb pracy: świecenie ciągłe oraz świecenie pulsacyjne (dopuszcza się inne programy świecenia w postaci sekwencji błyskowych pod warunkiem zachowania dwóch wskazanych już trybów świecenia). Flary umieszczone w walizce (kufrze) transportowej 
w sposób uniemożliwiający ich samoistne przemieszczanie się podczas transportu.

- Gwarancja: min. 12 mies.

- Przydatność do użycia:

(przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy: Instrukcja użytkowania – w języku polskim.

Klauzula społeczna

| Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: |  | TAK |  | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie osoby bezrobotnej: |  | TAK |  | NIE |

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2018, poz. 108, z późn.zm.) Definicja - osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016, poz. 2046, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz.UE L 214 s.3 z 9 sierpnia 2008r.).

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2018, poz. 108, z późn.zm.) osoby bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.

    - Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018, poz. 108, z późn.zm.).

    - Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

    - Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia:

  - osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;

  - osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;

oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.

    - W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.

    - Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Zadanie nr Nazwa model, typ, marka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowane dostawy pozostają w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełniają minimalne wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Ja niżej podpisany oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika