Wiązownica, 30.01.2024 r.

Znak: RG3.271.4.2024

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy konstrukcje dachowe muszą być zbudowane na profilach aluminiowych? Czy dopuszczalne są inne metody montażu?

**Odpowiedź:**

Tak. Wszystkie konstrukcje należy wykonać z profili aluminiowych.

**Pytanie 2**

Stacja Uzdatniania Wody w Piwodzie dz. nr ewid. 1254 w wyznaczonym miejscu nie ma możliwości postawienia stołu pod 50 kWp. Proszę o wskazanie lokalizacji dodatkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już stosownej zmiany lokalizacji instalacji. Proszę zapoznać się z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców Nr 1 (pkt. 3).

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert w dniu dzisiejszym został już wydłużony do dnia 05.02.2024 r.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a