## Tabela e.r. b. budowlana
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach" - branża budowlana
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
I | Roboty rozbiórkowe
1. | Demontaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz osprzętu i urządzeń | kpl | 1
2. | Demontaż skrzydeł drzwiowych | kpl | 1
3. | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2 | kpl | 1
4. | Rozebranie komina z cegieł | kpl | 1
5. | Rozebranie sufitów podwieszonych z płyt gipsowokartonowych na rusztach metalowych- kuchnia i rozdzielnia | kpl | 1
6. | Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży prefabrykowanych L19 | kpl | 1
7. | Wykucie gniazd o głęb. 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne dla osadzenia nadproży prefabrykowanych L19 | kpl | 1
8. | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla osadzenia nadproży prefabrykowanych L19 | kpl | 1
9. | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla osadzenia nadproży prefabrykowanych L19 | kpl | 1
10. | Wykucie otworów lub poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | kpl | 1
11. | Wykucie lub poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | kpl | 1
12. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | kpl | 1
13. | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian - korytarz i pozostałe pomieszczenia powyżej glazury | kpl | 1
14. | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej lub cementowej | kpl | 1
15 | Podstawienie kontenerów, załadunek i wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji | kpl | 1
II | Roboty modernizacyjne
16 | Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła | kpl | 1
17 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | kpl | 1
18 | Uzupenienie tynków zwyklych wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na zamurowaniach (do 2m2 w 1 miej.) | kpl | 1
19 | Otynkowanie nadproży tynkiem kat.III z zaprawy cem.-wap. o szer.do 25 cm | kpl | 1
20 | Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach | kpl | 1
21 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynkuszpachlowanie powyżej glazury | kpl | 1
22 | Izolacje przeciwwilgociowa z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z wywinieciem na ściany na wys. 15 cm- grunowanie podłoża pod płynną folię | kpl | 1
23 | Izolacje przeciwwilgociowa z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z wywinięciem na ściany na wys.15 cm- płynna folia | kpl | 1
24 | Izolacje przeciwwilgociowa z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej | kpl | 1
25 | Posadzki z płytek gresowych o wym. 60x60 cm szarych imitujących beton, układanych na klej , płytki o antypoślizgowości R10, odporne na środki chemiczne- szczegóły wg projektu | kpl | 1
26 | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjnepowierzchnie pionowe (przy umywalkach, zlewach, muszlach) | kpl | 1
27 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe (przy umywalkach, zlewach, muszlach) Krotność = 2 | kpl | 1
28 | Izolacja pionowych szczelin taśmami - wg PW | kpl | 1
29 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi białymi z połyskiem o wymiarach 20 x 20 cm - na klej do wys. 2,20m | kpl | 1
30 | Narożniki zewnętrzne ścian wykończone listwą narożnikową naścienną, wyoblaną na wys. do 2,0 | kpl | 1
31 | Sufit podwieszony- okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5mm na profilach metalowych systemowych - 2xGKBI- kuchnia i rozdzielnia | kpl | 1
32 | Drzwi metalowe z ościeżnicą stalową z przeszkleniem okrągłym, bulajem - szczegóły wg projektu | kpl | 1
33 | Malowanie farbą wewn. zmywalną odporną na szorowanie dwukrotnie z gruntowaniem sufitów | kpl | 1
34 | Malowanie farbą wewn. zmywalną odporną na szorowanie dwukrotnie z gruntowaniem ścian | kpl | 1
III | Wyposażenie - meble, urządzenia i sprzęt
35. | Dostawa kuchenki elektrycznej 5-polowej z piekarnikiem 90x60 cm, 11,4 kW, 400W- szczegóły wg projektu | kpl | 1
36. | Montaż istniejącego sprzętu i mebli, przewidzianego do zachowania oraz kuchenki elektrycznej -szczegóły wg projektu | kpl | 1
IV | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
V | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. - branża sanitarna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach" - branża sanitarna
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
WENTYLACJA MECHANICZNA
I | układ nawiewny N4
1 | Dostawa i montaż centrala stojąca o wydajności 1 400 /1 475m3/h [N/W] NW4 wg.PT | kpl | 1
2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
4 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30mm | kpl | 1
5 | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=250mm wg.PT | kpl | 1
6 | Anemostat wirowy okrągły DN600 +Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) Vzu= 300m3/h wg.PT | kpl | 1
7 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 150 mm | kpl | 1
8 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 200 mm | kpl | 1
9 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 700x1600 mm wg.PT | kpl | 1
10 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 400x200 mm wg.PT | kpl | 1
11 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm-400x200wg.PT | kpl | 1
12 | Dostawa i montaż okap 3500x2300x540mm, króćce nawiewne 8x250, króćce wyciągowe 4x400 - Okap wyciągowo-nawiewy z wiązką wychwytującą z dwustopniową filtracją przez filtr cyklonowy cylindryczny wraz z filtrem siatkowym z oświetleniem led wg.PT | kpl | 1
II | układ nawiewny Nk
13 | Dostawa i montaż centrala stojąca o wydajności 5 200 / 5 200m3/h [N/W] Nk wg.PT | kpl | 1
14 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
15 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 630 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
16 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
17 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30mm | kpl | 1
18 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 800x400 mm wg.PT | kpl | 1
19 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 400x800 mm wg.PT | kpl | 1
20 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm-400x800 wg.PT | kpl | 1
21 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 250 mm | kpl | 1
22 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 315 mm | kpl | 1
23 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 450 mm | kpl | 1
24 | Kratka wentylacyjna 215x1215 RAL9010 wg.PT | kpl | 1
III | układ czerpny NN4
25 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
26 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm | kpl | 1
27 | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wymiarach 600x250mm wg.PT | kpl | 1
28 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. otw. | kpl | 1
IV | układ czerpny NNk
29 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
30 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm | kpl | 1
31 | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wymiarach 1000x400mm wg.PT | kpl | 1
32 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. | kpl | 1
33 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 400x800 mm wg.PT | kpl | 1
V | układ wywiewny W4
34 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
35 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
36 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
37 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
38 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30mm | kpl | 1
39 | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=250mm wg.PT | kpl | 1
40 | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=160mm wg.PT | kpl | 1
41 | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=150mm wg.PT | kpl | 1
42 | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=100mm wg.PT | kpl | 1
43 | Anemostat wirowy okrągły DN500 +Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) Vzu= 450m3/h wg.PT | kpl | 1
44 | Anemostat wirowy okrągły DN310 +Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) Vzu= 220m3/h wg.PT | kpl | 1
45 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 150 mm | kpl | 1
46 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm | kpl | 1
47 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 150 mm | kpl | 1
48 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 200 mm | kpl | 1
49 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm | kpl | 1
50 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm | kpl | 1
51 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 400x200 mm wg.PT | kpl | 1
52 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm-400x200wg.PT | kpl | 1
VI | układ wywiewny Wk
53 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
54 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 630 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
55 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
56 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30mm | kpl | 1
57 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 800x400 mm wg.PT | kpl | 1
58 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 550x550mm wg.PT | kpl | 1
59 | Filtr prostokątny 550x550 mm wg.PT | kpl | 1
60 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm-400x800 wg.PT | kpl | 1
VII | układ wyrzutowy WW1_WW2_WW3_WW4
61 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
62 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm | kpl | 1
63 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 10 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm | kpl | 1
64 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm- 1000x300 wg.PT | kpl | 1
65 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
66 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm-400x200 wg.PT | kpl | 1
67 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
68 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 250 mm | kpl | 1
69 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
70 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm-500x250 wg.PT | kpl | 1
71 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1760 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
VIII | układ wyrzutowy WWk
72 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
73 | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm | kpl | 1
74 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm-800x400 wg.PT | kpl | 1
75 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
76 | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 800x400 mm wg.PT | kpl | 1
IX | układ wywiewny Wi
77 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 100 mm | kpl | 1
78 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
X | prace demontażowe
79 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter | kpl | 1
80 | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter | kpl | 1
81 | Demontaż podejścia dopływowego do istniejących urządzeń | kpl | 1
82 | Demontaż baterii umywalkowej/zlewozmywakowe | kpl | 1
83 | Demontaż baterii natryskowej | kpl | 1
84 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | kpl | 1
85 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 | kpl | 1
XI | prace montażowe
86 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr. zewnętrznej 20x2,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
87 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
88 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr. zewnętrznej 32x4,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
89 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr. zewnętrznej 40x5,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
90 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20x2,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
91 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
92 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32x4,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
93 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 40x5,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
94 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności | kpl | 1
95 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
96 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm | kpl | 1
97 | Przejście przez ścianę EIS120 gazoszczelne wg.PT | kpl | 1
98 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych PP 32x4,4-włączenie do istniejącej instalacji wody | kpl | 1
99 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych PP 40x5,5-włączenie instalacji do rozdzielacza | kpl | 1
100 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych PP 32x4,4-włączenie do głównego odgałęzienia wody | kpl | 1
101 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | kpl | 1
102 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | kpl | 1
103 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | kpl | 1
104 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm | kpl | 1
105 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm | kpl | 1
106 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 20 mm | kpl | 1
107 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm | kpl | 1
108 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm | kpl | 1
109 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm | kpl | 1
110 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm | kpl | 1
111 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm | kpl | 1
112 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | kpl | 1
113 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm | kpl | 1
114 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm | kpl | 1
115 | Rurociągi z z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
116 | Rurociągi z z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
117 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności | kpl | 1
118 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
119 | Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr. 9 mm € | kpl | 1
120 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) | kpl | 1
121 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych 16x2,0mm -podłączenie urządzeń w kuchni | kpl | 1
122 | Zawory odcinające do umywalek/zlewów o śr. 1/2x3/8 | kpl | 1
123 | Zawory odcinające do płuczek ustępowych o śr. 1/2x3/8 | kpl | 1
124 | Baterie umywalkowe wg.PT | kpl | 1
125 | Baterie zlewozmywakowe/sztorcowe wg.PT | kpl | 1
126 | Baterie natryskowe wg.PT | kpl | 1
127 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | kpl | 1
128 | Zawór termostatyczny DN20 wg.PT | kpl | 1
129 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | kpl | 1
130 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | kpl | 1
131 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | kpl | 1
132 | Filtr siatkowy DN32 wg.PT | kpl | 1
133 | Termometry montowane w gotowej tulei | kpl | 1
134 | Zawory odcinającego układu kuchennego | kpl | 1
135 | Pompa cyrkulacyjna wg.PT | kpl | 1
KANALIZACJA SANITARNA-TŁUSZCZOWA
XII | prace demontażowe
136 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl | 1
137 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową kpl. | kpl | 1
138 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - natrysk | kpl | 1
139 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | kpl | 1
140 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 | kpl | 1
XIII | prace montażowe
141 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | kpl | 1
142 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | kpl | 1
143 | Kształtki PVC -kanalizacja tłuszczowa | kpl | 1
144 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | kpl | 1
145 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskow | kpl | 1
146 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (umywalka, zlew,natrysk,wpust,odwodnienie kuchni, obieraczka) | kpl | 1
147 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | kpl | 1
148 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | kpl | 1
149 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | kpl | 1
150 | Zlewozmywaki wg.P | kpl | 1
151 | Umywalki pojedyncze porcelanowe wg.PT | kpl | 1
152 | Postument/ półpostument porcelanowy do umywalek poz. 150 | kpl | 1
153 | Elementy montażowe do miski ustępowej wg.PT | kpl | 1
154 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp wg.PT | kpl | 1
155 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych wg.PT | kpl | 1
156 | Wpusty podłogowe wg.PT | kpl | 1
157 | Prace demontażowe w szatni wraz z uzupełnieniem płytek po wykonanych pracach sanitarnych oraz uporządkowaniem i wywiezieneim materiału z demontażu | kpl | 1
XIV | INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
158 | Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr.nominalnej 28,0x1,5 mm o połączeniach zaprasowywanyc | kpl | 1
159 | Montaż otulin z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji30 mm | kpl | 1
160 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy | kpl | 1
161 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji ciepła technologicznego (na gorąco) | kpl | 1
162 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm | kpl | 1
163 | Przejście przez ściane EIS120 gazoszczelne wg.PT | kpl | 1
164 | Zawór mieszający lub rozdzielający trójdrogowy , współpracujący z siłownikiem - materiał uwzglniędniono w centrali wentylacyjne | kpl | 1
165 | Złączka z gwintem zewnętrznym press 28x 1" (podłączenie centrali) | kpl | 1
166 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm, wg.PT | kpl | 1
167 | Automatyczny zawór równoważący o śr. nominalnej 15 mm, wg.PT | kpl | 1
168 | Złączka z gwintem zewnętrznym press 18x 1/2" (podłączenie zaworów),wg.PT | kpl | 1
169 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | kpl | 1
170 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | kpl | 1
171 | Zawór kulowy do łączenia z pompami, z klapą zwrotną wg.PT | kpl | 1
172 | Termometry montowane w gotowej tulei | kpl | 1
173 | Czujnik temepratury wg.PT | kpl | 1
174 | Pompa obiegowa c.t. wg.PT | kpl | 1
175 | Doposażenie istniejącej kotłowni -dodatkowa karta systemu jako dodatkowy moduł grzewczy wg. doboru producenta instniejącego kotła wg.PT | kpl | 1
176 | Demontaż istniejącego zaworu o śr. 100mm | kpl | 1
177 | Demontaż istniejącego zaworu o śr. 32mm | kpl | 1
178 | Montaż zaworu z demontażu -nowa lokalizacja zdemontowanego zaworu wg.PT | kpl | 1
179 | Rozbudowa rozdzielacza o odcinek 40cm rury DN125 z odejściem DN32 | kpl | 1
XV | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
XVI | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. -branża elektryczna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach" - branża elektryczna
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I | OŚWIETLENIE
1. | Oprawa oświetleniowa LED ozn 'A1' - zgodnie ze specyfikacją opraw | kpl | 1
2. | Oprawa oświetleniowa LED ozn 'A2' - zgodnie ze specyfikacją opraw | kpl | 1
3. | Oprawa oświetleniowa LED ozn 'A3' - zgodnie ze specyfikacją opraw | kpl | 1
4. | Oprawa oświetleniowa LED ozn 'B' - zgodnie ze specyfikacją opraw | kpl | 1
5. | Oprawa oświetleniowa awaryjna AW1 - zgodnie ze specyfikacją opraw | kpl | 1
6. | Oprawa oświetleniowa awaryjna EW1 - zgodnie ze specyfikacją opraw | kpl | 1
7. | łącznik pojedynczy IP20 | kpl | 1
8. | łącznik pojedynczy IP44 | kpl | 1
9. | łącznik schodowy IP20 | kpl | 1
10. | Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 80 mm w podłożu gipsowym | kpl | 1
11. | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm | kpl | 1
12. | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | kpl | 1
13. | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne | kpl | 1
14. | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | kpl | 1
15. | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. na podłożu innym niż beton | kpl | 1
16. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDY 3x1,5mm2 | kpl | 1
17. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDY 4x1,5mm2 | kpl | 1
II | WLZ, rozdzielnice, trasy kablowe
18. | montaż TK z wyposażeniem | kpl | 1
19. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach zamkniętych - YKY 5x25mm2 | kpl | 1
20. | Przebicia w ścianach | kpl | 1
21. | Rury ochronne z BE o śr.do 40mm | kpl | 1
22. | Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu gipsowym | kpl | 1
III | POZOSTAŁE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
23. | gniazdo podwójne 2p+z 230V IP20 | kpl | 1
24. | gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP44 | kpl | 1
25. | gniazdo pojedyncze tablicowe 2p+z 230V IP67 | kpl | 1
26. | Wypusty kablowe zakończone szybkozłączką | kpl | 1
27. | Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 80 mm w podłożu gipsowym | kpl | 1
28. | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm | kpl | 1
29. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDY 3x2,5mm2 | kpl | 1
30. | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | kpl | 1
31. | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | kpl | 1
32. | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. na podłożu innym niż beton | kpl | 1
IV | INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM
33. | MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) | kpl | 1
34. | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2 | kpl | 1
35. | Rura ochronna grubościenna | kpl | 1
36. | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia | kpl | 1
V | POMIARY ELEKTRYCZNE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH -
37. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | kpl | 1
38. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | kpl | 1
39. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania ( pierwsza próba) | kpl | 1
40. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania ( następna próba) | kpl | 1
41. | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | kpl | 1
42. | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl | 1
43. | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisk | kpl | 1
VI | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
VII | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0