## zadanie 14 - po zmianie
zadanie 14 - po zmianie
Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | nazwa proponowanego asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | cena jedn. Brutto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogowy
1. | maska krtaniowa jednorazowego użytku, drugiej generacji, z dostępem do przwodu pokarmowego i zapenia skuteczne uszczelnienie First Seal na poziomie części ustnej gardła (uszczelnienie ustno-gardłowe) oraz innowacyjne uszczelnienie w obrebie górnego zwieracza przełyku (uszczelnienie przełykowe) Wyposażona w dodatkowy kanał 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H2O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia amankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową osłonkę mankietu ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/, poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny | 1 - < 5kg |  | szt. | 10
|  | 1,5 - 5-10 kg |  | szt. | 10
|  | 2 -10-20 kg |  | szt. | 10
|  | 2,5 - 20-30 kg |  | szt. | 10
2. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z silikonowym mankietem i rurką, z kanałem do odsysania treści żołądka z podwójnym ujściem w części proksymalnej, wyprofilowana pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H2O w drogach oddechowych. Możliwość intubacji przez maskę. Kopuła maski wyposażona w komorę regurgitacyjną. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trojkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości. Produkt sterylny, kompatybilny z MRI. | 3 - 30-50kg/16Fr |  | szt. | 10
|  | 4 - 50-70kg/18Fr |  | szt. | 30
|  | 5 - 70-100 kg/18Fr |  | szt. | 40
| Rurka nosowo gardłowa wykonana z materiału Wipuren. Nie jest wykonana z naturalnej gumy lateksowej. Sterylna do jednorazowego użycia. | 20 - średnica wew 3,6 mm długość 100 mm |  | szt. | 30
|  | 22 - średnica wew 4,6 mm długość 105 mm |  | szt. | 30
|  | 24 - średnica wew 5,2 mm długość 105 mm |  | szt. | 30
|  | 26 - średnica wew 5,8 mm długość 110 mm |  | szt. | 50
|  | 28 - średnica wew 6,5 mm długość 117 mm |  | szt. | 50
|  | 30 - średnica wew 7,0 mm długość 118 mm |  | szt. | 50
|  | 32 - średnica wew 7,6 mm długość 118 mm |  | szt. | 50
|  | 34 - średnica wew 7,9 mm długość 155 mm |  | szt. | 50
|  | 36 - średnica wew 9,0 mm długość 170 mm |  | szt. | 50
3. | Urządzenie do stabilizacji miednicy symetrycznego i obwodowego ucisku. Łatwy do nałożenia przez jednego specjalistę EMS. Można używać podczas skanów MRI, RTG lub TK. Zaprojektowany specjalnie dla dorosłych i dzieci. Pas miednicowy poliuretanowy. |  |  | szt. | 4
RAZEM