## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Materiały zużywalne do stacji pipetujących EpMotion oraz pipety automatyczne wraz z końcówkami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
lp. | Asortyment | producent nr katalogowy | J. m. | ilość | cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | podatek VAT% | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Końcówki z filtrem o czystości PCR o pojemności 300ul. Opakowanie zbiorcze zawierające 24 wymienne tacki po 96 końcówek. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą, jakość produktu. Tacki oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion. Końcówki wraz z głowicą pipetującą muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655 |  | op. | 20
2 | Końcówki z filtrem o czystości PCR o pojemności 50ul. Opakowanie zbiorcze zawierające 24 wymienne tacki po 96 końcówek. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą, jakość produktu. Tacki oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion. Końcówki wraz z głowicą pipetującą muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655 |  | op. | 25
3 | Probówki typu eppendorf z pokrywką zatrzaskiwaną o pojemności 5 ml nisko wiążące DNA. Opakowanie zbiorcze zawierające 250 probówek. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 1, 2, 3, 4, 5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000 x g. Zapewniona wytrzymałość w temperaturach od -86 °C – 80 °C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. |  | op. | 5
4 | Końcówki z filtrem o czystości PCR o pojemności 10ul. Opakowanie zbiorcze zawierające 24 wymienne tacki po 96 końcówek. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą, jakość produktu. Tacki oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion. Końcówki wraz z głowicą pipetującą muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655 |  | op. | 10
5 | Końcówki z filtrem o czystości PCR o pojemności 1000ul. Opakowanie zbiorcze zawierające 24 wymienne tacki po 96 końcówek. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą, jakość produktu. Tacki oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion. Końcówki wraz z głowicą pipetującą muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655 |  | op. | 5
6 | Płytki nisko wiążące DNA typu PCR semi skirted. Stabilne poliwęglanowe ramki zapewniające sztywność i wytrzymałość. Podwyższone krawędzie pojedynczych dołków zapewniają efektywne i bezkontaminacyjne zamykanie. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. Objętość dołka 250 µl 25 szt. w opakowaniu. Płytka 96 dołkowa, do reakcji PCR, bezbarwna, typu semi-skirted, kompatybilne z urządzeniem epMotion |  | op. | 20
7 | Folia samoprzylepna do płytek PCR o czystości PCR. Opakowanie zawierające 100 szt. Skuteczne zamknięcie za pomocą kleju zapobiega parowaniu w trakcie PCR. Możliwość zdjęcia z płytki bez pozostałości. Umożliwia wzrokową kontrolę próbki. |  | op. | 40
8 | Rynny na odczynniki o czystości PCR wykonane z polipropylenu. Pojemność maksymalna wynosząca 10 ml. Kompatybilne ze statywami będącymi wyposażeniem stacji pipetującej epMotion. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 opakowań po 5 rynien. |  | op. | 5
9 | Rynny na odczynniki o czystości PCR wykonane z polipropylenu. Pojemność maksymalna wynosząca 30 ml. Kompatybilne ze statywami będącymi wyposażeniem stacji pipetującej epMotion. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 opakowań po 5 rynien. |  | op. | 5
10 | Probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 ml nisko wiążące DNA. Opakowanie zbiorcze zawierające 250 probówek. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000x. Zapewniona wytrzymałość w temperaturach od -86°C do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. Probówki, kompatybilne z urządzeniem EpMotion 5075 |  | op. | 30
11 | Probówki Eppendorf o pojemności 0,2 ml o klasie czystości dedykowanej do badań genetycznych. Opakowanie zbiorcze zawierające 1000 probówek. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Zapewniona sprawność w temperaturach do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. |  | op. | 10
12 | Torby na niebezpieczne odpady biologiczne, autoklawowalne, o grubości 50um i pojemności 7l. Przezroczyste, kompatybilne z urządzeniem EpMotion 5075. Opakowanie zawiera 50 toreb |  | op. | 5
13 | Końcówki ( TIPS ) 0,1-10µl z podwójnym filtrem do pipet automatycznych Eppendorf .Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Certyfikat skuteczności filtra zgodnie z EN 29463. Wysoka stabilność temperaturowa, długość końcówek: 40 mm. Średnica końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety. Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. Sterylne. W połączeniu z pipetami muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 Pakowane w opakowania zbiorcze 10 x 96 sztuk. |  | op. | 25
14 | Końcówki ( TIPS ) 2-200µl z podwójnym filtrem do pipet automatycznych Eppendorf, 10x96szt Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Certyfikat skuteczności filtra zgodnie z EN 29463. Wysoka stabilność temperaturowa, długość końcówek: 55 mm. Średnica końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety. Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. Sterylne. W połączeniu z pipetami muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 |  | op. | 25
15 | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl. Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z odddzielnym przyciskiem wyrzutnika końcówek. Wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości. Dodatkowa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Błąd systematyczny podczas pipetowania: objętości 2 μl nie większy niż 5%, objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, 20 μl nie większy niż 1%. Waga pipety nie większa niż 80g. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Możliwość rekalibracji Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego seryjnym i modelem, Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty. |  | szt | 5
16 | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z odddzielnym przyciskiem wyrzutnika końcówek. Wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości. Dodatkowa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Błąd systematyczny podczas pipetowania: objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, objętości 100 μl nie większy niż 1%, 200 μl nie większy niż 0,6%. Waga pipety nie większa niż 80g. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Możliwość rekalibracji Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego seryjnym i modelem, Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty. |  | szt | 5
17 | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z odddzielnym przyciskiem wyrzutnika końcówek. Wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości. Dodatkowa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Błąd systematyczny podczas pipetowania: objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, 5 μl nie większy niż 1,5%,objętości 10 μl nie większy niż 1% . Waga pipety nie większa niż 80g. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Możliwość rekalibracji Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego seryjnym i modelem, Gwarancja 36 miesięcy |  | szt | 5
18 | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z odddzielnym przyciskiem wyrzutnika końcówek. Wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości. Dodatkowa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Błąd systematyczny podczas pipetowania: objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, 5 μl nie większy niż 1,5%,objętości 10 μl nie większy niż 1% . Waga pipety nie większa niż 80g. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Możliwość rekalibracji Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego seryjnym i modelem, Gwarancja 36 miesięcy |  | szt | 2
19 | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z odddzielnym przyciskiem wyrzutnika końcówek. Wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości. Dodatkowa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Błąd systematyczny podczas pipetowania: objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, objętości 100 μl nie większy niż 1%, 200 μl nie większy niż 0,6%. Waga pipety nie większa niż 80g. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Możliwość rekalibracji Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego seryjnym i modelem, Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty. |  | szt | 2
Razem