Warszawa 18.01.2022

**Informacja o pytaniach do SWZ**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** WChZP/08/2021

**Nazwa postępowania:**  Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego 600 MHz wysokiej zdolności rozdzielczej

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

uprzejmie proszę wyjaśnienie następujących punktów w Załączniku nr 2 do SWZ: poz. 22 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zamiast autosamplera na 60 próbek, autosamplera mniejszego na 24 próbki, który jest mocowany przy "nodze" magnesu, dzięki czemu jest do niego ułatwiony dostęp? poz. 59, 60, 61 - Czy zamawiający będzie w ocenie końcowej brał pod uwagę różnicę pomiędzy oferentami w parametrach zawartych w tych pozycjach?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że nie wyrażamy zgody na dostawę autosamplera mniejszego niż na 60 próbek. Wynika to z potrzeb Zamawiającego.

**Pytanie 2:**

Czy nie powinny one być dodatkowo punktowane, jak pozostałe parametry dodatkowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyjaśnia, że w Rozdz. XI pkt 7 SWZ opisał w jaki sposób będzie przyznawał punkty w kryterium „Dodatkowe parametry techniczne” (PT) dot. parametrów wskazanych w poz. 59, 60, 61 opisu przedmiotu zamówienia.

(-) Podpis w oryginale

Dziekan

Wydziału Chemicznego

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek