**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania szkół i budynków zarządzanych przez**

**Gminę Nowy Duninów ”.**

1. **Dostawy będą realizowane do następujących budynków:**
2. Budynek komunalny przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie,
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,

ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów,

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie Filia w Soczewce, ul. Ks. Pawła Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka.
2. Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 5 Mg (ton) jednorazowo Budynek komunalny przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie, do 6 Mg (ton) jednorazowo Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów, do 3 Mg (ton) jednorazowo Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz w celu zabezpieczeniu rezerw w magazynie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy 1 Mg pelletu w workach (cena 1 Mg pelletu w workach za kwotę podaną w formularzu ofertowym). Jeżeli rezerwa zostanie wykorzystana Zamawiający zgłosi Wykonawcy dostarczenie kolejnej 1 Mg pelletu w workach. Zamawiający takim rozwiązaniem prowadzi do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, na okoliczność braku możliwości dostawy pelletu przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego nie zależnych.
3. Pellet drzewny będzie dostarczany cysterną z opróżnieniem pneumatycznym, natomiast w sytuacji dostawy pelletu w workach innym dostosowanym pojazdem.
4. Łączna szacunkowa ilość na cały okres obowiązywania zamówienia – 200 Mg (ilość ta może ulec zmianie w zależności od bieżącego zapotrzebowania).
5. Podana cena 1 Mg pelletu powinna zawierać również transport do miejsca rozładunku.
6. Wykonawca w ofercie podaje cenę za dostawę 1 Mg (jednej tony) pelletu drzewnego.
7. Dostarczany pellet drzewny musi charakteryzować się następującymi parametrami:
8. zgodność z normą DIN Plus A1
9. zgodność z normą EN Plus A1
10. średnica pelletu 6mm
11. surowiec: drzew iglastych lub liściastych albo stanowiący mieszankę drzew liściastych i iglastych, bez domieszki innej substancji, jak np.: kleje, lepiszcze, czy utwardzacze.
12. Rozładunek leży po stronie Wykonawcy.
    1. **Dostawy do punktów:**
13. Budynek komunalny przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie,
14. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,

ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów,

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie Filia w Soczewce, ul. Ks. Pawła Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka.

realizowane będą licząc od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy, partiami wg faktycznych potrzeb do wysokości posiadanych środków w terminie maksymalnie do 48 godzin (liczonych w dni robocze) od telefonicznego zgłoszenia (np. sms-krótka wiadomość tekstowa), za pomocą telefaxu lub poczty elektronicznej. Zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze w godzinach pon., wt., czw., pt.: 7.00-15:00 śr., 9.00-17.00

Zamawiający zastrzega możliwość zakupu pelletu samodzielnie w sytuacji nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionej dostawy w wyznaczonym terminie (wyczerpie się również rezerwa dostarczona w workach). W chwili wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zakupu pelletu samodzielnie.

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę zgodności jakościowej dostarczanego pelletu drzewnego, poprzez pobranie próbki pelletu drzewnego, która w przypadku ewentualnych uwag co do jakości będzie oddawana do badania laboratoryjnego. Jeśli pellet drzewny nie spełni określonych w SWZ norm, kosztami badania laboratoryjnego Zamawiający obciąży Wykonawcę.
  2. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do przyjęcia zwrotu, wymiany części lub całości dostawy na własny koszt.