Lublin, dnia 11.04.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa sprzętu chłodniczego-wyposażenie niemedyczne

(znak postępowania: SZP.26.2.58.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Część 1
1.Chłodziarko-zamrażarka do przechowywania KKCz i FFP.
1.Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorowe panele sterownicze wyświetlające symbole zamiast komunikatów językowych i bez wskazywania daty i godziny? Zamawiający nie wymaga rejestracji parametrów pracy urządzenia, więc wyświetlanie daty i godziny wydaje nam się zbędne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści pojedynczy panel sterowniczy, ale kontrolujący w sposób niezależny obie komory? Tj. panel sterowniczy będzie posiała jeden wyświetlacz, ale podzielony na dwie części, z osobno konfigurowanymi, osobno monitorowanymi, a nawet osobno włączanymi komorami chłodniczymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 670x890x2040 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 670x890x1990 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 695x655x1920 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź:. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o następującym podziale pojemności: Chłodziarka 206 l, zamrażarka 144 l?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści półki druciane lub półki z gładkiej, perforowanej stali nierdzewnej? Półki szklane zaburzają obieg powietrza i pogarszają jednorodność temperaturową.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Chłodziarko-zamrażarka do przechowywania wyrobów medycznych i próbek krwi
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 695x655x1920 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o następującym podziale pojemności: Chłodziarka 206 l, zamrażarka 144 l?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 670x640x2040 mm (SzxGxW) o następującym podziale pojemności: Chłodziarka 220 l , zamrażarka 110 l?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Część 2
1.Chłodnia do przechowywania KKCz z dodatkowym zabezpieczeniem (3 szt)
1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 830x890x2040 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 830x890x1990 mm (SzxGxW)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2.Chłodnia do przechowywania KKCz 700 l (4 szt)
1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 830x890x2040 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 830x890x1990 mm (SzxGxW)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3.Chłodnia do przechowywania KKCz 1400 l (2 szt.)
1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 1640x890x2040 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 1640x890x1990 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4.Chłodnia do przechowywania próbek krwi i osocza dwudrzwiowa 600 l - 2 szt
1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach zewnętrznych 830x890x2040 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach 830x890x1990 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści komory o wymiarach wewnętrznych 2 x 720x790x565 mm (SzxGxW)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

6. Chłodnia do przechowywania zdyskwalifikowanych składników krwi jedno-lub dwudrzwiowa – 1 szt
1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię białą, ale z ramą drzwi i frontem w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach 590x622x2014 mm (SzxGxW)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Część 3
Zamrażarka szufladowa do przechowywania FFP (2szt)
1. Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorowy sterownik wyświetlający symbole zamiast komunikatów językowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
2. Czy przez "Stałe monitorowanie parametrów pracy," Zamawiający rozumie rejestrator temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 590l netto, 620 l brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Część 4
Zamrażarka skrzyniowa do przechowywania FFP (5 szt.)
1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 368 l netto, 383 l brutto (zgodnie z wymaganą), ale o wymiarach wewnętrznych 1400x440x635 mm (SzxGxW)? Wygląda na to, że Zamawiający popełnił tu jakąś omyłkę, bo wszystkie wyspecyfikowane parametry (właśnie poza wymiarami wewnętrznymi), łącznie z zużyciem energii, pasują do zamrażarki o pojemności 368 l netto, 383 l brutto.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych 1500x500x640 mm (SzxGxW) i zużyciu energii 6,5kWh/24 h?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych 1710x850x600 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.