**Zestawienie materiałów:**

- wykładzina obiektowa PCV VOYAGER 591-04 szerokości rolki 3m (276mkw) i szerokości rolki 4m (84mkw);

- 55 mb listwy przypodłogowej 60mm 2,5mb w kolorze pasującym do wykładziny PCV VOYAGER 591-04 oraz 35 narożników wewnętrznych, 55 narożników zewnętrznych, 25 łączników, 25 zakończeń lewych i 25 zakończeń prawych;

- wykładzina obiektowa Tarkett Iconic Grey Dj 5518002 lub inna o równych lub lepszych parametrach technicznych **szerokości rolki 1m** (25 mkw),

- aluminiowa listwa wykończeniowa na schody (kątownik) antypoślizgowa ryflowana 2cmx2cmx250cm lub 3cmx3cmx250cm przykręcana na wkręty (25 szt.)