REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP- 2/1/2022

Nasza data: 25.02.2022 rok

Numer ogłoszenia :  2022/BZP 00064814/01 ; data publikacji: 22.02.2022 rok

Termin składania ofert:  02.03.2022 rok , do godz. 10.00

Wykonawcy

postępowania przetargowego

ZP/TP-  2/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 25 lutego  2022  roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/TP- 2/2022 pn. : „Dzierżawa analizatora do immunochemii „

ZAPYTANIA  I ODPOWIEDZI

Dotyczy SWZ rozdz XI pkt 4a Środki przedmiotowe- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaznaczania w treści instrukcji/ ulotkach parametrów technicznych?
Uzasadnienie: Materiały informacyjne oferowanych produktów są ogólnodostępne w bibliotece technicznej wykonawcy, zostały zabezpieczone przez modyfikacjami przez osoby trzecie. W związku z tym wykonawca nie ma możliwości umieszczenia komentarza w zabezpieczonym pliku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, możliwość wpisania nr strony ulotki,/instrukcji  którego parametru dotyczy w załączniku z parametrami technicznymi ,

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w Załączniku nr 5 Parametry techniczne, przy danym punkcie numeru strony na której znajdują się informacje w instrukcji/ ulotce potwierdzające dany parametr?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, możliwość wpisania nr strony ulotki,/instrukcji  którego parametru dotyczy w załączniku z parametrami technicznymi ,

3. Dotyczy Załącznik Nr 6 parametry techniczne Punkt 1: Czy Zamawiający dopuści analizator z 2016 roku po generalnym przeglądzie technicznym i z pełnym okresem gwarancji na okres dzierżawy?

ODPOWIEDŹ: TAK
4. Dotyczy Załącznik Nr 6 parametry techniczne Punkt 1: Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonanie min. 12 oznaczeń w jednym czasie?

ODPOWIEDŹ: TAK
5. Dotyczy Załącznik Nr 6 parametry techniczne Punkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu: „Oferent na okres obowiązywania umowy dzierżawy użyczy zestaw komputerowy, rok produkcji nie starszy niż 2021”?
Uzasadnienie: Analizator do prawidłowej pracy oprócz czytnika kodów kreskowych i baterii UPS nie potrzebuje dodatkowego oprzyrządowania.

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający rezygnuje z tego wymogu

Pytania do Umowy:
6. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający poprawi termin dostawy urządzenia lub wydłuży czas dostawy aparatu z 3 dni na 30 dni zgodnie z Załącznikiem nr 6 parametry techniczne?

ODPOWIEDŹ: TAK

7. §4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn tylko w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający, umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”?
Uzasadnienie: Oferowany analizator nie ma możliwości podłączenia vpn. Wszystkie problemy techniczne i merytoryczne można zgłaszać przy użyciu adresu e-mail: wsparcie.produkty@biomerieux.com lub pod numerem telefonu: 22 569 85 90.

ODPOWIEDŹ: TAK

8. §5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na reakcję serwisu Wykonawcy do 48 godzin?

ODPOWIEDŹ: TAK

9. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W przypadku wystąpienia awarii wykluczającej korzystanie z urządzenia przez okres dłuższy niż 4 dni od chwili zgłoszenia lub uniemożliwiającej wykonanie naprawy na miejscu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu równoważne urządzenie zastępcze na cały czas naprawy”?

ODPOWIEDŹ: TAK

10. §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi w terminie 3 dni od dnia następującego po dniu wskazanym w ust. 4 powyżej”?

ODPOWIEDŹ: TAK

11. §5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, awarii dostarczonego urządzenia oraz ich wymiany ponosi Wydzierżawiający. Koszty usunięcia usterek niewynikających z winy Wydzierżawiającego ponosi Dzierżawca.”?

ODPOWIEDŹ: TAK

12. §5 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W przypadku gdy okres wyłączenia z użytkowania urządzenia z powodu awarii będzie dłuższy niż 7 dni od dnia jej zgłoszenia, a Wydzierżawiający nie dostarczy urządzenia zastępczego, Wydzierżawiający zobowiązuje się pokryć różnicę kosztów związanych z koniecznością wykonania badań poza siedzibą Dzierżawcy. Ponadto jeżeli z powodu wad urządzenia dzierżawca nie będzie mógł korzystać z przedmiotu dzierżawy dłużej niż 7 dni, a Wydzierżawiający nie dostarczy urządzenia zastępczego, dzierżawca nie ma obowiązku uiszczania czynszu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, należnego za okres, w którym nie mógł bez zakłóceń korzystać z przedmiotu dzierżawy. W takim przypadku wysokość czynszu zostanie ustalona proporcjonalnie przy wzięciu pod uwagę okresu, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu dzierżawy ze względu na wady aparatury oraz wysokość czynszu, o którym mowa w § 6 ust. 1.”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ