Załącznik nr. 2a do SWZ - poprawiony

KRYTERIA
Wartość kontraktu:	40,00%
Punktacja za autoryzację i warunki napraw:	60,00%

L.P.	Warunki	Wymagane	Oferowane	punktacja
1	Autoryzacja producenta	tak/nie		Autoryzacja - 50pkt, / brak autoryzacji -0 pkt.
2	Koszty naliczane po okresie gwarancyjnym urządzenia	tak		-
3	Naprawy i przeglądy na terenie Szpitala	tak		-
4	Czas reakcji – max. 48h	podać		48h-0pkt. / 24h-3pkt.
5	Czas naprawy bez części zamiennych – max. 3 dni robocze	podać		3 dni robocze-0pkt. / 2 dni robocze-2pkt. / 1 dzień roboczy-3pkt.
6	Czas naprawy z wyminą części zamiennych – max. 5 dni roboczych	podać		5 dni roboczych-0pkt. / 4 dni robocze-1pkt. / 3 dni robocze-2pkt. / 2 dni robocze-3pkt. / 1 dzień roboczy-5pkt.
7	Zapewniony dostęp do oryginalnych części oraz dokumentacji serwisowej	tak		-
8	Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN-EN 62353	podać		TAK-3pkt. / NIE-0pkt.
9	Gwarancja na zamontowane części – min. 6 m-cy	Podać		6 m-cy -0pkt. / ≥12 m-cy - 3pkt.

1. Warunki określone w pkt 2,3,7 - bezwzględnie wymagane.
2. Pozostałe warunki- maksymalna ilość pkt. Do uzyskania - 67.