## cementy kostne
Część 1 Cementy kostne
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | cement mieszany próżniowo 60g | 80
2 | cement mieszany próżniowo 40g | 450
3 | cement mieszany ręcznie 40g | 100
4 | cement mieszany ręcznie 40g z dwoma antybiotykami | 100
5 | cement mieszany ręcznie 40g bez antybiotyku | 20
6 | miseczka do mieszania cementu | 200
Wartość zamówienia | [5 empty] | -
Opis techniczny:
Instrume -ntarium | aplikator cementu (pistolet/uchwyt wielorazowego użytku, który do zabiegu musi być sterylny) - 4 szt. na cały okres obowiązywania umowy
jeżeli do przygotowania i podania cementu potrzebne są inne elementy ( np.przewody) wielokrotnego użycia, które do zabiegu muszą być sterylne - 2 komplety na cały okres obowiązywania umowy + sukcesywna wymiana zużytych elementów
elementy potrzebne do przygotowania cementu, które do zabiegu nie muszą być jałowe ( np. pedał) – 2 szt. na cały okres obowiązywania umowy
do instrumentarium nie sa wymagane kontenery
Napędy: | nie są wymagane
Jałowość: | Wszystkie produkty muszą być jałowe.
1 | Cement 1x 60g z gentamycyną. Niewymagający użycia pompy próżniowej, jednorazowy, hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, składniki umieszczone fabrycznie wewnątrz systemu. Mieszanie proszku i ciekłego monomeru odbywa się wewnątrz hermetycznego systemu i nie wymaga jego otwierania. W trakcie mieszania nie dochodzi do swobodnego parowania ciekłego monomeru do otoczenia.
2 | Cement 1x 40g z gentamycyną. Niewymagający użycia pompy próżniowej, jednorazowy, hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, składniki umieszczone fabrycznie wewnątrz systemu. Mieszanie proszku i ciekłego monomeru odbywa się wewnątrz hermetycznego systemu i nie wymaga jego otwierania. W trakcie mieszania nie dochodzi do swobodnego parowania ciekłego monomeru do otoczenia.
3 | Cement kostny z gentamycyną , w opakowaniu 1 x 40g. Do mieszania w miseczce.
4 | Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków : gentamycyny oraz wankomycyny lub klindamycyny. Opakowanie 1x40g. Do mieszania w miseczce.
5 | Jalowa, jednorazowa miseczka do mieszania cementu.

## implanty kręgosłupowe
Część 2 Implanty kręgosłupowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego z opcją krzyżowo-miedniczą.
1a | śruba | 320
1b | śruba kaniulowana | 8
1c | śruba augmentacyjna | 8
2 | bloker | 336
3 | pręt tytanowy | 80
4 | łącznik pręta | 15
5 | poprzeczka | 15
6a | igła prowadząca | 16
6b | drut Kirschnera | 16
6c | podajnik cementu | 8
6d | cement | 2
Klatki międzytrzonowe
7 | Klatka międzytrzonowa | 44
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa i płytkami szyjnymi
8 | klatka szyjna | 28
9 | wypełnienie | 28
Płytki szyjne
10 | płytka szyjna | 2
11 | wkręt | 8
SUMA
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do stabilizacji kręgosłupa i po 1 zestawie do zakałdania implantów międzytrzonowych i płytek szyjnych
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów dla zestawu do stabilizacji i klatek międzytrzonowych, po jednej linii dla pozostałych implantów
3. Dopuszcza się dostawy wyrobów niejałowych
4. Szkolenie personelu
Wymagania techniczne:
WYMAGANIA OGÓLNE: - specjalistyczne narzędzia dostępowe : rozwieraki, haki automatyczne - Dedykowana narzędzie do docinania prętów - narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach , w zamykanych pojemnikach do sterylizacji - przezierne haki automatyczne do tkanek miękkich
Napędy: | nie są wymagane
Jałowość: | Dopuszcza się dostawy wyrobów niejałowych wraz z odpowiednimi kontenerami
1 a- c | śruby | Śruby z podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości kaniulowane sztywne oraz ruchome kaniulowane oraz augumentacyjne samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby śr. 4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; śr. od 5,5mm do 9,5mm o dłg. 2,5mm do 80mm haki laminarne i pedikularne – haki proste i off-setowe
2 | bloker | jeden uniwersalny element blokujący „nakrętka”
3 | pręt tytanowy | pręty proste o zakończeniach „nieokrągłych” i okrągłych o śr. 5,5mm o dług. od 30 do 500mm pręty dogięte pręty proste o zakończeniach „nieokrągłych” i okrągłych o sr. 5,5mm o dług od 40 do 150mm
4 | łącznik pręta | łączniki pręta 5,5 mm – osiowe i typu „domino” łączniki offsetowe – umożliwiające nie równoległe połączenie prętów - otwarte i zamknięte Dwie powyższe pozycje są potrzebne do wydłużenia już zamontowanej stabilizacji bez koniczności wykonania rozległej rewizji.
5 | poprzeczka | poprzeczki ruchome i sztywne na pręt o grubości 5,5 mm
6 a - d | elementy do podawania cementu | komplet elementów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia śrub i podawania cementu przez śruby augmentacyjne wraz z dedykowanym cementem, Oferent nie wycenia elementów, które nie stanowią elementu systemu w zaoferowanej przez niego technologii pod warunkiem, że system ten spełnia wymagania Zamawiającego co do jego funkcji
Klatki międzytrzonowe
Instrumentarium: zestaw narzędzi do dyscektomii i oczyszczenia przestrzeni międzykręgowej oraz do usunięcia tkanek miękkich z płytki granicznej. przymiary do określenia wysokości implantu, aplikator do implantów, dystraktor umożliwiający pomiar i utrzymanie przestrzeni dyskowej
7 | Klatka lędźwiowa typu PLIF | - implanty znakowane 3 markerami - czoło implantu spłaszczone - powierzchnia znakowana - długość 19 i 31mm - wysokość 7-14mm skok co 2mm
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa.
Instrumentarium: instrumentarium do wszczepienia klatek w obrębie kręgosłupa szyjnego MUSI zawierać następujące elementy - zestaw przeziernych dla RTG automatycznych retraktorów do tkanek miękkich o zmiennej długości łopatek - - 2 rozwieraki Clowarda (prawy i lewy) wraz grotami do trzonów kręgów (pin-y). - zestaw łyżek kostnych do oczyszczania przestrzeni dyskowej
8 | klatka szyjna | kaltki wykonane z PEEK, przezierne, ząbkowane, do międzykręgowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), odtwarzające naturalny kształt powierzchni kręgu, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną, znaczniki rtg umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu, stabilizacja pierwotna - press-fit
9 | wypełnienie | jałowy praparat na bazie fosforanów wapnia do wypełnienia klatki szyjnej
Płytki szyjne
Instrumentarium: zestaw musi zawierać narzędzia do modelowania płytki tzw. "bendery" wraz z dedykowanym śrubokrętem do śrub, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty narzędzia dostępoowe – dodatkowo zestaw przezirnych automatycznych retraktorów
10 | płytka szyjna | • dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; • płytki o wymiarach 20-100mm • płytki 4 otworowe, 6 otworowe, 8 otworowe, 10 otworowe i 12 otworowe , ze skokiem co max. 3mm; • płytki o niskim profilu (wys. max 3,0mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); • śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (ze skokiem co 2mm), dwukorowe ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); • ruchomość śruby conajmniej 5 st. wzdłuż i 6 stopni w poprzek osi płytki; • śruby blokowane wewnętrznie ; • brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; • śruby z atraumatycznym zakończeniem śruby • trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; • możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby; • możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek; • porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach; • porowata powierzchnia trzonu śruby • zachowany niski profil głowy śrub;
11 | śruba