# Wolbrom, dnia 24.10.2022r.
1. WTI.271.2.12.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 4.

Pytanie Nr 2. Doprecyzowanie technologii wykonania renowacji pomnika ( poz. 5.1.1 w przedmiarze robót)
Odp. W ramach zadania nie przewiduje się renowacji pomnika. W ramach zadania przewiduje się realizację i dostawę pomnika z betonu architektonicznego (rys. M.09).
Należy zmienić opis pozycji 5.1.1. przedmiaru: Wykonanie i montaż pomnika wg dokumentacji.

Pytanie Nr 4. Proszę o udostępnienie dokumentu prac konserwatorskich lub w razie ich braku wskazanie w przedmiarze robót pozycji uwzględniającej zakres wykonania dokumentacji konserwatorskiej.
Odp.: W ramach zadania nie jest wymagane wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Zapytanie Nr 5.

Pytanie Nr 1. Proszę o podanie parametrów technicznych geokraty a w szczególności odległości między zgrzewami oraz wymiaru komórki. Brak SST dotyczącej geokraty.
Odp.: Geokrata komórkowa do stabilizacji gruntu H10 z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), wykonana z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo ultradźwiękami. Segmenty kraty w pozycji rozciągniętej zbliżone są swym kształtem do plastra miodu. Tworzywo nie ulega biodegradacji i jest odporne na działanie promieni uv.
Parametry produktu:
- wymiar: 2,75x6,2 m = 17,05 m2
- wysokość: 100 mm
- grubość nominalna taśmy: 1,3 mm (+/- 0,1 mm)
- pole powierzchni oczka: 343 cm2 (+/- 5%)
- rozstaw pomiędzy zgrzewami: 380 mm (+/- 2,5 mm)
- temperatura montażu: od – 26 °C do +43 °C
- kolor: czarny
Dopuszcza się produkty zbliżone parametrowo, zachowując wysokość geokraty.

Pytanie Nr 2. Proszę o podanie parametrów technicznych geowłókniny. Brak SST dotyczącej geowłókniny.
Odp.: Geowłóknina przeznaczona na mniejsze obciążenia - pod chodniki, ścieżki rowerowe, boiska sportowe, wybiegi dla koni w stadninach.
Parametry:
- Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319 kN/m kN/m MD 7.3 CMD 7.3 - 0.8 - 0.8 – lub równoważne
- Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (stożkiem) EN 918 mm 36 + 7 lub równoważne
- Wytrzymałość na przebicie statyczne CBR EN ISO 12236 kN 1.100 - 0.18 lub równoważne
- Umowny wymiar porów O90 EN ISO 12956 µm 140 ± 25 lub równoważne
- Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej EN ISO 11058 m/s 70·10-3-15·
10-3 lub równoważne
- Trwałość min. 100 lat w naturalnym gruncie.
- Odporność na utlenianie prEN ISO 13438 - Zachowana wytrzymałość 100% lub równoważne
- Odporność chemiczna EN 14030 - Zachowana wytrzymałość 100% lub równoważne
- Odporność mikrobiologiczna EN 12225 Zachowana wytrzymałość 100% lub równoważne

Pytanie Nr 6. Brak pozycji dotyczących wywozu materiału z korytowania. Czy można go rozplanować na miejscu czy należy wywieźć i zutylizować ? Jeśli nie proszę o dodanie pozycji na wywóz materiału z korytowania.
Odp.: Materiał z korytowania można rozplanować na terenie opracowania.

Zapytanie Nr 6.

Pytanie Nr 1. Proszę o podanie parametrów technicznych geokraty a w szczególności odległości między zgrzewami oraz wymiaru komórki. Brak SST dotyczącej geokraty.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 5 Pytanie nr 1.

Pytanie Nr 2. Proszę o podanie parametrów technicznych geowłókniny. Brak SST dotyczącej geowłókniny.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 5 Pytanie nr 2.

Pytanie Nr 6. Brak pozycji dotyczących wywozu materiału z korytowania. Czy można go rozplanować na miejscu czy należy wywieźć i zutylizować ? Jeśli nie proszę o dodanie pozycji na wywóz materiału z korytowania.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 5 Pytanie nr 6.

Zapytanie Nr 7.

Pytanie Nr 2. Prosimy o opis techniczny(zakres prac) i zdjęcia stanu istniejącego pomnika - dotyczy kosztorysu poz. 5.1.1 Renowacja pomnika – brak informacji w dokumentacji.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 4 Pytanie nr 2.

Zapytanie Nr 8.

Pytanie Nr 3. Prosimy o przekazanie opisu i przykładowej karty technicznej stojaków rowerowych,
Odp: Załączono rysunek dodatkowy małej architektury: M.10 – Stojak rowerowy.

Pytanie Nr 6. Czy zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż nowego pomnika z betonu architektonicznego,
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 4 Pytanie nr 2.

Pytanie Nr 14. Prosimy o przekazanie przykładowej karty katalogowej kostki betonowej, przewidzianej do nawierzchni chodników,
Odp.: Do dokumentacji dołączono rysunki nawierzchni utwardzonych: AW_01 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – WZÓR UŁOŻENIA oraz AW_02 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIAROWANIE.

Pytanie Nr 15. Prosimy o przekazanie przykładowej karty katalogowej przewidzianej do wykonania nawierzchni chodników kostki granitowej oraz jej opisu,
Odp.: Do dokumentacji dołączono rysunki nawierzchni utwardzonych: AW_01 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – WZÓR UŁOŻENIA oraz AW_02 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIAROWANIE.

Pytanie Nr 17. Czy wokół toalety ma zostać zastosowana inna kostka betonowa o grubości 8cm (według przedmiaru) niż na pozostałych chodnikach (gr. 6cm, według projektu).
Odp.: Do dokumentacji dołączono rysunki nawierzchni utwardzonych: AW_01 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – WZÓR UŁOŻENIA oraz AW_02 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIAROWANIE. Projektuje się kostkę grubości 6cm na całości obszaru opracowania.

Zapytanie Nr 9 do SWZ

Pytanie Nr 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący opis renowacji pomnika zgodnie z zapisem przedmiaru pozycja 5.1.1.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 4 Pytanie nr 2.

Zapytanie Nr 10 do SWZ

Pytanie Nr 1. Proszę o udostepnienie brakującego rysunku schematu technologii fontannowej, o który wnioskowano w pytaniach z 30.06.2022r.
Odp.: Załączono rysunek AW_03 FONTANNA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Zapytanie Nr 11 do SWZ

Pytanie Nr 1. Prosimy o przekazanie opisu i przykładowej karty technicznej stojaków
rowerowych.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 8 Pytanie nr 3.

Pytanie Nr 2. Czy zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż nowego pomnika z betonu architektonicznego?
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 4 Pytanie nr 2.

Pytanie Nr 10. Prosimy o przekazanie przykładowej karty katalogowej kostki betonowej, przewidzianej do nawierzchni chodników.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 8 Pytanie nr 14.

Pytanie Nr 12. Czy wokół toalety ma zostać zastosowana inna kostka
betonowa o grubości 8cm (według przedmiaru) niż na pozostałych chodnikach (gr. 6cm, według projektu)?
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 8 Pytanie nr 17.

Pytanie Nr 13. Prosimy o przekazanie przykładowej karty katalogowej przewidzianej do wykonania nawierzchni chodników kostki granitowej oraz jej opisu.
Odp.: Patrz odpowiedź do Zapytanie nr 8 Pytanie nr 15.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej , https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514 nie później niż do dnia 10.11.2022r. do godziny 10:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 09.12.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2022r. o godzinie 10:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły jeszcze zapytania na które Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po przeanalizowaniu.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 24.10.2022r.

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514
2. - aa.