## Arkusz1
PPRZEDMIAR ROBÓT
"Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół"
LP | OPIS ROBÓT | JM | ILOŚĆ
0 | Zabezpieczenie i oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych | kpl | 1
1 | Sala szkoleniowa - parter
1.1 | Demontaż skrzydła i ościeżnicy stalowej | kpl | 1
1.2 | Demontaż grzejnika wraz z usunięciem fragmentu instalacji | kpl | 1
1.3 | Demontaż grzejnika | szt | 2
1.4 | Demontaż listew przypodłogowych | mb | 20.8
1.5 | Demontaż paneli podłogowych wraz z podkładem | m2 | 27.88
1.6 | Demontaż lamp | szt | 4
1.7 | Skucie posadzki betonowej niezbrojonej do 12cm | m2 | 27.88
1.8 | Wybranie do 25cm warstw podkładowych, do poziomu zrównania wykończenia docelowej posadzki z istniejącą posadzką pomieszczenia sąsiadujacego z wywiezieniem urobku i przygotowaniem podłoża do warstw posadzkowych | m2 | 27.88
1.9 | Wykonanie warstwy betonu gr. 10cm C12/15, zbrojona siatką fi 4mm, oczka 15x15cm | m2 | 27.88
1.10 | Montaż warstwy przeciwwilgociowej z dwóch warstw foli izolacyjnej gr. 0,3mm dla pojedyńczej warstwy | m2 | 27.88
1.11 | Izolacja termiczna z styropianu EPS100 gr. 15cm, λ=0,036 W/(m*K) | m2 | 27.88
1.12 | Wykonanie posadzki betonowej gr. 8cm C16/20 | m2 | 27.88
1.13 | Montaż płytek podłogowych o wymiarach: 15-20 x 90-120 cm, antypoślizgowość: ≥R11, klasa ścieralności: ≥4, wykończenie powierzchni: matowa, kolor: drewnopodobna wraz z cokolikiem na wysokość 10cm | m2 | 29.96
1.14 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - ściany:
- | usunięcie odspajającego tynku, farby oraz zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby z uzupełnieniem ubytków wraz zabezpieczeniem powierzchni gruntem wzmacniającym | m2 | 57.4
- | montaż narożników alumionowych 30x30x0,4mm przy szpaletach okiennych / drzwiowych | mb | 15
- | dwukrotne szpachlowanie ścian gładzią gipsową | m2 | 57.4
1.15 | Gruntowanie i podwójne malowanie ścian, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 57.4
1.16 | Malowanie rur z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni pod malowanie, materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, kolor - biały, stopień połysku: matowa | mb | 19.2
1.17 | Montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong, profile i płyty w kolorze bieli, wymiar płyt 600x600x12mm | m2 | 27.88
1.18 | Montaż kratki wentylacyjnej PVC na płycie sufitu wraz z wykonaniem fragmentu kanału o długości ~ 100cm do istniejącego otworu w szachcie kominowym | kpl | 1
1.19 | Wykonanie instalacji elektrycznej (zgodnie z załącznikiem nr 9):
- | wykonanie fragmentu instalacji elektrycznej od istniejącej tablicy głównej do remontowanego pomieszczenia, prowadzone natynkowo w korytkach ~5mb wraz z wbudowaniem zabezpieczeń dla nowych obwodów | kpl | 1
- | wykonanie instalacji dla gniazd podtynkowych, podwójnych, 230V z uziemieniem, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd oraz montażem w puszkach obudowy gniazd | szt | 9
- | wykonanie instalacji dla gniazda internetowego, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd oraz montażem w puszkach obudowy gniazd | szt | 2
- | wykonanie instalacji dla gniazda antenowego, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd oraz montażem w puszkach obudowy gniazd | szt | 1
- | wykonanie instalacji dla oświetlenia: panel led, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd na przegrodach pionowych, podział na trzy strefy | szt | 6
- | wykonanie instalacji dla oświetlenia: kinkiety, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd na przegrodach pionowych, podział na cztery strefy | szt | 4
- | wykonanie gniazda podłogowego wraz z fragmenetem instalacji: internetowym, hdmi, 2 x gniazdo 230V | kpl | 1
- | wykonanie instalacji dla głośników (4szt), wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd na przegrodach pionowych, punkt zbiorczy w szafce na urządzenia telekomunikacyjne | kpl | 1
1.20 | Montaż kanału podtynkowego na przewody o wymiarach 110x55mm | mb | 1.5
1.21 | Montaż drzwi wewnętrznych stalowych EIS30 wraz z przygotowaniem otworu do montażu (poszerzenie otworu, wykonanie nadproża), wymiar w świetle przejścia 90/200cm, kolor skrzydła - ral 7035, ościeżnica stalowa, wyposażone w zamek na wkładkę patentową i szyld oraz automatyczną uszczelkę opadającą, uzupełnienie ubytków w szpalecie po montażu drzwi wraz z podwójnym malowaniem | kpl | 1
1.22 | Montaż oświetlenia:
- | panel led, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 50W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP20, wymiary orientacyjne (dł/szer) 600/600mm, kolor oprawy: biały | szt | 6
- | kinkiety, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 20W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000, klasa szczelności co najmniej IP20, wymiary orientacyjne (wys/szer/gł) 170/80/40 mm, kolor oprawy: czarny | szt | 4
1.23 | głosniki do montażu w podwieszanym suficie, parametry: moc ~240W, moc rms ~40W, średnica kosza głośnika ~170mm, wzmacniacz w zestawie z głośnikami | szt | 4
1.24 | Montaż grzejnika aluminiowego płytowego z podpięciem dolnym, zaworem odcinającym wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji, o wymiarach 60x160 cm, kolor: biały, wyposażony w głowicę termostatyczną | kpl | 2
1.25 | Montaż nowych obudów gniazd i przełączników, kolor biały | kpl | 10
1.26 | Montaż obudowy gniazda podłogowego z wyposażeniem | kpl | 1
1.27 | Wyposażenie:
- | montaż szafy na ubrania 360x300x65cm, płyta o gr. 18mm, kolor okleiny: dąb złoty, drzwi przesuwne, podział wewnętrzny szafy zgodnie z załącznikiem nr 10 | kpl | 1
- | montaż szafki na urządzenia telekomunikacyjne, płyta o gr. 18mm, kolor okleiny: dąb złoty, podział wewnętrzny szafki zgodnie z załącznikiem nr 11 | kpl | 1
- | montaż półki na puchary, płyta o gr. 18mm, szerokości 25cm, kolor okleiny dąb złoty | mb | 16
- | dostawa stołu o wymiarach blatu ~300x120cm i wysokości ~75cm, blat wykonany z płyty laminowanej dwustronnej w kolorze dąb złoty, podstawa ramowa ze stali/drewno, nogi o przekroju kwadratowym ~8x8cm | szt | 1
- | dostawa krzeseł tapicerowanych w kolorze ciemny szary, stelaż stalowy w kolorze czarny | szt | 10
- | zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych zintegrowanych z głośnikami | kpl | 1
- | laptop, parametry: procesor ~1.30-4.60 GHz (10 rdzeni, 12 wątków, 12MB cache), pamięć RAM 32GB, dysk SSD 1000GB, typ ekranu: niedotykowy, matowy (led, ips), przekątna ekranu 15,6", rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD), jasność matrycy 250 cd/m2, łączność: Wi-Fi 6, moduł bluetooth 5.3, złącza: usb 3.2 gen. 1 - 2szt, usb typu C - 1szt, HDMI 1.4b - 1szt, wyście audio, typ baterii: litowo-polimerowa, system operacyjny: brak, wymiary: wys/szer/gł ~ 18/36/24 cm | szt | 1
- | monitor interaktywny / TV, parametry: przekątna: 75"-86", rozdzielczość ekranu: ~3840x2160 UHD 4K, format ekranu: 16:9, kąt widzenia: ~150o-180o, złącza: ~HDMI 2.0 x 3, ~USB (A,B,C) - 3szt, VGA - 1szt, mini jack - 1szt, RJ45 - 2szt, głośniki: ~2x16W, WiFi, obsługiwane systemy operacyjne z systemem Windows, powierzchnia antyodblaskowa | szt | 1
- | drukarka laserowa kolorowa, parametry: maksymalny format druku: A4, rozdzielczość w kolorze (dpi): 600x600, Wi-Fi, szybkość druku (str/min) min: 18 w czerni , 4 w kolorze, podajnik papieru min: 150 arkuszy, obsługiwane systemy: Windows | szt | 1
2 | Sala szkoleniowa - piętro
2.1 | Demontaż ościeżnicy stalowej | szt | 1
2.2 | Demontaż skrzydła i ościeżnicy stalowej | kpl | 1
2.3 | Demontaż listew przypodłogowych | mb | 40.35
2.4 | Demontaż paneli podłogowych wraz z podkładem | m2 | 61.8
2.5 | Demontaż lamp | szt | 7
2.6 | Demontaż kinkietów | szt | 3
2.7 | Demontaż karnisza | szt | 3
2.8 | Demontaż i ponowny montaż grzejników | szt | 4
2.9 | Demontaż okna dachowego o wymiarach ~78x118cm | szt | 1
2.10 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - ściany:
- | usunięcie tynku żywicznego wraz z przygotowaniem podłoża pod nałożenie nowej warstwy | m2 | 38.35
- | usunięcie odspajającego tynku, farby oraz zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby z uzupełnieniem ubytków wraz zabezpieczeniem powierzchni gruntem wzmacniającym | m2 | 57.53
- | montaż narożników alumionowych 30x30x0,4mm przy szpaletach okiennych / drzwiowych | mb | 25
- | dwukrotne szpachlowanie ścian gładzią gipsową | m2 | 57.53
2.11 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - sufit:
- | uzupełnienie ubytków i nierówności wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie | m2 | 61.8
2.12 | Nałożenie tynku żywicznego na wysokość od poziomu posadzki 110 cm, frakcja 1,5 mm, kolor: jasny szary | m2 | 38.35
2.13 | Malowanie rur z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni pod malowanie, materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, kolor - biały, stopień połysku - matowa | mb | 14
2.14 | Montaż okna dachowego w istniejącym otworze, profil PCV w kolorze białym obustronnym z osią obrotu umieszczoną w połowie ramy ościeżnicy, wyposażone w kołnierz uszczelniający, współczynniku Uw nie większym niż 1,1 W/m2K, wyposażone w klamkę | kpl | 1
2.15 | Gruntowanie i podwójne malowanie ściany, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 57.53
2.16 | Gruntowanie i podwójne malowanie sufit, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 61.8
2.17 | Montaż oświetlenia:
- | panel led, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 50W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP20, wymiary orientacyjne (dł/szer) 600/600mm, kolor oprawy: biały | kpl | 7
- | kinkiety, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 20W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP20, wymiary orientacyjne (wys/szer/gł) 170/80/40 mm, kolor oprawy: czarny | szt | 3
2.18 | Montaż nowych obudów gniazd i przełączników, kolor biały | kpl | 9
2.19 | Montaż paneli podłogowych wraz z podkładem xps łączna grubość panelu i podkładu dostosowana do wysokości istniejących posadzek w pomieszczaniach sąsiednich, klasa ścieralności AC6, fazowane v-fuga 4 stronna, struktura drewna, kolor: naturalne drewno | m2 | 61.8
2.20 | Montaż listew przypodłogowych PVC w kolorze paneli podłogowych | mb | 40.35
2.21 | Montaż kratek wentylacyjnych w istniejących otworach, materiał PVC, kolor biały | szt | 3
2.22 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z przygotowaniem otworu do montażu, wymiar w świetle przejścia 90/200cm, wypełnienie plaster miodu, kolor skrzydła - szary, ościeżnica stała MDF, wyposażone w zamek na wkładkę patentową i szyld z uzupełnieniem ubytków w szpalecie po montażu drzwi wraz z podwójnym malowaniem | kpl | 1
3 | Łazienka
3.1 | Demontaż skrzydła i ościeżnicy stalowej | kpl | 3
3.2 | Demontaż muszli WC | szt | 2
3.3 | Demontaż umywalki, baterii wraz z zaślepieniem punktów wod-kan | kpl | 1
3.4 | Demontaż baterii prysznicowej | kpl | 1
3.5 | Demontaż lamp | szt | 1
3.6 | Demontaż kinkietów | szt | 1
3.7 | Demontaż grzejnika | szt | 1
3.8 | Rozbiórka ściany działowej | m2 | 6.4
3.9 | Zaślepienie wpustu podłogowego z przebudową fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej rurą fi 50, długości ~200cm | kpl | 1
3.10 | Demontaż płytek z powierzchni podłogi | m2 | 11.1
3.11 | Demontaż płytek z powierzchni ścian | m2 | 29.44
3.12 | Demontaż stolarki okiennej o wymiarach ~150x85cm | szt | 1
3.13 | Wykonanie ściany działowej na pełną wysokość, wydzielając ustęp o szerokości 1,0m (wymiar po wykonaniu okładziny ścian) | m2 | 6.4
3.14 | Montaż nadproży prefabrykowanych na otwór drzwiowy w świetle przejścia 80/200 | szt | 2
3.15 | Wzmocnienie szachtu wentylacyjnego | kpl | 1
3.16 | Wykonanie instalacji eketrycznej (zgodnie z załącznikiem nr 12):
- | wykonanie instalacji dla gniazd podtynkowych, podwójnych, 230V z uziemieniem, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd oraz montażem w puszkach obudowy gniazd | kpl | 2
- | wykonanie instalacji dla oświetlenia: panel led, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd, podział na trzy strefy | kpl | 3
- | wykonanie instalacji dla oświetlenia: kinkiety dwie sztuki, wykonanie instalacji z wykuciem i uzupełnieniem bruzd | kpl | 1
3.17 | Montaż punktu czerpalnego wody wraz z kranikiem | kpl | 1
3.18 | Montaż płytek na powierzchni podłogi o wymiarach: 60 x 60 cm, antypoślizgowość: R12, klasa ścieralności: V, wykończenie powierzchni: matowa, kolor: odcienie szarości wraz z wpustem podłogowym, kratka z stali nierdzewnej | m2 | 11.1
3.19 | Montaż płytek na powierzchni ścian do wysokości 200cm o wymiarach: 25-30 x 60 cm, wykończenie powierzchni: matowa, kolor: odcienie szarości, narożniki zewnętrzne i wykończenie poziome wykonane listwami aluminiowymi | m2 | 38.4
3.20 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - ściany:
- | montaż narożników alumionowych 30x30x0,4mm przy szpaletach | mb | 11.5
- | dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową z przygotowaniem podłoża | m2 | 9.6
3.21 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - sufit:
- | dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową z przygotowaniem podłoża | m2 | 11.1
3.22 | Gruntowanie i podwójne malowanie ściany, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 9.6
3.23 | Gruntowanie i podwójne malowanie sufit, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 11.1
3.24 | Montaż stolarki okiennej w istniejącym otworze, profil PCV w kolorze białym obustronnym, o współczynniku Uw nie większym niż 0,9 W/m2K, uchylne, wyposażone w klamkę | kpl | 1
3.25 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z przygotowaniem otworu do montażu, wymiar w świetle przejścia 90/200cm z podcięciem wentylacyjnym, wypełnienie plaster miodu, kolor skrzydła - szary, ościeżnica kątowa, wyposażone w zamek na wkładkę WC i szyld | kpl | 1
3.26 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z przygotowaniem otworu do montażu, wymiar w świetle przejścia 80/200cm z podcięciem wentylacyjnym, wypełnienie plaster miodu, kolor skrzydła - szary, ościeżnica stała MDF, wyposażone w zamek na wkładkę WC i szyld | kpl | 2
3.27 | Montaż miski WC kompaktowej z deską sedesową | kpl | 2
3.28 | Montaż umywalki nablatowej, kolor biały wraz z baterią nablatową w kolorze chrom | kpl | 1
3.29 | Montaż szafki umywalkowej wiszącej na pełną szerokosć wnęki ~130cm, płyta gr. 18mm, blat przystosowany do pomieszczeń o dużej wilgotności, kolorystyka: jasny szary | kpl | 1
3.30 | Montaż grzejnika aluminiowego płytowego z podpięciem bocznym, zaworem odcinającym wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji, o wymiarach 60x120 cm, kolor: biały, wyposażony w głowicę termostatyczną, | kpl | 1
3.31 | Montaż oświetlenia:
- | panel led, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 50W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP44, wymiary orientacyjne (wys/szer) 600/600 mm, kolor oprawy: biały | szt | 2
- | panel led, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 30W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP44, wyposażone w czujnik obecności, wymiary orientacyjne (wys/szer) 600/600 mm, kolor oprawy: biały | szt | 2
- | kinkiety, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 50W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP44, wymiary orientacyjne (wys/szer/gł) 170/80/40 mm, kolor oprawy: czarny | szt | 2
3.32 | Montaż wentylatora z czujnikiem wilgoci w istniejącym kanale wentylacyjnym z wykonaniem rozety dostosowanej do wymiaru kanału wentylacyjnego wraz z wykonaniem fragmentu instalacji elektrycznej | kpl | 1
3.33 | Montaż nowych obudów gniazd z osłona bryzgoszczelną i przełączników, kolor biały | kpl | 6
3.34 | Montaż płyty w kolorze białym wykończonym obrzeżem meblowym w miejsce istniejącego wyłazu na strych o wymiarach ~60x80cm z wykończeniem istniejacych krawędzi płyty sufitowej | kpl | 1
3.35 | Montaż lustra ściennego o wymiarach ~120x80 cm w czarnej ramie | szt | 1
4 | Komunikacja
4.1 | Demontaż barierki | mb | 3
4.2 | Demontaż stolarki okiennej o wymiarach ~150x85cm | szt | 1
4.3 | Demontaż stolarki okiennej o wymiarach ~120x85cm | szt | 1
4.4 | Demontaż płytek z powierzchni schodów | m2 | 7.14
4.5 | Demontaż płytek z powierzchni podłogi | m2 | 10.39
4.6 | Demontaż karnisza | szt | 2
4.7 | Demontaż skrzydła i ościeżnicy stalowej | kpl | 2
4.8 | Montaż stolarki okiennej w istniejącym otworze ~150x85cm, profil PCV w kolorze białym obustronnym, o współczynniku Uw nie większym niż 0,9 W/m2K, uchylne, wyposażone w klamkę | kpl | 1
4.9 | Montaż stolarki okiennej w istniejącym otworze ~120x85cm, profil PCV w kolorze białym obustronnym, o współczynniku Uw nie większym niż 0,9 W/m2K, uchylne, wyposażone w klamkę | kpl | 1
4.10 | Demontaż i ponowny montaż parapetów | kpl | 2
4.11 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - ściany:
- | usunięcie tynku żywicznego wraz z przygotowaniem podłoża pod nałożenie nowej warstwy | m2 | 21.25
- | usunięcie odspajającego tynku, farby oraz zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby z uzupełnieniem ubytków wraz zabezpieczeniem powierzchni gruntem wzmacniającym | m2 | 42.5
- | montaż narożników alumionowych 30x30x0,4mm przy szpaletach okiennych / drzwiowych | mb | 26.1
- | dwukrotne szpachlowanie ścian gładzią gipsową | m2 | 42.5
4.12 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - sufit:
- | dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową z przygotowaniem podłoża | m2 | 17.53
4.13 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z przygotowaniem otworu do montażu, wymiar w świetle przejścia 80/200cm, wypełnienie plaster miodu, kolor skrzydła - szary, ościeżnica stała MDF, wyposażone w zamek na wkładkę patentową i szyld z uzupełnieniem ubytków w szpalecie po montażu drzwi wraz z podwójnym malowaniem | kpl | 1
4.14 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z przygotowaniem otworu do montażu, wymiar w świetle przejścia 70/200cm, wypełnienie plaster miodu, kolor skrzydła - szary, ościeżnica stała MDF, wyposażone w zamek na wkładkę patentową i szyld z uzupełnieniem ubytków w szpalecie po montażu drzwi wraz z podwójnym malowaniem | kpl | 1
4.15 | Nałożenie tynku żywicznego na wysokość od poziomu posadzki 110 cm, frakcja 1,5 mm, kolor: jasny szary | m2 | 21.25
4.16 | Gruntowanie i podwójne malowanie ściany, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 42.5
4.17 | Gruntowanie i podwójne malowanie sufit, kolor biały. Materiał: powłoka odporna na czyszczenie na mokro, stopień połysku: matowa | m2 | 17.53
4.18 | Montaż płytek na powierzchni schodów, antypoślizgowość: R12, klasa ścieralności: V, wykończenie powierzchni: matowa, kolor: odcienie szarości | m2 | 7.14
4.19 | Montaż płytek na powierzchni podłogi o wymiarach: 60 x 60 cm, antypoślizgowość: R12, klasa ścieralności: V, wykończenie powierzchni: matowa, kolor: odcienie szarości | m2 | 10.39
4.20 | Montaż balustrady, wysokość od poziomu spocznika / stopnia 110cm, przy zachowaniu światła przejścia 120cm, maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 20cm, mocowanie boczne, poręcz fi 42,4mm, wypełnienie fi 12mm, materiał stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana | mb | 3
4.21 | Montaż poręczy, wysokość od poziomu stopnia 110cm, przy zachowaniu światła przejścia 120cm, poręcz fi 42,4mm, odsunięta od ściany 5cm, materiał stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana | mb | 3
4.22 | Montaż oświetlenia:
- | panel led, napięcie wejściowe 220-240V, moc oprawy 50W, strumień świetlny ~4500lm, temperatura barwowa ~4000K, klasa szczelności co najmniej IP44, wymiary orientacyjne (dł/szer) 600/600mm, kolor oprawy: biały | szt | 3
4.23 | Montaż nowych obudów gniazd i przełączników, kolor biały | kpl | 6
5 | Pomieszczenie gospodarcze
5.1 | Demontaż okna dachowego o wymiarach ~78x118cm | szt | 1
5.2 | Montaż okna dachowego w istniejącym otworze, profil PCV w kolorze białym obustronnym z osią obrotu umieszczoną w połowie ramy ościeżnicy, wyposażone w kołnierz uszczelniający, współczynniku Uw nie większym niż 1,1 W/m2K, wyposażone w klamkę | kpl | 1
5.3 | Uzupełnienie ubytków w szpalecie po montażu okna wraz z podwójnym malowaniem | kpl | 1
6 | Oznakowanie dróg ewakuacyjnych | kpl | 1
7 | Zagospodarowanie / utylizacja materiałów powstałych w trakcie wykonywania robót stanowią własność Wykonawcy | kpl | 1