Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY- po zmianach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWIK Białogard

na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”

Nr postępowania – 24/D/RPO/2022/RWiK

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Białogard

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez):

nazwa firmy (imię i nazwisko)…………………………………………...…………...…….…

ulica……………………………………………….……..nr domu………………..………….

kod…….…………........miejscowość………………………………………………..…….…

tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...……….

adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

NIP:............................................................ REGON:....................................................

Konto bankowe:...............................................................................

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y) w imieniu wskazanego powyżej Wykonawcy, że:

- Wykonawca zapoznał się z treścią SWZ dla niniejszego postępowania i jest związany określonymi 
w niej postanowieniami i zasadami postępowania;

- Wykonawca poprzez złożenie oferty zobowiązuje się do wykonania całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ;

- Oferujemy:

- wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto: …zł (słownie: …………………………..……………………………………...................)

Podatek VAT ……%: …zł (słownie: …………............................................................)

Cena brutto: … zł (słownie: ………….....................…………….........................................................)

Wynikającą z poniższej kalkulacji:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena – wartość netto | VAT wartość | Cena -wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Moduł fotowoltaiczny PV 450W Half-Cut | 952 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 50kW | 8 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 20kW + obsługa magazynu energii | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kabel fotowoltaiczny-1x6mm2 –bębnowy (w tym: czerwony 1000 m, czarny 1000 m) | 2000 m |  |  |  |  |
| 5. | Kabel zasilający YKY 4x25 | 660 m |  |  |  |  |
| 6. | Kabel zasilający YKYżo 5x6 | 20 m |  |  |  |  |
| 7. | Rozdzielnica modułowa z ochronnikami AC i DC, 8 łańcuchów, włącznik AC 125A | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Taśma znakująca niebieska | 600 mb |  |  |  |  |
| 9. | Złącze PV MC4 męskie+żeńskie 4-6mm2 | 200 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Opaska kablowa (odporność UV) 4,5 mm x250 mm | 2000 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa 3 stringi do instalacji fotowoltaicznych | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Rura osłonowa do kabli DN 100 | 54 m |  |  |  |  |
| 13. | Bednarka 4x25, cynk ogniowy | 100 kg |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

2) Oferujemy następujące materiały i urządzenia:

- Moduł fotowoltaiczny  PV 450W Half-Cut

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń * Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Typ ogniw - Monokrystaliczne | tak/nie* |
| 2 | Moc maksymalna [Pmpp]- 450 Wp +/- 5Wp | ………….* Wp |
| 3 | Wydajność modułu [%]-min. 20 | ………….* % |
| 4 | Testowanie - STC | tak/nie* |
| 5 | Wymiary – Długość: 2103 +/- 2 [mm] Szerokość:1040+/-2[mm] Wysokość: 35 [mm] | Długość …………. *mm Szerokość ………….*mm Wysokość…………*.mm |
| 6 | Skrzynka przyłączeniowa - IP68 | tak/nie* |
| 7 | Obciążenie - 5400Pa | tak/nie* |

- Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 50kW

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Parametry wejściowe (DC): |
| 1.1 | Maksymalna moc - min 65000 W | Maksymalna moc ………...*W |
| 1.2 | Maksymalne napięcie - 1000 V +/-10% | Maksymalne napięcie ……...*V |
| 1.3 | Napięcie startowe – 200 V- 400 V | Napięcie startowe …......*V |
| 1.4 | Maksymalny prąd wejściowy- 36x3 A +/-5% | Maksymalny prąd wejściowy ….........*A |
| 1.5 | Maksymalny prąd zwarcia - 45x3 A +/-5% | Maksymalny prąd zwarcia.........................*A |
| 1.6 | Liczba MPPT/liczba stringów - min 3/12 szt. | Liczba MPPT/liczba stringów.................*szt |
| 1.7 | Typ złącza wejściowego- MC4 | tak/nie* |
| 2 | Parametry wyjściowe (AC) |
| 2.1 | Maksymalna moc wyjściowa - min 50000 W | Maksymalna moc wyjściowa …..........*.W |
| 2.2 | Nominalna moc wyjściowa - 50000 W | Nominalna moc wyjściowa .................*.W |
| 2.3 | Maksymalny prąd wyjściowy - min 75 A | Maksymalny prąd wyjściowy...............*A |
| 2.4 | Nominalne napięcie wyjściowe- 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | tak/nie* |
| 2.5 | Współczynnik domyślny- 1 domyślny (-0,8/+0,8) | tak/nie* |
| 2.6 | Częstotliwość- 50/60 Hz | tak/nie* |
| 2.7 | THD- poniżej 3%; | tak/nie* |
| 3 | Sprawność |
| 3.1 | Sprawność MAKS - 98,80 % - tolerancja +/- 0,5% | Sprawność MAKS …......*% |
| 3.2 | Sprawność EURO - 98,45 % - tolerancja +/- 0,5% | Sprawność EURO …......*.% |
| 3.3 | Sprawność MPPT - 99,90 % - tolerancja +/- 0,5% | Sprawność MPPT ….......*% |
| 4 | Certyfikaty- wymagania |
| 4.1 | Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – lub równoważne | tak/nie* |
| 5 | Bezpieczeństwo –wymagania |
| 5.1 | Odwrotna polaryzacja DC | tak/nie* |
| 5.2 | Monitorowanie rezystancji izolacji | tak/nie* |
| 5.3 | Zabezpieczenie zwarciowe | tak/nie* |
| 5.4 | Zabezpieczenie naprądowe AC | tak/nie* |
| 5.5 | Zabezpieczenie przepięciowe AC | tak/nie* |
| 5.6 | Ochrona antywyspowa | tak/nie* |
| 5.7 | Wykrywanie prądu resztkowego | tak/nie* |
| 5.8 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak/nie* |
| 5.9 | Zintegrowany wyłącznik DC | tak/nie* |
| 5.10 | Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa (AC/DC) – typ II | tak/nie* |
| 6 | Dane ogólne |
| 6.1 | Stopień ochrony - IP65 | tak/nie* |
| 6.2 | Zakres temperatur otoczenia - -25/+60 | tak/nie* |
| 6.3 | Zakres wilgotności - 0 - 100 % | tak/nie* |
| 6.4 | Topologia- beztransformatorowy | tak/nie* |
| 6.5 | Wyświetlacz- wbudowany ekran LCD - wprowadzanie parametrów, odczyt danych, stany pracy i awarii– lub równoważne – lub równoważne | tak/nie* |
| 6.6 | Komunikacja- zintegrowana WLAN, RS485, Modbus STD, ETH, Smart metering– lub równoważne | tak/nie* |
| 6.7 | Chłodzenie- inteligentne chłodzenie | tak/nie* |
| 6.8 | Nocne zużycie energii- max 2 W | tak/nie* |
| 6.9 | Maksymalna wysokość- 4000 m | tak/nie* |
| 6.10 | Funkcja blokady oddawania wyprodukowanej energii do sieci (anty-wypływ) | tak/nie* |

- Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 20kW + obsługa magazynu energii

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Parametry wejściowe (DC) |
| 1.1 | Maksymalna moc - min 25000 Wp | Maksymalna moc ….* Wp |
| 1.2 | Maksymalne napięcie - 1000 V +/-10% | Maksymalne napięcie … *V |
| 1.3 | Napięcie startowe - 200 V +/-30% | Napięcie startowe …* V |
| 1.4 | Maksymalny prąd roboczy MPPT - min 22 A | Maksymalny prąd roboczy MPPT … *A |
| 1.5 | Maksymalny prąd zwarciowy MPPT - min 30 A | Maksymalny prąd zwarciowy MPPT ………….. *A |
| 2 | Parametry wyjściowe (AC) |
| 2.1 | Połączenie sieciowe - trójfazowe | tak/nie* |
| 2.3 | Znamionowa moc - 20000 W | tak/nie* |
| 2.4 | Znamionowe napięcie wyjściowe - 220 V AC/ 380 V AC, 230 V AC/ 400 V AC, 3W+N+PE | tak/nie |
| 2.5 | Znamionowa częstotliwość sieci AC - 50Hz/60Hz | tak/nie* |
| 2.6 | Maksymalny prąd wyjściowy - min 32 A | Maksymalny prąd wyjściowy - …* A |
| 2.7 | Zakres regulacji współczynnika mocy- 0,8 wyprzedzający, -0,8 opóźniony | tak/nie* |
| 2.8 | THD - poniżej 3%; | tak/nie* |
| 3 | Bezpieczeństwo –wymagania |
| 3.1 | Urządzenie odłączające po stronie wejścia | tak/nie* |
| 3.2 | Zabezpieczenie przed pracą wyspową | tak/nie* |
| 3.3 | Zabezpieczenie naprądowe AC | tak/nie* |
| 3.4 | Zabezpieczenie przepięciowe AC | tak/nie* |
| 3.5 | Ochrona przeciwzwarciowa AC | tak/nie* |
| 3.6 | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacja DC | tak/nie* |
| 3.7 | Ochronnik przeciwprzepięciowy DC – typ II | tak/nie* |
| 3.8 | Ochronnik przeciwprzepięciowy AC – typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11– lub równoważne | tak/nie* |
| 3.9 | Monitorowanie upływu prądu | tak/nie* |
| 4 | Dane ogólne |
| 4.1 | Zakres temperatur otoczenia - -25/+60 oC | tak/nie* |
| 4.2 | Zakres wilgotności - 0-100 % | tak/nie* |
| 4.3 | Chłodzenie - konwekcja naturalna | tak/nie* |
| 4.4 | Wyświetlacz - wbudowany ekran LCD - wprowadzanie parametrów, odczyt danych, stany pracy i awarii – lub równoważne | tak/nie* |
| 4.5 | Komunikacja - zintegrowana WLAN, RS485, Modbus STD, ETH, Smart metering– lub równoważne | tak/nie* |
| 4.6 | Stopień ochrony - IP65 | tak/nie* |
| 4.7 | Pobór mocy w porze nocnej - max 6 W | tak/nie* |
| 4.8 | Funkcja blokady oddawania wyprodukowanej energii do sieci (anty-wypływ) | tak/nie* |
| 5 | Certyfikaty |
| 5.1 | Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – lub równoważne | tak/nie* |
| 6 | Sprawność |
| 6.1 | Sprawność MAKS - 98,80 % - tolerancja +/- 0,5% | tak/nie* |
| 6.2 | Sprawność EURO - 97,5% - 98,45% | tak/nie* |
| 6.3 | Sprawność MPPT - 99,9% | tak/nie* |

- Kabel fotowoltaiczny-1 x 6mm2 –bębnowy

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Klasa żyły - klasa 5 giętki | tak/nie* |
| 2 | Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia- zgodnie z EN 60332-1-2 – lub równoważne | tak/nie* |
| 3 | Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe od -40 do 90 oC | tak/nie* |
| 4 | Liczba żył - 1 | tak/nie* |
| 5 | Napięcie znamionowe U - 1000 V | tak/nie* |
| 6 | Napięcie znamionowe UO - 1000 V | tak/nie* |
| 7 | Znamionowy przekrój żyły - 6 mm2 | tak/nie* |
| 8 | Identyfikacja żył - kolor | tak/nie* |
| 9 | Kolor izolacji –1000 m czerwony, 1000 m czarny | tak/nie * |

- Kabel zasilający YKY 4x25

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Klasa żyły - Klasa 1 – jednodrutowy | tak/nie* |
| 2 | Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia- zgodnie z EN 60332-1-2 – lub równoważne | tak/nie* |
| 3 | Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe - od -30 do 70 oC | tak/nie* |
| 4 | Liczba żył - 4 | tak/nie* |
| 5 | Napięcie znamionowe U- 600 V | tak/nie* |
| 6 | Napięcie znamionowe Uo - 1000 V | tak/nie* |
| 7 | Znamionowy przekrój żyły - 25 mm2 | tak/nie* |
| 8 | Identyfikacja żył - kolor | tak/nie* |
| 9 | Kolor izolacji - czarny | tak/nie* |

- Kabel zasilający YKYżo 5x6

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Klasa żyły - Klasa 1 - jednodrutowy | tak/nie* |
| 2 | Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia - zgodnie z EN 60332-1-2 – lub równoważne | tak/nie* |
| 3 | Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe od -30 do 70 oC | tak/nie* |
| 4 | Liczba żył - 5 | tak/nie* |
| 5 | Napięcie znamionowe U - 600 V | tak/nie* |
| 6 | Napięcie znamionowe UO - 1000 V | tak/nie* |
| 7 | Znamionowy przekrój żyły - 6 mm2 | tak/nie* |
| 8 | Identyfikacja żył - kolor | tak/nie* |
| 9 | Kolor izolacji - czarny | tak/nie* |

- Rozdzielnica modułowa z ochronnikami AC i DC, 8 łańcuchów, włącznik AC 125A

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | 8x łańcuchów modułów PV | tak/nie* |
| 2 | 8x ogranicznik przepięć DC typ 1+2 | tak/nie* |
| 3 | 1x ogranicznik przepięć AC typ 1+2 | tak/nie* |
| 4 | 1x wyłącznik naprądowy 3-fazowy 125 A | tak/nie* |
| 5 | Wyprowadzone złącza MC4 (8 x żeńskie, 8 x męskie) | tak/nie* |
| 6 | Stopień ochrony – IP65 | tak/nie* |

- Taśma znakująca niebieska

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Grubość: 0,08 mm | tak/nie* |
| 2 | Szerokość: 20 cm | tak/nie* |
| 3 | Do znakowania kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kV. | tak/nie* |

- Złącze PV MC4 męskie+żeńskie 4-6mm2

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Komplet złącz MC4 (męskie + żeńskie) | tak/nie* |
| 2 | Prąd znamionowy: 30A | tak/nie* |
| 3 | Napięcie znamionowe: 1500 V DC | tak/nie* |
| 4 | Przekrój przewodów: 4-6 mm2 | tak/nie* |
| 5 | Napięcie testowe: 6000 V (50 Hz 1 minuta) | tak/nie* |
| 6 | Zakres temperatur: -40 ~+ 90 C | tak/nie* |
| 7 | Klasa ochrony: IP67 | tak/nie* |
| 8 | Izolacja: PA (polamid) | tak/nie* |
| 9 | Połączenie z kablem: zaciskowe | tak/nie* |
| 10 | Zabezpieczenie przed rozłączeniem: system zatrzaskowy | tak/nie* |
| 11 | Rezystencja kontaktu: < 0,35m Ω | tak/nie* |
| 12 | Maksymalne napięcie systemu: 1500 VDC | tak/nie* |
| 13 | Prąd nominalny: IEC (90oc) 17-50 A, IEC (85oc) 17-45A | tak/nie* |
| 14 | Napięcie próby: 12 kV – 1000 V DC (IEC), 16 kV – 1500 V DC (IEC) | tak/nie* |
| 15 | Rodzaj kontaktu – bananowe 4 mm wykonane z miedzi cynowanej | tak/nie* |

- Opaska kablowa (odporność UV) 4,5mm x 250mm

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Wykonana z poliamidu PA | tak/nie* |
| 2 | Temperatura pracy: - 40oC do +85oC | tak/nie* |
| 3 | Wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm | tak/nie* |

- Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa 3 stringi do instalacji fotowoltaicznych

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Prąd łańcuchowy DC do 85 A | tak/nie* |
| 2 | DC – do 1500 V | tak/nie* |
| 3 | Wyłącznik silnikowy | tak/nie* |
| 4 | Stopień ochrony – IP66 | tak/nie* |
| 5 | Wbudowany izolator prądu stałego | tak/nie* |
| 6 | Automatyczny wyłącznik przy temperaturze 70 oC | tak/nie* |
| 7 | Zawór oddechowy pozwalający uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy | tak/nie* |
| 8 | Liczba łańcuchów – 3 szt | tak/nie* |
| 9 | Napięcie robocze AC – 100Vac -270Vac | Napięcie robocze AC ………. *Vac |
| 10 | Napięcie nominalne – 230Vac | tak/nie* |
| 11 | Prąd nominalny – 30 mA | tak/nie* |
| 12 | Przełącznik wyłącznika prądu – max 300mA | tak/nie* |
| 13 | Kontakt zwrotny – 24Vdc-300mA max | tak/nie* |
| 14 | Zakres temperatury pracy - -20oc - +50oc | tak/nie* |
| 15 | Wyłącznik silnikowy | tak/nie* |
| 16 | Certyfikaty - UV, CE, CB | tak/nie* |
| 17 | Rozłączanie DC zgodnie z normą - EN60947-1&3 – lub równoważne | tak/nie* |
| 18 | Wbudowany izolator prądu stałego | tak/nie* |
| 19 | Liczba operacji pod obciążeniem (PV1) >1500 | tak/nie* |

- Rura osłonowa, przepustowa do kabli DN 110

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Gładkościenna rura przeznaczona do wykopów otwartych | tak/nie* |
| 2 | Łączenie za pomocą złączek | tak/nie* |
| 3 | Grubość ścianki min 5 mm | Grubość ścianki …..* mm |

- Bednarka 4x25mm

Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Materiał – stal | tak/nie* |
| 2 | Powłoka – ocynk ogniowy | tak/nie* |

- Oferta jest ważna przez 45 dni licząc od upływu terminu składania oferty.

- Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawione w Załączniku nr 7 do SWZ – wzór umowy.

- W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się zabezpieczyć umowę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

- Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie/ Wykonawca następujące części niniejszego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazuje firmy (nazwy) oraz adresy podwykonawców.

| L.p. | Oznaczenie części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy | Oznaczenie firmy i adresu podwykonawcy (jeżeli są znane na tym etapie postępowania – brak oznaczenia zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako brak możliwości oznaczenia podwykonawcy) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że została mi przedstawiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych.

- Wypełniłem,  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data ………………. 					…………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

# Footnotes

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać firmy (nazwy) 
    i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wypełnia tabelę w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, w przypadku braku wypełnienia pkt 7 formularza oferty,  Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie