GMINA BĘDZINO Będzino, dnia 31.07.2023 r.

76-037 Będzino 19

ZP.271.10.2023

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino.*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm., zwana dalej ‘ustawą’) udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

**PYTANIE nr 27:**

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. Firma PBI Spectrum Sp. z o.o. z siedzibą w Boninie, po zapoznaniu się z programem funkcjonalno-użytkowym i jego załącznikami oraz SWZ zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę spełnienia warunku udziału w postepowaniu (SWZ pkt. V ppkt. 1) dot. doświadczenia wskazanego ww. pkt. tj. „*jeżeli wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków w technologii SBR o przepustowości min. 150 m3/dobę oraz budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (deszczowej lub sanitarnej) o długości minimum 2.000 m*” Na zmianę warunku o nw. wymaganiach tj.: „*jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – wykonali budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków w technologii przepływowej o przepustowości równej lub wyższej 150 m3/dobę oraz budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (deszczowej lub sanitarnej) o długości minimum 2.000 m*”.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie możliwości potwierdzenia spełnienia kryterium dotyczących doświadczenia dwiema niezależnymi referencjami dla kanalizacji sanitarnej jak i oczyszczalni ścieków.

**Odpowiedź:**

W ramach PFU założono oczyszczalnię ścieków w technologii SBR. Wykonawca proponuje spełnienie warunku dla oczyszczalni przepływowej – jest to całkiem odmienna technologia od przyjętej przez zamawiającego w PFU. Doświadczenie w budowie oczyszczalni przepływowej nie gwarantuje, że wykonawca posiada wiedzę oraz odpowiednie przygotowanie technologiczne dla budowy oczyszczalni w technologii SBR. W mniemaniu zamawiającego postawiony wymóg doświadczenia, tj. 1 budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni w technologii SBR nie jest wygórowany, pozwoli na dopuszczenie nawet minimalnie doświadczonych Wykonawców i jednocześnie zabezpieczy poprawności wykonania oczyszczalni.

Zgodnie z rozdziałem V ust. 1 SWZ wykonawcy muszą wykazać, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków w technologii SBR o przepustowości min. 150 m3/dobę ORAZ, muszą wykazać, że wykonali budowę sicie wodociągowej lub kanalizacyjnej (deszczowej lub sanitarnej) o długości minimum 2.000 m. Zamawiający żadnym zapisem w SWZ nie wymaga, aby wykonawca przedstawił jedne referencje dla warunku w zakresie oczyszczalni i sieci, zamawiający dopuszcza dwie odrębne inwestycje, a więc i referencja odrębne dla oczyszczalni i odrębne dla sieci.

 Zatwierdził:

 Wójt Gminy Będzino

 **Sylwia Halama**