ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z futryną;

- demontaż starej ościeżnicy;

- dostosowanie otworu pod nową futrynę;

- obróbki tynkarsko/malarskie po montażu nowych drzwi;

- Dostawa i montaż drzwi stalowych klasy RC4:

-drzwi o odporności p.poż EI60;

- drzwi stalowe klasa RC4;

- wymiar zewnętrzny ościeżnicy/otworu 98x205 cm;

- zamek rozporowy klasy 7 z ryglami góra-bok-bok z wkładką klasy C6;

- zamek szyfrowy 3-tarczowy klasy B SERGENT 8550;

- 3 rygle przeciwwyważeniowe;

- 3 zawiasy stalowe;

- klamka kpl kolor nikiel do drzwi p.poż;

- samozamykacz;

- wyposażenie drzwi w zworę elektromagnetyczną;

- drzwi lewe;

- tabliczka znamionowa certyfikat;