**Załącznik nr 1A Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowanetto złza miesiąc | Cena jednostkowanetto złrok | Wartość nettozł 36 miesięcy  | VAT% | Kwota VAT | Cena jednostkowabrutto złza miesiąc | Cena jednostkowabrutto zł.rok(kolumna 4+6) | Wartość brutto zł 36 miesięcy(kolumna 6+8) |
| 1. | Źródło promieniotwórcze Ir-192 do aparatu HDR FlexitronParametry:-wymiary kapsuły: 0,90 mm średnica;4,50 mm długości- wymiary źródła: 0,65 mm średnica;3,60 mm długości;- stan skupienia: stały- materiał kapsuły: stal- aktywność 10Ci +/- 10% w dniu załadowania-długość przesuwu źródła: 1500 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Usługa serwisowa aparatu HDR Flexitron (przegląd, wymiana źródła, kontrola szczelności źródła, przygotowanie dokumentów transportowych źródła, części zamienne) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System planowania Ocentra Brachy | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System planowania Ocentra Prostate | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Usługa serwisowa w pełnym zakresie

1. Przegląd
2. Naprawy
3. Części
4. Wsparcie techniczne
5. Aktualizacja oprogramowania
6. Odbiór zużytego źródła