**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto**  | **Wartość** **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 | 447,5 |   |   |
| **2** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 48,0 |   |   |
| **3** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 (odejścia pod hydranty) | 5,9 |  |   |
| **4** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 | 104,9 |  |  |
| **5** | Montaż zasuwy liniowej na rurociągu Ø160 | 7,0 |  |  |
| **6** | Montaż zasuwy liniowej na rurociągu Ø110 | 8,0 |  |  |
| **7** | Montaż zestawu hydrantowego DN80 wraz z zasuwą odcinającą na odejściu pod hydrant | 3,0 |  |  |
| **8** | Montaż zasuwy domowej na rurociągu Ø40, wraz z zestawem włączeniowym ww. rurociągu do projektowanej sieci wodociągowej | 28,0 |  |  |
| **9** | Odtworzenie terenu i opłata za zajecie pasa drogowego | - | - |  |
| **10** | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | - | - |   |
| **11** | Obsługa geodezyjna | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.