**Załącznik nr 2B do SWZ DZP.382.2. 40.2024**

Opis Przedmiotu Zamówienia

**Mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem** (nr indeksu 176771)-1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  należy wskazać wszystkie parametry oferowanego urządzenia |
| Rodzaj konstrukcji (mikroskopu)  trzyokularowy |  |
| Wykonanie mikroskopu  prosty |  |
| Stereo zoom (Greenough) |  |
| Z tabletem |  |
| Oświetlenie LED |  |
| Minimalne powiększenie optyczne7x, Maksymalne powiększenie optyczne 45x |  |
| Minimalna odległość pracy 105mm, Maksymalna odległość pracy 105mm |  |
| Rodzaj podświetlenia próbki światło odbite, światło przechodzące |  |
| Rodzaj żarówki LED |  |
| Moc żarówki 3W |  |
| **Dodatkowo** w zestawie powinny znajdować się m.in.: osłona przed kurzem,  kabel sieciowy,  szkiełka do kalibracji czy adapter z uchwytem C. |  |
| **Mikroskop powinien być wyposażony w kamerę o parametrach :**  Kamera - Rozmiar czujnika 1/2,8"  Aparat - Rozdzielczość 5 MP lub wiecej  Mocowanie C z możliwością ogniskowania  Powiększenie z mocowaniem C 0,5 x  Aparat — Głębia kolorów Kolor  Kamera — liczba klatek na sekundę 30 kl./s  Kamera — typy mocowania z gwintem C-mount |  |