## Zad. 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 1 OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ
1. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 65 mm, szer. 20 mm, śr. 0,9 mm | szt. | 5
2. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 65 mm, szer. 26 mm, śr. 0,9 mm | szt. | 15
3. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 50 mm, szer. 10 mm, śr. 0,5 mm | szt. | 10
4. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 90 mm, szer. 23 mm, śr. 0,98 mm | szt. | 5
UWAGA:
1. Ostrza muszą być kompatybilne z napędem ACCULAN 3Ti.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 2 - IMPLANTY DO ACL
1. | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5 x 14 mm z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie, jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. | szt. | 60
2. | Mocowanie piszczelowe przeszczepu ACL – śruba biowchłanialna, kompozytowa zawierająca micro TCP, 96L/4D PLA o średnicach: 5; 5,5; 6; 6,5mm i długościach 15,20,25,30mm;7,8 mm i długościach 20,25, 30 mm oraz średnicach 9,10, 11 mm i długościach 20, 25, 30, 35 mm lub mocowanie piszczelowe: biowchłanialną śrubę o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm z hydroksyapatytem ze skokiem długości co 5 mm lub niewchłanialną śrubę o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20 – 25 – 30 -35 mm, śruba wykonana z materiału PEEK (Polieteroeteroketon) niewidocznego dla promieni Rentgena. | szt. | 60
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 3 - STERYLNY ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI
1. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Siedem implantów wykonanych z PEEKu załadowanych na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączonych mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt. | 20
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 4
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 4 - RETRAKTOR CIĘĆ CHIRURGICZNYCH
1. | Retraktor cięć chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą i dającą się zwijać folią poliuretanową, pozwalającą na nacięcie skóry o dł. 5-9cm. Opakowanie zbiorcze 5szt. | szt. | 10
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 5
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 5 - IMPLANTY DO BARKU
1. | Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszczony na jednorazowym podajniku,wkręcany o średnicy 5,0 mm i długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi i superwidocznymi nitkami w kolorze niebieskim i biało-niebieskim, nitkami umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6 N. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. | szt. | 10
2. | Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, wkręcany, umieszczony na jednorazowym podajniku, wkręcany o średnicy 5,0 mm i długości 14,0 mm z trzema supermocnymi i superwidocznymi nitkami w kolorze niebieskim, biało-niebieskim i biało-czarnym, nitki umieszczone w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku poza częścią gwintowaną implantu. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. | szt. | 10
| Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, wkrcany o średnicy 2,7 mm z supermocną nitką, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6 N. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. | szt. | 20
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 6
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 6 – ELEKTRODY I SONDY
1. | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy - opakowanie 10 szt. | op | 7
2. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7x9, powierzchnia elektrody 37x37mm, w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy - opakowanie 10 sztuk | op | 7
3. | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną dł. 4m, 4 kanały z uziemieniem | szt. | 1
*Pozycje nr 1, 2 i 3 muszą być kompatybilne z urządzeniem C2 NerveMonitor w chirurgii tarczycy
1. Wymóg dostawy realizowanej do Apteki Zakładowej.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 7
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 7 WAPORYZATOR ARTROSKOPOWY
1. | Elektrody Ssące (Sterylne) : 1. elektroda odsysająca o dużej średnicy , profil 4,0mm; ablacja/koagulacja : 240W/120W, max 260W/160W Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. 2.Elektroda boczna z odsysaniem o małej średnicy - profil 4,0 mm; ablacja/koagulacja : 240W/120W, max 260W/160W 3.Elektroda do wygładzania łąkotek z odsysaniem - profil 3,0 mm ugięta pod kątem 50 stopni; ablacja / koagulacja 60W/45W max 90W/60W. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. Długość robocza - 9,5 - 16,5 cm; średnica trzonu 1,5 - 4,5 mm, kąt zginania trzonu 0-30 stopni, orientacja końcówki aktywnej 0-90 stopni. Jednorazowe, dostarczone sterylne. | szt. | 100
2. | Elektrody do ablacji (sterylne): 1. Elektroda 3,5 mm o działaniu bocznym, ablacja/ koagulacja 120W/90W max 180W/120W. Elektroda w wersji prostej i elastycznej - giętkiej 2. Elektroda 3,5 mm o działaniu czołowym; ablacja / koagulacja 90W/60W max 130W/90W. Elektroda w wersji prostej i elastycznej - giętkiej. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. 3. Elektroda 3,5 mm z hakiem 90 stopni - do precyzyjnego cięcia z koagulacją ; ablacja/ koagulacja 120W/90W max 180W/120W. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. 4. Elektroda 2,3 mm o działaniu bocznym/ czołowym/ klinowa - z krótką lancą do małych stawów; ablacja / koagulacja 60W/45W max 90W/60W. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez.Długość robocza - 9,5 - 16,5 cm; średnica trzonu 1,5 - 4,5 mm, kąt zginania trzonu 0-30 stopni, orientacja końcówki aktywnej 0-90 stopni. Jednorazowe, dostarczone sterylne. | szt. | 100
Sprzęt kompatybilny z posiadanym Waporyzatorem VAPR 3
1. Wymóg dostawy realizowanej do Apteki Zakładowej.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 8
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 8 SZWY WCHŁANIALNE W CZASIE 56-70 DNI POLIFILAMENTNE POWLEKANE, KOPOLIMER GLIKOLIDU I LAKTYDU, PODTRZYMANIE TKANKOWE 80% PO 14 DNIACH I 25% PO 28 DNIACH
1. | Pętla podwiązkowa z aplikatorem długość nitki 52 cm
| Nr 1/0 | szt. | 24
2. | z igłą stożkową z aplikatorem (szew endoskopowy) 1/2 koła 26 mm długość nici 120 cm
| Nr 2/0 | szt. | 12
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach danego zadania oferowane wyroby medyczne pochodziły od tego samego producenta
2. Zamawiający wymaga aby wszystkie igły były dwuwklęsłe spłaszczone grzbietowo-brzusznie w części imadłowej lub o opływowym kształcie czubka i spłaszczonym trzonie igły.
3. Wymóg dostawy realizowanej do Apteki Zakładowej.
4. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 9
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 9
1. | Elektroda koagulacyjna saneczkowa (pętla tnąca) zagięta bipolarna do histeroskopu dwubiegunowego 24 Fr. Do zestawu z optyką 26105FA / 26105BA | op. | 2
2. | Elektroda koagulacyjna patyczkowa, bipolarna do histeroskopu dwubiegunowego 24 Fr. Do zestawu z optyką 26105FA / 26105BA | op. | 1
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
3. Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z histeroskopem dwubiegunowym Storz do zestawu z optyką 2610 FA/26105BA.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 10
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 10
1. | Igła laparoskopowa do punkcji pęcherzyka zółciowego z końcówką luer śr. 5 mm, dł. 330mm - 345mm. Dopuszcza się do zaoferowania dł. 360 mm. | szt. | 3
2. | Elektroda monopolarna hakowa śr. 5 mm, dł. robocza 330 - 340mm. Dopuszcza się do zaoferowania dł. roboczą 360 mm. | szt. | 3
3 | Ssak laparoskopowy ssąco-płuczący śr. 5mm, dł. 330 - 345mm lub dł. 315 - 345mm. Dopuszcza się do zaoferowania dł. 360 mm. | szt. | 2
4 | Dysektory laparoskopowe obrotowe monopolarne,wielorazowego użytku średnica 5mm. Dł. 310-330mm. Chwytające, rozbieralne. Rączka bez systemu zatrzaskowego. Dopuszcza się do zaoferowania dł. 360 mm. | szt. | 2
5 | Klemy jelitowe miękkie laparoskopowe obrotowe wielorazowego użytku średnica 5mm. Długość 310-330mm monopolarne, chwytające, rozbieralne.Rączka z systemem zatrzaskowym umożliwiającym jego zupelną dezaktywację za pomocą przycisku/dźwigni. Dopuszcza się do zaoferowania dł. 360 mm. | szt. | 2
6 | Graspery laparoskopowe obrotowe i monopolarne, wielorazowego użytku średnica 5mm oraz dł 310-330mm, monopolarne, chwytające, rozbieralne. Rączka z systemem zatrzaskowym umożliwiającym jego zupelną dezaktywację za pomocą przycisku/dźwigni. Dopuszcza się do zaoferowania dł. 360 mm. | szt. | 4
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 11
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 11
1. | Optyka artroskopowa, HD 30 stopni, średnica 4 mm długość 3:3robocza min 175 mm, szafirowe szkiełko odporne na zarysowania w dystalnej części optyki. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w pierścień identyfikacyjny dla szybkiej środoperacyjnej identyfikacji obrotu optyki o odpowiednim kącie patrzenia. Pierścień identyfikacyjny koloru czerwonego: optyka o kącie patrzenia (30 stopni). Wymaga się, aby optyka artroskopowa była wyposażona w kod identyfikacji doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki: 35 (odpowiada średnicy światłowodu 3.5 mm). Płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki: płaszcz wysokiego przepływu "High Flow" o śr. min 6.0 mm, dł. rob. płaszcza min. 130 mm. | szt. | 6
Wymaga się, aby płaszcz wyposażony był w wymienne kurki wykonane z tworzywa sztucznego. Zapięcie płaszcza samozatrzaskowe na tzw. "Clik" (optyka, trokar). Dystalna część płaszcza zapewniająca ochronę czoła optyki przed śródoperacyjnymi uszkodzeniami mechanicznymi (shaver, waporyzator itp.) Płaszcz obrotowy. Trokar pół-tępy do oferowanego płaszcza.Metalowy kosz do mycia i sterylizacji optyk lub optyka artroskopowa 30°, szerokokątną, o średnicy 4 mm, długości roboczej 18 cm razem z płaszczem artroskopowym, obrotowym o średnicy 6 mm, długości roboczej 13,5 cm, z szybkozłączem, 2 zaworami, obturatorem, pojemnikiem do sterylizacji optyk - całość produkcji Karl Storz, kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
3. Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny i mógł być zamiennie stosowany jako uzupełnienie do posiadanego przez Zamawiającego osprzętu artroskopowego (optyki artroskopowe, płaszcze artroskopowe, trokary) firmy Richard Wolf.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 12
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 12
1. | Optyka histeroskopowa, full HD, autoklawowalna, średnica 4 mm, długość 30cm, kąt 12 stopni, autoklawowalna kompatybilna z plaszczami 26040SL i 26050SL | szt. | 1
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
3. Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z płaszczem histeroskopowym dwubiegunowym firmy Karl Storz
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 13
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 13
1. | Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, sterylny, jednorazowy. Pakowany po 10 szt. | op. | 4
2. | Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, autoklawowalny 20 razy, wielorazowy | szt. | 20
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
3. Zamawiający wymaga aby powyższy sprzęt medyczny był kompatybilności z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną, model PG 145, firmy, producent Aesculap Chifa
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 14
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 14
1. | Jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka; gramatura 95g/m2; grubość 0,62 mm; szerokość 1,1 cm; końce tasmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione. | szt. | 20
2. | Prowadnice wielorazowe do przezzasłonowej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał - stal i aluminium długosć całkowita 249 mm; długość uchwytu 127 mm; komplet 2 szt. (prawa i lewa) | komplet | 1
1. Wymóg dostawy realizowanej do Apteki Zakładowej. | 1. Wymóg dostawy realizowanej do Apteki Zakładowej.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem. | 2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 15
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 15
1. | Proteza do przetoki tętniczo – żylnej gor-tex 4x7mm dł. 40cm | szt | 20
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 16
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 16
1. | Klipsy polimerowe pakowane po 4 szt. w zasobniku - pakowane po 20 zasobników w opakowaniu. | op | 5
2. | Klipsy polimerowe pakowane po 2 szt. w zasobniku - pakowane po 20 zasobników w opakowaniu. | op | 2
1. | wykonane z obojętnego polimeru
2. | nietoksyczne
3. | niewidoczne w RTG
4. | skuteczność zamknięcia naczynia w zakresie wielkości 7 mm do 16 mm
5. | klips zamykający naczynie w zakresie 360 stopni w zatrzask
6. | kolor zasobnika wspólny z kolorem klipsownicy właściwej dla tego samego rozmiaru
7. | podstawowe opakowanie zawiera 20 sztuk zasobników z klipsami
8. | Wykonawca zapewni nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) klipsownicę na czas zawarcia umowy
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 17
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 17
1. | Ligator wielopodwiązkowy do żylaków odbytu wraz anoskopem | szt. | 25
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 18
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 18
1. | Mankiet uciskowy na udo dł. 120cm×13,50cm kompatybilny z urzadzeniem do znieczulania odcinkowego | szt. | 4
2. | Mankiet uciskowy na ramię, dwukomorowy dł. 64cm×13cm kompatybilny z urządzeniem do znieczulania odcinkowego | szt. | 4
Wymaga się kompatybilnosci z posiadanym podwójnym zasilaczem regulowanych opasek zaciskowych firmy CHM Lewickie typu 30.0021.300 SM216
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 19
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 19
1. | Optyka histeroskopowa, autoklawowalna, średnica 4,05 mm, długość 283,2 mm +/-1mm., kąt 30 stopni kompatybilna z histeroskopem firmy OLYMPUS A4761. | szt | 1
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 20
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 20
1 | Optyka laparoskopowa o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia optyki 0 stopni, długość 31cm.+/- 2cm, średnica 10 mm, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania, autoklawowalna lub optyka laparoskopową 0°, średnica 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna, produkcji Karl Storz. | szt | 2
2 | Optyka laparoskopowa o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 31cm.+/- 2cm, średnica 10 mm, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania, autoklawowalna lub optykę laparoskopową 30°, średnica 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna, produkcji Karl Storz. | szt | 2
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilna z zestawami:
firmy Stryker, Olympus .
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 21
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 21
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr trzpienia 4mm, wielorazowy (min. 450 cylki sterylizacji), z nierozłącznym kablem o dł. min 4m, z przyciskami cięcie/koagulacja | szt | 15
2. | Elektroda monopolarna szpatułkowa o dł. 25mm, wielorazowa do uchwytów z pozycji 1. | szt | 10
3. | Elektroda monopolarna kulkowa o dł. 100mm i śr. 4mm, wielorazowa do uchwytów z pozycji 1 | szt | 3
4. | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, o dł. min. 3 m | szt | 2
5. | Kabel monopolarny laparoskopowy z wtyczką 3 PIN ,wielorazowy | szt | 5
6. | Kabel bipolarny do penset,o dł. Min.3 m, wielorazowy | szt | 2
7. | Penseta bipolarna wielorazowa o dł. 160-170mm, bransze 2mm, tępe | szt | 2
8. | Elektroda neutralna jednorazowa, dwudzielna o pow. Min.170 cm2, z pierścieniem okalającym pozwalającym na niekierunkową aplikacę, z wyprowadzeniem do kabla | szt | 30
9. | Kabel bipolarny do resektoskopu Storz | szt | 1
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z diatermią ES 350 EMED.
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 22
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 22
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4 mm, wielorazowy z nierozłącznym kablem o dł. 4m, z przyciskami (cięcie/ koagulacja) | szt | 10
2. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, dł. min 3m, wielorazowy | szt | 5
3. | Elektroda neutralna jednorazowa dwudzielna, o pow. całkowitej min. 85 cm2 z odizolowanym pierścieniem okalającym umożliwiającym niekierunkową aplikację, z prowadzeniem do kabla (opakowanie 50 szt) | op. | 50
4. | Kabel elektrod neutralnych, jednorazowych, | szt | 3
5. | Penseta bipolarna wielorazowa o dł.16- 18 cm, prosta, bransze 1 mm, tępe | szt | 2
6. | Kleszczyki BiClamp laparoskopowe okienkowe, długośc 340mm.,śr. 5mm. | szt | 2
7. | Elektroda monopolarna kulkowa długości 110mm o śr. 4 mm, prosta do ww uchwytów | szt. | 1
8. | Elektroda monopolarna lancetowa prosta, o długości. Min. 120mm, średnicy 4mm do ww uchwytów | szt | 3
9. | Kabel bipolarny do penset , wielorazowy, do diatermii typu ERBE, dł. min. 4m | szt | 2
10. | Elektroda monopolarna lancetowa, prosta 40 mm, średnica 4 mm do w/w uchwytów (opakowanie = 5 szt.) | op. | 2
11. | Kleszczyki BiClamp klasyczne długośc 210 mm. Z kablem 4m. | szt | 1
12. | Kabel bipolarny do resektoskopów firmy STORZ | szt | 3
13. | Kabel bipolarny do resektoskopu Wolf | szt | 1
Osprzęt kompatybilny z araratem elektrochirurgicznym ERBA VIO 300D
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 23
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 23
1. | Płytki typu LCP 1.5 i 2.0 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4 Nm (średnica śruby 1.5 i 2.0 mm), blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Płyty i śruby 1.5 i 2.0 mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 i 2.0mm i długości od 23 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 1.5 i 2.0 mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy i krzyżakowy. Materiał tytan LUB płytki tytanowe do zespoleń paliczków na śruby korowe i blokowane. Profil płytki 0,6mm i 0,8mm, śruby o średnicy 1,5 mm. Śruby blokowane z możliwością blokowania w zakresie kąta 15 stopni. Głowy śrub typu gwiazdkowego. Różne kształty płytek i długości. Śrubokręt samo trzymający śruby LUB płytki tytanowe do zespoleń kości śródręcza, możliwość użycia śrub korowych i blokowanych. Profil płytki 1,0 i 1,3 mm. Śruby blokowane z możliwością blokowania w zakresie kąta 15 stopni. Głowy śrub typu gwiazdkowego. Różne kształty płytek i długości. Śrubokręt samo trzymający śruby.
Płytki LCP 1.5, śruby LCP 1.5 i śruby korowe 1.5, materiał tytan:
1.1. | Płyta adaptacyjna prosta 1.5, 6, 12 otworów, o długościach odpowiednio 29 mm, 39 mm LUB Płytka adaptacyjna prosta tytanowa 4 otwory na śruby blokowane i korowe, prosta 4,6,16 otworowa na śruby korowe, różne długości, możliwość docinania płytek. | szt | 10
1.2. | Płyta adaptacyjna typu T 1.5, 3/8 otworów oraz 4/8 otworów o długościach odpowiednio 44,5 mm i 44,5 mm LUB Płytka adaptacyjna typu T 3/5, 3/2/4 (podwójne T) na śruby blokowane i korowe, T 2/5, 3/5, na śruby korowe, różne długości, możliwość docinania płytek. | szt | 11
1.3. | Płyta adaptacyjna typu Y 1.5, 3/8 otworów o długości 47 mm LUB Płytka adaptacyjna typu Y 2/4 na śruby blokowane i korowe, 2/4 na śruby korowe, możliwość docinania płytek. | szt | 4
1.4. | Płyta kratkowa 1.5, 8 otworów o długości 23 mm prawa i 8 otworów o długości 23 mm lewa LUB Płytka kratkowa 8 oczkowa na śruby blokowane i korowe długość 21 mm, oraz 8 oczkowa lewa i prawa na śruby korowe. | szt | 5
1.5. | Śruby LCP 1.5, samogwintujące, o długościach 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm,24 mm (dopuszcza się do zaoferowania długość od 4 mm- 20mm) LUB Śruby LCP 1,5 samogwintujące o długościach od 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm. (dopuszcza się do zaoferowania długość od 4 mm- 20mm) | szt | 50
1.6. | Śruby korowe 1.5, samogwintujące, o długościach 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm LUB Śruby korowe 1,5 samogwintujące o długościach od 4 mm do 24 mm | szt | 50
Płytki DCP 2.0, materiał tytan:
1.7. | Płytka adaptacyjna prosta 2.0, 12 otworów, o długości 71 mm. Dopuszcza się do zaoferowania długość 45 mm. | szt | 5
Płytki LCP 2.0, materiał tytan:
1.8. | Płytki proste 2.0, 4, 6, 8 otworów, o długościach odpowiednio 27 mm, 39 mm, 51 mm LUB Płytka prosta 2,0 4,5,6,8 otworów blokowana o różnych długościach. | szt | 10
1.9. | Płytki 2.0 kondylarne, w części głowowej płytki 2 otwory, w trzonie 7 otworów LUB Płytka 2,0 blokowana 2/5, 2/4 , 2/8, o różnych długościach | szt | 5
1.10. | Płytki 2.0 typu T, w części głowowej płytki 3 otwory, w trzonie 7 otworów LUB Płytka 2,0 blokowana T 3/4, 3/6, o różnych długościach | szt | 6
1.11. | Płytki 2.0 kondylarne mini, pin prawy, lewy, 6 otworów w trzonie płyty długość 39 mm LUB Płytka 2,0 pin prawy, lewy, 6 otworowa, na śruby korowe 2,0, długość 35 mm | szt | 4
1.12. | Śruba korowa 2.0 mm, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, długość od 6 mm do 38 mm LUB Śruba korowa 2,0, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, długości od 4 mm do 30 mm | szt | 75
1.13. | Śruba blokowana 2.0 mm, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, długość od 6 mm do 30 mm. | szt | 75
2. | Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5 mm, średnica rdzenia 2,0 mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0 mm, dostępne śruby z długim gwintem w długosciach od 16 do 40 mm oraz krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1 mm, materiał tytan LUB Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca i samogwintująca, wykonana za stopu tytanu, o średnicy 2,2 mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 2,8mm, średnica rdzenia śruby 1,7 mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,2 mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe LUB Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca i samogwintująca, wykonana za stopu tytanu, o średnicy 3,0 mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,8 mm, średnica rdzenia śruby 2,0 mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0 mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe.
2.1. | śruby kompresyjne hcs 2.4 z krótkim gwintem LUB Śruba kaniulowana 2,2 z krótkim gwintem | szt | 2
2.2. | śruby kompresyjne hcs 2.4 z długim gwintem LUB Śruba kaniulowana 2,2 z długim gwintem | szt | 2
2.3. | śruby kompresyjne hcs 3.0 z krótkim gwintem LUB Śruba kaniulowna 3,0 z krótkim gwintem | szt | 2
2.4. | śruby kompresyjne hcs 3.0 z długim gwintem LUB Śruba kaniulowana 3,0 z długim gwintem | szt | 2
RAZEM ZADANIE NR 23
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 24
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 24 - WOREK DO EWAKUACJI NARZĄDÓW
1. | Worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60-pojemność 200 mm- średnica 54 mm- szerokość 85 mm- długość 200 mm- długość prowadnika (tuleja) 223 mm- do trokara 10 mm- wypychacz z uchwytem na dwa palceobręcz z pamięcią kształtu otwarcia | szt. | 600
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 25
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 25 BRZESZCZOTY DO PIŁY OSCYLACYJNEJ
1. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokośc ostrza 13.0 mm, grubosć ostrza 1,19 mm. | szt. | 4
2. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokość ostrza 19,0 mm, grubośc ostrza 1,27 mm. | szt. | 4
3. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokośc ostra 25.0 mm, grubość ostrza 1,27 mm | szt. | 4
Kompatybilne z zestawem wiertarskim firmy Conmed Linvatek PRO6125
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 26
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 26 OSTRZA DO SHAVERA
1. | 4,8-5 - skośne, pół ostrza z ząbkami, pół gładkie (ząbki w środku) | szt. | 20
2. | 4,8 - gładki | szt. | 20
3. | 3,5 - gładki | szt. | 15
4. | 3,5 - skośne, pół ostrza z ząbkami, pół gładkie (ząbki w środku) | szt. | 20
5. | 4,5-5,5 mm - frez różyczka | szt. | 1
Poz.1-5 Kompatybilne z Shaverem wielofunkcyjnym firmy ConMed Linvatec olska - Głowica: D4240, Konsola: REF D3000I
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 27
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 27 KABEL ZASILAJĄCY DO KONSOLI ELEKTRYCZNEJ
1. | Kabel zasilający umożliwiający podłączenie napędu z konsolą elektryczną. Sterowanie funkcjami wiertarki z przycisku umiejscowionego na kablu. | szt. | 1
* kompatybilny z konsolą D3000I firmy Linvatec posiadną przez Zamawiającego
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 28
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 28 OSTRZA DO SHAVERA
1. | Frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany, śr. 4,5 mm dł. 130Mm Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: synwektomia, resekcja łąkotki, gładzenie powierzchni chrząstki stawowej, resekcja ścięgien, bursektomia | szt. | 30
2. | Frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany, śr. 3,5 mm dł.130mm Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: synwektomia, resekcja łąkotki, gładzenie powierzchni chrząstki stawowej, resekcja ścięgien, bursektomia. | szt. | 20
3. | Frez wielorazowy typu resektor, siekacz, śr. 3,5 mm,dł130mm Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien, więzadeł | szt. | 20
4. | Frez wielorazowy typu resektor, siekacz, śr. 4,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien, więzadeł | szt. | 20
5. | Frez wielorazowy z wiertłem owalnym, typ "Acromionizer", do barku, śr. 5,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, Procedura: resekcja osteofitów | szt. | 1
6. | Frez wielorazowy typu resektor, owalny, śr. 4,5 mm, Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, Procedura: wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej, resekcja tylnego rogu łąkotki | szt. | 20
* ostrza kompatybilne z Shaver PowerDrive ART1 2304 Wolf posiadanym przez zamawiającego
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 29
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 29
1. | Elektroda koagulacyjna saneczkowa (pętla tnąca) zagięta bipolarna do histeroskopu dwubiegunowego 24 Fr. Do zestawu z optyką 26105FA / 26105BA | op. | 2
2. | Elektroda koagulacyjna patyczkowa, bipolarna do histeroskopu dwubiegunowego 24 Fr. Do zestawu z optyką 26105FA / 26105BA | op. | 1
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 30
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 30
1. | Dren do pompy atroskopowej typ 10K jednorolkowej, jednorazowego użytku, sterylne pakowane pojedyńczo, w komplecie dren odplywowy do Shavera kompatybilny z pompą artroskopową firmy ConMed Linvatec | szt. | 600
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 31
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 31
1. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową , dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przyłącznikiem kołyskowym, przewodem długości od 4,5 do 5,0 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, z końcówką nożową | kpl | 20
2. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,5 m do 5,0m, kompatybilny z generatorem Valleylab | szt. | 6
3. | Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu przylegania i kompatybilne z generatorem Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta (opakowanie 50 szt.) | op. | 40
4. | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym dł. 4,5 lub 5m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab | szt. | 4
5. | Pinceta bipolarna prosta dł. 16,5 cm lub 16,0cm, końcówki 1 mm tępa | szt. | 4
6. | Elektroda monopolarna, kulkowa ze stali nierdzewnej, wielorazowa średnica 3,2 mm, długość od 5,3 do 100mm. | szt. | 2
7. | Magnetyczny, bezpieczny licznik do przechowywania i zliczania igieł podczas zabiegów operacyjnych. | szt. | 1000
8 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych wyposażony w przylepną stronę tylną, rodiocieniodajny o wymiarze 5x5cm. | szt. | 1500
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 32
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 32
1. | Optyka endoskopowa 3,2-3,3mm, kąt patrzenia 30º kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego resektoskopem typu ResectionMaster firmy R.Wolf; | szt. | 1
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z histeroresektoskopem jednobiegunowym/dwubiegunowy firmy R.Wolf typ 2228.001
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## 33
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 33
1. | Elektrody ścinające, pętlowe, mono lub bipolarne (do wyboru), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego resektoskopem typu Rresektion Master firmy R.Wolf | szt | 15
2. | Elektrody wałeczkowe mono lub bipolarne (do wyboru), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego resektoskopem typu Rresektion Master firmy R.Wolf | szt | 2
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 34
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 34 - jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 6 nw. narzędzi
1. | Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. - 1 szt. | szt. | 600
2. | Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana, przezierna z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. - 1 szt.
3. | Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa - 2 szt.
4. | Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana, przezierna z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 3. - 1 szt.
5. | Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. - 1 szt
6. | Jednorazowy system czyszczenia optyki składający się z podgrzewacza, ściereczki z mikrofibry 2 szt., wacika do trokara. System posiadający redukcję 5 mm, czas pracy 5 h, czas ekspozycji optyki 5 sekund. Możliwość przymocowania do pola opearcyjnego - 1 szt.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 35
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 35
1. | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem ForceTriad | szt. | 50
2. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure | szt. | 50
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 36
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 36
1. | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej (niebieski 1,5 mm) + jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler okrężny. | szt. | 3
2. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt. | 5
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 37
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 37
1. | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 5,0 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów). | szt. | 36
2. | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabiezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów). | szt. | 1000
3. | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów). | szt. | 90
Wykonawca zapewni nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) klipsownice z pozycji 4-7 na czas zawarcia umowy
4. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio-dużymi. Długość instrumentu 26,7 cm | [5 empty] | szt. | 1
5. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnimi. Długość instrumentu 26,7 cm | [5 empty] | szt. | 1
6. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, dużymi. Długość instrumentu 26,7 cm | [5 empty] | szt. | 1
7. | Klipsownica do zabiegów laparoskopowych składająca się z pistoletowej rękojeści, pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów.
| dla klipsów z pozycji nr 1 | [5 empty] | szt. | 1
| dla klipsów z pozycji nr 2 | [5 empty] | szt. | 4
| dla klipsów z pozycji nr 3 | [5 empty] | szt. | 2
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 38
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 38
1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 25 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 6
2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 28-29 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu. | szt. | 8
3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym kowadłem, średnica 31-33 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 6
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 39
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 39
1. | Endoskopowy stapler kompatybilny z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm łamanymi i prostymi, dł. trzpienia 12 cm, 11 stopni artykulacji włącznie z pozycją 0 oraz pojedynczą dźwignią zamykająco - spustową | szt. | 12
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, dł. linii cięcia 60 mm, przeznaczony do tkanki średniej/grubej, wyposażony w zszywki o zróżnicowanej potrójnej wysokości, zamykające się na 1,25 ; 1,50 oraz 1,75 mm oraz stopniowane kowadełko | szt. | 24
3. | Trokar jednorazowego użytku o średnicy 12 mm z płaskim bezpiecznym ostrzem, z wbudowaną redukcją 5-12 mm, z wbudowanym trójpozycyjnym zaworem regulującym, nie odbijająca światła karbowana kaniula. | szt. | 12
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 40
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 40
1. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej dlugości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,5 mm | szt. | 6
2. | Ładunek do staplera jednorazowego użytku, o dł. 100 mm, z wbudowanym nożem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,5 mm | szt. | 6
3. | Ładunek do staplera jednorazowego użytku, o dł. 100 mm, z wbudowanym nożem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm | szt. | 6
4. | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 75-80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 18
5. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. zespolenia 75-80 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, o prostokątnym przekroju drutu do tkanki standardowej (niebieski) | szt. | 18
6. | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 75-80 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm do tkanki grubej, zszywki o prostokąnym przekroju drutu | szt. | 24
7. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku o długości zespolenia 75-80 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu do tkanki grubej (zielony) | szt. | 24
8. | Ładunek do staplera liniowego z nożem GIA50, długość zespolenia 50 mm, wysokość zszywki 3,8 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm | szt. | 6
9. | Ładunek do staplera liniowego typu TA Premium, długość zespolenia 55 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm - wysokość po zamknięciu 2,0 mm (zielony) | szt. | 24
10. | Ładunek do staplera liniowego typu TA Premium, długość zespolenia 55 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm (niebieski) | szt. | 12
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 41
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 41
1. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: | szt. | 10
1. Stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 28 mm, wysokość zszywki 4,8 mm
2. Stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45 mm i wysokości zszywki 4,8 mm, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczona
3. Stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm, z niewchłanialnym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0
2. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: | szt. | 6
1. Stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 31 mm, wysokość zszywki 4,8 mm
2. Stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45 mm i wysokości zszywki 4,8 mm, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczona
3. Stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm, z niewchłanialnym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 42
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 42
1. | osłona na przewody jałowa z taśmami do mocowania na końcówkach, rozmiar 15cmx250cm (16x200-300) lub 13x235cm | szt. | 4400
2. | osłona na ramię C sterylna, półrękaw rozmiar 230 cm x 60 cm; 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką o śr. 80cm, 1 część foliowa z przylepcami - możliwością zabezpieczenia ramienia 220x50cm +/- 30. Typ aparatu: SIRE MOBIL COMPACT; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V. | szt. | 400
3. | osłona na nogę do artroskopii jałowa z przylepcem, rozm. 40 x 90 cm lub 35 x 80 cm lub 70x120cm lub 80x120cm lub 33x110 cm z 2 taśmami 10x50 cm | szt. | 100
4. | osłony na nogi (ginekologiczne) z przylepcem, pakowane po 2 szt., sterylne, rozm. 120 x 75 cm (55x120) | op. | 1200
5. | taśma samoprzylepna sterylna do mocowania osłon | szt. | 200
6. | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów, pakowany po 100 szt, organizator przewodów wykonany z dwóch taśm włókninowych min. 25 cm długości, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepną do zamocowania na serwecie o wymiarach 9x11 cm | szt. | 1200
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 43
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 43 - Zestawy do wkłuć lędźwiowych
1. | Zestaw do znioczuleń lędźwiowych : 1. nieprzemakalna serweta z włókniny min.75x 90 cm , o gram,aturze min 50 g /m2; 2. plastikowe kleszczyki typu Kocher 1szt. ; 3. tupfery gazowe x 6 szt.; 4. dwuwarstwowa serweta z centralnym otworem i przylepnym brzegiem roz. min. 50x 75 cm -1 szt. Dopuszcza się do zaoferowania dwuwarstwową serwetę z cetralnym otworem i przylepnym brzegiem roz. min. 45x70 cm -1 szt. |  | 4000
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 44
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 44 - Zestaw do wkłuć centralnych
1. | Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami igłowymi, naklejki identyfikacyjne. | szt. | 400
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 45
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 45 - czepki, fartuchy, maski…
1. | czepek z włókniny niesterylny. Czepek typu beret. | szt. | 8000
2. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu spunlaced/SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich,fartuch pakowany próżniowo w opakowaniu typu folia-folia celem zmiejszenia niezbędnej powierzchni magazynowej. | szt. | 10000
Fartuch i rękawy materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej). Nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu Niebieska nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa Nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, rozmiar XL -1szt.
lub sterylny fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE o gramaturze 68 g/m2. Przód i rękawy fartucha wzmocnione nieprzemakalnym laminatem dwuwarstwowym (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze: przód - 42 g/m2; rękawy 40,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym: przód- 1200 mm H2O, rękawy- 1800 mm H2O; w obszarze niekrytycznym 230 mm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie niekrytycznej 231 kPa, w strefie krytycznej przód: 275 kPa, na rękawach 310 kPa. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej z 2 ręcznikami wysoko chłonnymi o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.
Dopuszcza się do zaoferowania faruch o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym wynoszącej: przód- 1190 mm H2O; rękawy- 1980 mm H2O, a w obszarze niekrytycznym 260 mm H2O oraz o wytrzymałości na wypychanie na sucho w strefie niekrytycznej: >= 120 kPa, w strefie krytycznej 232 kPa, na mokro w strefie krytycznej 214 kPa Dostępne rozmiary ( +/- 5 cm ) : S/M- 120 cm; L- 130 cm; XL- 150 cm; XL Long- 170 cm; XXL- 150 Large dla operatorów o zwiększonych obwodach.
Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm odpowiednio: M, 130 cm odpowiednio: L, 150 cm odpowiednio XL, 170 cm odpowiednio: XXL oraz 150 L, odpowiednio: XL- L dla operatorów o zwiększonych obwodach.
3. | fartuch dla odwiedzających i pacjentów z fizeliny (wiązany z tyłu na troki, rękawy z gumką, niepylący) rozmiar L lub uniwersalny. Dopuszcza się do zaoferowania fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym. Dopuszcza się do zaoferowania fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem. | szt. | 20000
4. | maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z wkładką modelującą, wiazana na troki, wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, sposób pakowania w kartony zapewniający higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, norma PN EN 14683 II. Dopuszcza się do zaoferowania maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych. Dopuszcza się do zaoferowania maskę trójwarstwową, wysokobarierową. | szt. | 35000
5. | ochraniacze na buty z folii | szt. | 2000
6. | czepek męski chirurgiczny z wstawką chłonącą potna całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nieuciskającą bezlateksową gumką, pakowany w kartonik w formie podajnika lub czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Pakowany w kartonik, kolor aqua. Dopuszcza się do zaoferowania czepek z wydłużoną częścią tylną, z gumką, posiadający wstawkę antypotną w części czołowej, stanowiący doskonale zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami, dzięki specjalnej konstrukcji dopasowuje się do kształtu głowy, wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej, opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, niejałowy. | szt. | 6000
7. | czepek chirurgiczny damski, wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej wlókniny perforowanej, wiazany na troki, wydluzona cześć przedniaz mozliwością wywinięcia, pakowany w kartonik w formie podajnika | szt. | 8000
8. | komplet pościeli jednorazowego użytku (poszwa 140 x 210 cm, poszewka 80 x 90 cm, prześcieradło 130 x 210 cm) lub (poszwa 160 x 210cm, poszewka na poduszkę 70 x 80 cm, prześcieradło 150 x 210 cm). Dopuszcza się do zaoferowania poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych. | szt. | 160
9. | koszula operacyjna z włókniny poliestrowej, miękka, zakładana przez głowę z rozicęciem z produ, wiazanie na troki z przodu koszuli, nieprześwitująca, niepyląca, długość min. 90 cm, rozmiar uniwersalny | szt. | 7000
10 | majtki do kolonoskopii, jednorazowe z otworem w części tylnej, wykonane z włókniny, rozmiar uniwersalny. Dopuszcza się do zaoferowania majtki do kolonoskopi typu bokserki –spodenki z krótką nogawką, z otworem w badanym miejscu,, wykonane z włókniny polipropylenowej , w rozmiarze uniwersalnym. | szt. | 2000
11. | ubranie chirurgiczne (bluza + spodnie) jednorazowego użytku, wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m2 zawierającej 100 % polipropylenu, antystatycznej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, ubranie o podwyzszonej odporności na wypychanie, czystość pod wzgledem cząstek stałych równa 2,0 IPM, pylenie równe 2,1 Log 10 (liczba cząstek); bluza z krótkim rękawem wyposażona w nap pod szyją, trzy kieszenie: jedna na piersi oraz dwie na dole bluzy; spodnie ściagane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapka wyposażoną w nap; bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostepne w rozmiarach: XS - XXL w kolorze zielonym z widocznym oznakowaniem rozmiaru | szt. | 450
lub komplet wykonany z włókniny bawełnopodobnej w 100% polipropylenowej o gramaturze 50 g/m2? Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca przystosowana do użytkowania przez personel bloku operacyjnego. Bluza o kroju reglanowym, posiada krótki rękaw, wycięcie wokół szyi w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie- dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi, a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, wyposażone w dwie kieszenie, posiadające nogawki proste oraz metkę z rozmiarem. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary XS-XXL. Produkt spełnia wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Paroprzepuszczalność: min. 7382 g/m2/24h Wytrzymałość na rozrywanie na sucho: 50 N Pylenie: 3,2 log10 Czystość pod względem cząstek stałych: <3,4 IPM
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 46
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 46 - Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
1. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G, igła TUOHY, strzykawka niskooporowa, cewnik zewnątrzoponowy z wyraźnie miękką, atraumatyczną końcówką, z trzema otworami bocznymi 20G, filtr, zatrzaskowy łącznik, system mocowania cewnika (płaski, bez wystających elementów, nie zatrzaskowy), zatrzaskowy system mocowania filtra. | szt. | 70
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## 47
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 47
1. | myjka prosta typu rękawica do higieny pacjenta o wymiarze min. 18 x 25 cm (+/- 2cm) wykonana z nieprzemakalnego laminatu wiskozowo - foliowego o gramaturze min. 50 g/m2 lub wykonana z celulozy Airlaid i folii lub myjka wykonana z miękkiego materiału, materiał nadmuchany powietrzem dla dodatkowej miękkości oraz chłonności, posiadający większą wytrzymałość na mokro w porównaniu do tradycyjnego papieru, materiał: napowietrzona włóknina 70 g/m2, wiskoza: 35 g/m2 | szt. | 62700
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)