Świnoujście, dnia 27.04.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.17.2023

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.17.2023 pn.: „Dostosowanie budynku CAM nr 5 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z modernizacją korytarzy oraz klatek schodowych”**

 **Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i  publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1**

Zamawiający dokonał dużych zmian w zestawieniu stolarki drzwiowej między projektem, a OPZ i TER. Proszę o przedstawienie akceptacji tych zmian przez projektanta.

**Odpowiedź:**

Zgoda projektanta  na wprowadzone zmiany  nie ma wpływu na cenę oferty i zostanie przekazana wybranemu wykonawcy.

**Pytanie nr 2**

Proszę wskazać lokalizację montażu ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi 360x320 (używając numeracji pomieszczeń z projektu).

**Odpowiedź:**

Miejsce lokalizacji dodatkowej przeszklonej ścianki aluminiowej zostało wskazane w wierszu 7 Tabeli elementów rozliczeniowych.

**Zmiana nr 3**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmieniatreść Rozdziału XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w  następujący sposób:
2. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 4.05.2023 r. do  godz.  12.00** w sposób określony w rozdziale X pkt 2 SWZ.
3. Otwarcie ofert odbędzie się **w dn. 4.05.2023 r.,** **o godz. 12.30** w siedzibie Zamawiającego za pomocą platformy zakupowej.
4. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w  następujący sposób:
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu **2.06.2023 r.**
6. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* prowadzą do zmiany ogłoszenia.