|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/56/23** |  |  |

Dotyczy: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz etykiet do oznaczania leków dla SPSK-2 w Szczecinie.

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz

**PYTANIE 1** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z PE?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 2** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 3** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny skalowany co 100ml od 100ml do 1500ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 4** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wyposażony w okrągłą, plastikową obręcz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 5** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z funkcją "Twist & lock" (zakręć i zamknij) na obręczy umożliwiająca bezpieczne zamknięcie worka po użyciu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 6** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z instrukcja użycia dołączoną do opakowania zbiorczego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 7** Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny pakowany wyłącznie zbiorczo po 50 sztuk w opakowanie foliowe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 8** dotyczy Zadanie 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml ze skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) bez zastawki antyzwrotnej, który posiada szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej -„skręć i zaczep”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9** dotyczy Zadanie 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny w opakowaniu handlowym po 20 szt. (folia)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Pytanie 10** dotyczy Zadanie 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny w opakowaniu zbiorczym 30x20szt. (karton)?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Pytanie 11** dotyczy Zadanie 4 Pozycja 1 i 2:Czy Zamawiający dopuści oryginalne pułapki wodne i zestawy do pomiaru spirometrii jednorazowe, niesterylne, pakowane pojedynczo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Pytanie 12** dotyczy Zadanie 4 Pozycja 1 i 2:Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia próbek do zadania 4 w przypadku oferowania oryginalnych produktów o podanych numerach katalogowych? Ze względu na niewielkie ilości niektórych z pozycji i ich wysoką wartość znacznie podnosi to koszt złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ dotyczącego dostarczenia próbek do postępowania.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi:

Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113