## Pakiet 1
PAKIET 1. Akcesoria zużywalne do aparatu do znieczulenia ogólnego AESPIRE 7100
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik przepływu |  | szt. | 20 | 0 | 4 | 24 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa linia próbkowania gazów anestetycznych |  | szt | 100 | 0 | 300 | 400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel do celi pomiarowej 02 |  | szt. | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik pochłaniacza z uchwytem, wielorazowy |  | szt. | 5 | 0 | 2 | 7 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
5 | Czujnik tlenowy |  | szt. | 8 | 0 | 4 | 12 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Czujniki do pomiaru saturacji wielorazowe, na palec OXY-F-UN, dla dorosłych |  | szt. | 6 | 0 | 5 | 11 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Filtr przeciwkurzowy kwadratowy 4 x 4 cm |  | szt. | 6 | 0 | 12 | 18 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
8 | Filtr przeciwkurzowy kwadratowy 7 x 7 cm |  | szt. | 6 | 0 | 12 | 18 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
9 | Filtr przeciwkurzowy okrągły modułu E-CAiOV |  | szt. | 6 | 0 | 12 | 18 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
10 | Gąbki CO2 do pochłaniacza |  | op. | 6 | 0 | 6 | 12 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Kabel łączący mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych do monitora CAM S/5 ( nr kat.2020980-001) |  | szt. | 6 | 0 | 5 | 11 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel łączący Oxy Tip do monitora CAM S/5 ( nr kat.TS-G3) |  | szt. | 6 | 0 | 5 | 11 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel Zbiorczy MultiLine do monitora CAM S/5 ( nr kat.2017003-003) |  | szt. | 6 | 0 | 2 | 8 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Linia wylotowa z połączeniem Coulter'a |  | szt | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | Mankiety do pomiaru ciśnienia dla dorosłych |  | szt. | 10 | 0 | 15 | 25 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
16 | Skraplacz typu D-frend czarny do monitora Cam S/5 |  | szt. | 20 | 0 | 10 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą. Wejścia muszą pasować do połączeń występujących w monitorach typu CAM S/5 firmy Datex Ohmeda |  | szt. | 50 | 0 | 100 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
18 | Zintegrowane przewody odprowadzeń EKG- 3 odprowadzenia, pasujące do kabla zbiorczego MultiLine ( nr kat.412682-003) |  | szt. | 6 | 0 | 5 | 11 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
PAKIET 2. Akcesoria zużywalne do aparatu PRISMAFLEX
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik do hemofiltracji dwuświatłowy, wysokoprzepływowy, z pojedynczym otworem,z powłoką bizmutową, rozmiar 11 Fdł 200 mm, 11F dł 250 mm |  | szt. | 15 | 7 | 10 | 32 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik do hemofiltracji dwuświatłowy, wysokoprzepływowy, z pojedynczym otworem,z powłoką bizmutową, rozmiar 13 F dł 200 mm.13 F dł 250 mm |  | szt. | 10 | 5 | 10 | 25 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litrowy o zawartości K+ 2 mmol- opakowanie zawiera 2 worki. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Osmolarność 297 mOsm/l |  | op. | 200 | 40 | 100 | 340 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litrowy o zawartości K+ 4 mmol -opakowanie zawiera 2 worki. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Osmolarność301 mOsm/l |  | op. | 400 | 50 | 200 | 650 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Worek na ultrafiltrat o pojemności 5 litrów kompatybilny z aparatem Prismaflex |  | szt. | 20 | 10 | 15 | 45 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami-do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 0,9m |  | szt. | 3 | 1 | 3 | 7 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami-do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,5m2 |  | szt. | 10 | 4 | 10 | 24 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy układ do ogrzewania TERMAX.Opakowanie x 24 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Prismaflex TPE 2000 zestaw do nerkozastępczej terapii Prismaflex TPE 2000 |  | szt. | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
PAKIET 3. Układ oddechowy do respiratora transportowego NEWPORT
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Układ pacjenta do respiratora HT50/70. -jednorazowy o długości 150cm i średnicy wew 22mm -z przyłączem pacjenta w postaci”Y” i zastawką wydechową na oddzielnym ramieniu wydechowym. -w komplecie dren sterujący do zastawki wydechowej, dren pomiarowy ciśnienia, łącznik kątowy do przyłącza”Y”, korek do testów układu z respiratorem. |  | szt. | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0
Note on L4: mtolwin1:

## Pakiet 4
PAKIET 4. Akcesoria zużywalne do monitorów BeneView T8
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik SpO2 na palec typu klips dla dorosłych |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Komplet 5 końcówek EKG z klipsem |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, bez lateksu (obwód ramienia 46-66 cm) |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, bez lateksu( obwód ramienia 33-47 cm) |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Przewód EKG z gniazdami dla 5 końcówek |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Przewód połączeniowy do mankietów do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, dł. 3 m |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą kompatybilny z monitorem Benewiev T8 |  | szt | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 5
PAKIET 5. Zestaw Venturiego do podawania tlenu
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw zawierający maskę z mankietem z termoplastycznego elastomeru,którego budowa zapewnia dopasowanie i szczelność bez konieczności użycia blaszki na nos.W komplecie z maską jest dren tlenowy, nakładka nawilżacza oraz 5 zastawek Venturiego: 24%,28%,31%,35%,60%. |  | szt. | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw na tracheostomię składający się z maski tracheostomijnej z mankietem z termoplastycznego elastomeru oraz oddzielnie pakowanych zwężek Venturiego 24%,28%,31%,40%,50%.do wyboru podczas składania zamówienia. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 6
PAKIET 6. Akcesoria do kardiomonitora C80 Comen
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik Spo2 wielorazowy klips na palec dla dorosłych |  | szt | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Mankiety wielorazowe do pomiaru ciśnienia 25-35 cm |  | szt | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel główny do EKG z gniazdami dla 5-ciu końcówek |  | szt | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Przewód połaczeniowy do mankietów do pomiaru ciśnienia dla dorosłych dł 2,5-3,0 m |  | szt | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Przewód połączeniowy czujników Spo2 |  | szt | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw wielorazowy 5-ciu końcówek do EKG |  | szt | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 7
PAKIET 7. Akcesoria do monitora PM 9000
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik SpO2 wielorazowy klips na palec dla dorosłych |  | szt | 5 | 0 | 2 | 7 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Mankiety wielorazowe do pomiaru ciśnienia 25-35 cm |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel wielorazowy do EKG z gniazdami dla 3/5 końcówek |  | szt | 5 | 0 | 2 | 7 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Przewód połączeniowy czujników SpO2 |  | szt. | 5 | 0 | 2 | 7 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Rurka przedłużająca do mankietów do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, dł -3,0m |  | szt | 5 | 0 | 2 | 7 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw 3- końcówek EKG wielorazowy |  | szt | 5 | 0 | 2 | 7 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 8
PAKIET 8. Akcesoria zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilosc K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kalibrator hemoglobiny |  | op | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet odczynnikowy |  | op | 13 | 13 | 13 | 39 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet serwisowy |  | op | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Papier termiczny |  | op | 3 | 3 | 5 | 11 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawki ( Safe Pico Aspiration) |  | op | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw czujników na 100 badań |  | op | 4 | 9 | 0 | 13 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw czujników na 300 badań |  | op | 8 | 4 | 13 | 25 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 9
PAKIET 9. Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips (modele: C1,C3,M3,M4, Viridia, MP20,MP30, MP40/50/60/70/90. VM4,VM6,VM8 oraz MX 550)
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik SpO2 gumka dla dorosłych Czujnik wielorazowy silikonowy do pomiaru saturacji dla dorosłych, do monitora Philips (modele: C1,C3,M3,M4, Viridia, MP20,MP30, MP40/50/60/70/90. VM4,VM6,VM8 oraz MX550) wielokrotnego użytku, połączenie bezpośrednie z monitorem, długość przewodu około 3 m, przewód ekranowany, , bucik na palec wykonany z silikonu medycznego, czujnik wolny od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 30 | 30 | 0 | 60 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Czujnik temp. PHILIPS (skórny wtyczka 16mm) Czujnik temperatury skórny, możliwość dezynfekcji powierzchniowej i sterylizacji w autoklawie, dla dorosłych, średnica sondy około 16 mm, długość przewodu 3 m +/- 20 cm, dokładność pomiaru 0,1°C w zakresie 25-50°C +/- 10% |  | szt. | 12 | 10 | 0 | 22 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel EKG pięcioodprowadzeniowy nierozłączny Kabel EKG do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90 oraz MX550, 5-odprowadzeniowy, ekranowany, nierozłączny, wolny od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 2 | 2 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel EKG pięcioodprowadzeniowy rozłączny Kabel EKG do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90 oraz MX 550, 5-odprowadzeniowy, ekranowany, rozłączny, wolny od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel EKG trzyodprowadzeniowy(nierozłączny) Kabel EKG do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90, 3-odprowadzeniowy, ekranowany, nierozłączny, wolny od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel EKG trzyodprowadzeniowy(rozłączny) Kabel EKG do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90, oraz MX550, 3-odprowadzeniowy, ekranowany, rozłączny, wolny od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 10 | 5 | 0 | 15 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel NIBP (rozłączny) Kabel NIBP do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90 oraz MX550, rozłączny, wolny od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Przewody EKG pięcioodprowadzeniowe Przewody dołączeniowe pięcioodprowadzeniowe EKG do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90 oraz MX 550, ekranowane,wolne od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Przewody EKG trzyodprowadzeniowe Przewody dołączeniowe trzyodprowadzeniowe EKG zakończone klamerkami do monitora Philips IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90 oraz MX 550, ekranowane,wolne od lateksu i PVC, do dezynfekcji przez przecieranie. Gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 20 | 20 | 0 | 40 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą kompatybilny z monitorem Philips MX 550 |  | szt. | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 10
PAKIET 10 Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips (modele: C1,C3,M3,M4, Viridia, MP20,MP30, MP40/50/60/70/90. VM4,VM6,VM8 oraz MX 550)
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mankiet NIBP 1 przewodowy w rozmiarze 21-28 cm +/- 1 cm. Mankiet NIBP, wielokrotnego użytku, z wymiennym balonem, wolny od lateksu i PVC, niewrażliwy na wilgoć i zabrudzenia, pokrowiec przeznaczony do dezynfekcji przez przecieranie, znacznik pozwalający na precyzyjne dopasowanie mankietu do pacjenta, równomierny rozkład ciśnienia w mankiecie, wąż dołączeniowy o długości około 50 cm zakończony szybkozłączką kompatybilną z oryginalnym przewodem firmy Philips Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Mankiet NIBP 1 przewodowy w rozmiarze 27-35 cm +/- 2 cm. Mankiet NIBP, wielokrotnego użytku, z wymiennym balonem, wolny od lateksu i PVC, , niewrażliwy na wilgoć i zabrudzenia, pokrowiec przeznaczony do dezynfekcji przez przecieranie, znacznik pozwalający na precyzyjne dopasowanie mankietu do pacjenta, równomierny rozkład ciśnienia w mankiecie, wąż dołączeniowy o długości około 50 cm zakończony szybkozłączką kompatybilną z oryginalnym przewodem firmy Philips Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 30 | 30 | 0 | 60 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Mankiet NIBP 1 przewodowy w rozmiarze 34-43 cm +/- 4 cm. Mankiet NIBP, wielokrotnego użytku, z wymiennym balonem, wolny od lateksu i PVC, , niewrażliwy na wilgoć i zabrudzenia, pokrowiec przeznaczony do dezynfekcji przez przecieranie, znacznik pozwalający na precyzyjne dopasowanie mankietu do pacjenta, równomierny rozkład ciśnienia w mankiecie, wąż dołączeniowy o długości około 50 cm zakończony szybkozłączką kompatybilną z oryginalnym przewodem firmy Philips Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  | szt. | 12 | 10 | 0 | 22 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
PAKIET 11 Sprzęt do anestezjologii A
Lp. | Nazwa | Nazwa Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren do sztucznego nosa do podawania tlenu jednorazowy, kompatybilny ze sztucznym nosem,bezzapachowy |  | szt | 100 | 400 | 800 | 1300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Penseta jednorazowa sterylna anatomiczna długości ok.15cm |  | szt | 0 | 1000 | 100 | 1100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Sztuczny nos posiadający port do odsysania , 2 membrany z chłonnej bibuły celulozowej, nawilżające umieszczone po bokach -konstrukcja umożliwiająca równomierne nawilżanie wdychanego powietrza oraz podawanego czystego tlenu.Kompatybilny z drenem do podawania tlenu zapewniający szczelność zestawu. |  | szt | 400 | 800 | 1000 | 2200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Woda sterylna z łącznikiem do przepływomierza odpowiednia do dozowników tlenowych typu „KORGIEL” . Do oferty należy dołączyć badania kliniczne potwierdzające możliwość bezpiecznego stosowania przez okres 30 dni..pojemność pojemnika do 325ml |  | szt | 150 | 500 | 0 | 650 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 12
PAKIET 12 Sprzęt do anestezjologii B
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przepływomierz/dozownik O2 do pojemników jednorazowych z wodą destylowaną, zakończenie typu AGA |  | szt | 0 | 20 | 3 | 23 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 13
PAKIET 13. Akcesoria zużywalne do aparatu do znieczulenia ogólnego CS 650
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik do pomiaru saturacji wielorazowy, miękki z kablem dla dorosłych. |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody GE Entropy op 25szt |  | op. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody NMT op 30szt |  | op. | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Linia próbkująca gazy, jednorazowa, PVC/Pe, 3m,op 10szt |  | op. | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm 31-40, złącze Dina-Click op 5szt |  | op. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm17-25cm, złacze Dina-Click op 5szt |  | op. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm23-33cm, złacze Dina-Click op 5szt |  | op. | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego dla dorosłych, złącze DINACLICK,kompatybilnyz Carescape, min dł 3,5 m |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Przewód zbiorczy do pomiaru entropii |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Przewód zbiorczy do pomiaru NMT |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Pułapka wodna D-fend Pro, stalowoszara, op 10szt |  | op. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
13 | Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą. Wejścia typu Edwardsa |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw przewodów odprowadzeń EKG, do 3 elektrod,typu grabber, standard IEC, 130cm/51 in kompatybilny z monitorami Carescape |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 14
Pakiet 14. Zestawy infuzyjne do pompy Mindray serii e
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw infuzyjny uniwersalny do pompy Mindray serii e |  | szt. | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw infuzyjny do krwi do pompy Mindray serii e |  | szt. | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw infuzyjny do żywienia dojelitowego do pompy Mindray serii e |  | szt. | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Arkusz1
Lp. | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Akcesoria zużywalne do aparatu do znieczulenia ogólnego AESPIRE 7100 | 0 | 0
2 | Akcesoria zużywalne do aparatu PRISMAFLEX | 0 | 0
3 | Układ oddechowy do respiratora transportowego NEWPORT | 0 | 0
4 | Akcesoria zużywalne do monitorów BeneView T8 | 0 | 0
5 | Zestaw Venturiego do podawania tlenu | 0 | 0
6 | Akcesoria do kardiomonitora C80 Comen | 0 | 0
7 | Akcesoria do monitora PM 9000 | 0 | 0
8 | Akcesoria zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus | 0 | 0
9 | Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips (modele: C1,C3,M3,M4, Viridia, MP20,MP30, MP40/50/60/70/90. VM4,VM6,VM8 oraz MX 550) | 0 | 0
10 | Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips (modele: C1,C3,M3,M4, Viridia, MP20,MP30, MP40/50/60/70/90. VM4,VM6,VM8 oraz MX 550) | 0 | 0
11 | Sprzęt do anestezjologii A | 0 | 0
12 | Sprzęt do anestezjologii B | 0 | 0
13 | Akcesoria zużywalne do aparatu do znieczulenia ogólnego CS 650 | 0 | 0
14 | Zestawy infuzyjne do pompy Mindray serii e | 0 | 0
Razem |  | 0 | 0