**Uniwersytet Medyczny**

**im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

**ul. Fredry 10, 61-701 Poznań**

 ***Wszyscy Wykonawcy***

**Dotyczy:** zapytania ofertowego: **Nr: 2/DOZ/2019** - Dostawa narzędzi oraz lamp chirurgicznych. Projekt pn: POWR.05.04.00-00-0160/18

Czy Zamawiający w **Narzędziach chirurgicznych**  dopuści tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm lub +/- 5 mm ponieważ nie wszyscy producenci i wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych ?

Nie wpłynie to ani na jakość ani na zamianę w zastosowaniu danych narzędzi.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w Narzędziach chirurgicznych odstąpi od wymogu dostarczenia próbek narzędzi ?*

*Wykonawcy wówczas dostarczy Zamawiającemu szczegółowe zdjęcia ( katalogi ) oferowanych wyrobów medycznych* .

**Zamawiający odstępuje od zapisu dot. próbek.**

*Czy Zamawiający w* ***Narzędziach chirurgicznych******poz. 8/1***  *dopuści hak operacyjny US ARMY o wymiarach 25x15/45x15 – 21x15/40x15 mm ?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w* ***Narzędziach chirurgicznych******poz. 8/3***  *dopuści kleszcze do otrzewnej MIKULICZ o długości 185 mm ?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w* ***Narzędziach chirurgicznych******poz. 8/6***  *dopuści kleszczyki naczyniowe HEISS o długości*

 *200 mm ?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w* ***Narzędziach chirurgicznych******poz. 8/8***  *dopuści kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym COOLEY o długości 170 mm ?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w* ***Narzędziach chirurgicznych******poz. 8/17***  *dopuści wannę do kontenera mini dno pełne wymiary 310x131x56 mm ?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w Narzędziach chirurgicznych poz. 8/22 dopuści silikonową mate o kolorze zielonym ?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

*Czy Zamawiający w* ***Narzędziach chirurgicznych******poz. 8/22***  *dopuści silikonową matę o wymiarach 270x125x17 mm?*

***Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***