## zał. nr 2 do SWZ
zał. nr 2 do SWZ
FZP.II-241/68/23
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie I
1. | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M 5XL, zawierające 100g czystego tlenku etylenu, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatorai dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. | szt. | 280
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny.Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 1 op./50 szt.(25 szt.zest.+25 szt.wsk.) Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem. | op. | 12
5 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. op/480szt. | op. | 5
6 | Zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem - osłony z przezroczystą końcówką szer. 5 dł. 12,5 cm (op/1000szt) | op. | 14
Wartość netto/brutto
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie II
1. | Wskaźnik biologiczny zawierający Geobacillus stearothermophilus. Wskaźnik przeznaczony do sterylizacji w nasyconej parze wodnej w temp.121⁰C oraz 134⁰C . Odczyt testu przy wykorzystaniu inkubatora w czasie nie dłuższym niż 20 minut, z możliwością dokonania ponownego odczytu potwierdzajacego w 24 godz. wskaźnik zgodny z Normą ISO 11138-1 oraz ISO 11138. Bez ołowiu. Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia. Data wazności 2 lata. Opakowanie 50 szt. Testy kompatybilne z posiadanym inkubatorem biovelox wyposażonym w drukarkę. | op. | 112 | 750
Wartość netto/brutto